# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/20/2011				Przeworsk, dnia 26.05..2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa aparatu do znieczuleń z monitorem funkcji życiowych

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści aparat z 3 dodatkowymi gniazdami elektrycznymi 230 V ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 2

pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści precyzyjne przepływomierze sterowane mechanicznie z wyświetlaczami elektronicznymi?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 3

pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści obejście tlenowe o gwarantowanej minimalnej wydajności 35 l/min ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Zamawiający