# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/20/2011				Przeworsk, dnia 27.05..2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa aparatu do znieczuleń z monitorem funkcji życiowych

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

pkt. 15  Czy Zamawiający dopuści aparat ze złączem typu Drager?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością utrzymania stężenia O2 na poziomie 21%?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści aparat z rotametrami mechanicznymi oraz 1 sumarycznym rotametrem mechanicznym?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 4

pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści aparat z częstością oddechową w zakresie 4-60 l/min ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 5

pkt. 57 Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor o przekątnej 10,4 `` i rozdzielczości 640 x 480 pikseli ? Czy Zamawiający będzie wymagał konwekcyjnego chłodzenia monitora, bez uzycia wiatraczka ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 6

Pkt.3 i Pkt. 102. Czy Zamawiający określi minimalny okres gwarancji jaki oczekuje w przypadku aparatu do znieczulenia? W punkcie 3 wynosi ona 12 miesięcy, a w punkcie 102 już 24 miesiące, prosimy o ujednolicenie specyfikacji.

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie 7

Pkt.8 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia bez podświetlanego blatu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 8

Pkt.17. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z dodatkowym, niezależnym przepływomierzem mocowanym do aparatu?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Pkt.23. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający kompletny obieg okrężny wyposażony w 2 pojemniki na wapno o pojemności 1,3 kg każdy

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. pkt.3 . w załączniku nr.2 do  siwz otrzymuje brzmienie:

„Gwarancja min.24  miesiące  na aparat i monitor”

Zamawiający