## endoprotezy
| ZADANIE NR. 1 | [5 empty] | załącznik nr.2
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr. katalogowy
|  | (szt.) |  |  | (%)
Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa anatomiczna pierwotna
1 | Trzpień anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia stykająca się z kością pokryta hydroksyapatytem w 8 rozmiarach. | 60
2 | Głowa metalowa o średnicy 28,32 mm w trzech rozmiarach długości szyjki | 25
3 | Panewki sferyczne, bezcementowe, tytanowe, pokryte hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm (skok co 2 mm) w trzech opcjach: | 40
1.-panewka pełna typu Press-fit z nakręcanymi od zewnątrz szpilkami
2.- panewka typu press-fit z otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub
3.- panewka wkręcana z gwintem na bocznej powierzchni.
4 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu trzeciej generacji dostosowana pod głowę 28,32,36,40,44 mm , w razie potrzeby mozliwość zastosowania wkładki związanej | 40
5 | Głowa ceramiczna 28,32,36 mm | 40
6 | Wkładka ceramiczna typu sandwicz na metalowym amortyzatorze o średnicach wewnętrznych 28,32,36 mm. System wymuszający wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki | 3
7 | Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany długi rewizyjny 200,220,240,260 mm z centarlizerem | 1
8 | Korek do zamknięcia kanału szpikowego | 10
9 | zaślepka | 40
10 | Śruba | 30
11 | Panewka modularna bipolarna odo głów 22,26,28 mm o śr. zewn. 36-72 mm | 25
12 | Panewka polietylenowa o śr. wew 28-32 mm , dwuprofilowa (niski wysoki) z dodatkowym 10 st. Okapem | 10
13 | Cement kstny 1 x 40 g | 10
14 | Cement kostny 1 X 40 g z dwoma antybiotykami (kolistyna i erytromycyna) | 10
15 | Zestaw do prózniowego mieszania ciśnieniowego podawania cementu | 20
16 | Trzpień, prosty, gładki, wysokopolerowany w 6 offsetach i 20 rozmiarach z centralizerem | 10
17 | Chwytak zapadkowy artroskopowy | 2
RAZEM

## zespolenia
| ZADANIE NR. 2 | [7 empty] | załącznik nr.2
Zespolenia śródszpikowe, DHS, wkręty kaniulowane, narzędzia ortopedyczne
Lp. | Asortyment | Średnica | Długość | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Inne warunki | Nazwa producenta/nr. katalogowy
|  | (mm) | (mm) | (szt.) |  |  | (%)
1. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej kompresyjny i rekonstrukcyjny, lity i kaniulowany, w części bliższej co najmniej 5 otworów, w tym 1 kompresyjny, zapewniających opcję blokowania w co najmniej 4 różnych płaszczyznach, przekrój gwoździa w obrysie trójkątny również w części bliższej w obrębie otworu kompresyjnego, w części dalszej min. 5 otworów, pierwszy otwór dalszy max. 5mm od końca gwoździa (niskie blokowanie) | 8-12 | 270-390 | 25 |  |  |  |  | Użyczenie instrumentarium do implantacji gwoździ na czas umowy.Oddzialne instrumentarium piszczelowe obligatoryjnie powinno zawierać:- celownik bliższy- celownik dalszy z częścią przezierną radiologicznie i regulacją poziomą położenia otworów- prowadnicę gwoździa- wiertła i tulejki celownicze- prowadnicę rurkową umożliwiającą zamianę prowadnicy rozwiertaka na prowadnicę gwoździa bez utraty uzyskanej repozycji- wkrętak trzymający implanty blokujące
| - wkręty blokujące i trzonowe | 4,5 | 28-80 | 90
| - wkręty blokujące | 5,0 | 28-80 | 30
| - śruba zaślepiająca | M8 |  | 20
| - śruba kompresyjna | M8 |  | 10
(wkręty blokujące z niskim łbem cylindrycznym, do 5mm wys.)
2. | Gwoździe blokowane do kości udowej uniwersalne, lite i kaniulowane, kompresyjne i rekonstrukcyjne, z możliwością użycia jako gwóźdź odkolanowy, z otworem kompresyjnym w części bliższej i dalszej. | 9-14 | 300-480 | 20 |  |  |  |  | Użyczenie instrumentarium do implantacji gwoździ na czas umowy.Oddzialne instrumentarium udowe obligatoryjnie powinno zawierać:- celownik bliższy- celownik dalszy z regulacją poziomą położenia otworów- prowadnicę gwoździa- wiertła i tulejki celownicze- prowadnicę rurkową umożliwiającą zamianę prowadnicy rozwiertaka na prowadnicę gwoździa bez utraty uzyskanej repozycji- wkrętak trzymający implanty blokujące
| - wkręty blokujące i trzonowe | 4,5 |  | 80
| - wkręty rekonstrukcyjne | 6,5 |  | 30
| - wkręty blokujące | 6,5 |  | 20
| - zestaw blokujący do gw. wstecznego | 6,5 |  | 6
| - śruba zaślepiająca | M10 |  | 20
| - śruba kompresyjna | M10 |  | 5
(wkręty blokujące z niskim łbem cylindrycznym, do 5mm)
3. | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy tytanowy o kącie trzonowo-szyjkowym 125, 130, 135°, z możliwością użycia drugiej śruby szyjkowej (antyrotacyjnej), oraz z profilowanym przejściem (spłaszczeniem) części stożkowej gwoździa ułatwiającym wprowadzanie | 10-12 | 200-280 | 5 |  |  |  |  | Udostępnienie instrumentarium na zabieg.Instrumentarium do gwoździa krętarzowego obligatoryjnie powinno zawierać:- celownik bliższy przezierny radiologicznie- celownik dalszy- prowadnicę gwoździa- wiertła i tulejki celownicze- prowadnicę rurkową umożliwiającą zamianę prowadnicy rozwiertaka na prowadnicę gwoździa bez utraty uzyskanej repozycji- wkrętak trzymający implanty blokujące
| - śruba zespalająca kaniulowana | 11 |  | 5
| - śruba kaniulowana | 6,5 |  | 5
| - śruba zaślepiająca | M12 |  | 5
| - śruba kompresyjna | M8 |  | 5
| - wkręt blokujący z niskim łbem cylindrycznym, do 5mm wys.) | 4,5 | 28-50 | 10
4. | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej, do implantacji od strony nasady bliższej i dalszej kości ramiennej, lite i kaniulowane, z profilowanym przejściem w części stożkowej gwoździa (spłaszczeniem), ułatwiającym implantację; część bliższa gwoździa o średnicy nie większej niż 9mm. | 6-9 | 180-320 | 10 |  |  |  |  | Udostępnienie instrumentarium na zabieg.Oddzielne instrumentarium do gwoździa ramiennego obligatoryjnie powinno zawierać:- celownik bliższy i dalszy- prowadnicę gwoździa- wiertła i tulejki celownicze- prowadnicę rurkową umożliwiającą zamianę prowadnicy rozwiertaka na prowadnicę gwoździa bez utraty uzyskanej repozycji- wkrętak trzymający implanty blokujące
| - wkręt blokujący i trzonowy | 4,5 | 24-50 | 20
| - wkręt blokujący | 3,5 | 24-50 | 20
| - śruba zaślepiająca | M7 |  | 10
(wkręty blokujące z niskim łbem cylindrycznym, do 5mm)
5. | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej, rekonstrukcyjne (posiadające co najmniej 4 otwory rekonstrukcyjne w części bliższej ) krótkie, lite i kaniulowane | 6-9 | 150 | 2 |  |  |  |  | Udostępnienie instrumentarium na zabieg.Instrumentarium do gwoździa ramiennego obligatoryjnie powinno zawierać:- celownik bliższy i dalszy- min. 2 celowniki do otworów rekonstrukcyjnych- prowadnicę gwoździa- wiertła i tulejki celownicze- prowadnicę rurkową umożliwiającą zamianę prowadnicy rozwiertaka na prowadnicę gwoździa bez utraty uzyskanej repozycji- wkrętak trzymający implanty blokujące
| - wkręt blokujący i trzonowy | 4,5 | 24-50 | 8
| - wkręt blokujący | 3,5 | 24-50 | 8
| - wkręt blokujący | 5,0 | 20-50 | 8
| - śruba zaślepiająca | M7 |  | 2
(wkręty blokujące z niskim łbem cylindrycznym, do 5mm)
6. | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej, rekonstrukcyjne (posiadające co najmniej 4 otwory rekonstrukcyjne w części bliższej) długie, lite i kaniulowane | 6-9 | 220-320 | 2 |  |  |  |  | Udostępnienie instrumentarium na zabieg.Instrumentarium do gwoździa ramiennego obligatoryjnie powinno zawierać:- celownik bliższy i dalszy- min. 2 celowniki do otworów rekonstrukcyjnych- prowadnicę gwoździa- wiertła i tulejki celownicze- prowadnicę rurkową umożliwiającą zamianę prowadnicy rozwiertaka na prowadnicę gwoździa bez utraty uzyskanej repozycji- wkrętak trzymający implanty blokujące
| - wkręt blokujący i trzonowy | 4,5 | 24-50 | 8
| - wkręt blokujący | 3,5 | 24-50 | 8
| - wkręt blokujący | 5,0 | 20-50 | 8
| - śruba zaślepiająca | M7 |  | 2
(wkręty blokujące z niskim łbem cylindrycznym, do 5mm)
7. | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości przedramienia | 3-5 | 180-260 | 15 |  |  |  |  | Użyczenie instrumentarium na czas umowy
| - wkręt blokujący | 2,7 | 10-34 | 45
| - śruba zaślepiająca | M4 |  | 10
8. | Płyta dynamiczna DHS o kącie szyjkowym 130-150°, 2-8 otworowa, pod wkręty korowe ø4,5mm |  | 68-164 | 40 |  |  |  |  | Użyczenie instrumentarium na czas umowy
9. | Płyta dynamiczna DHS o kącie szyjkowym 130-150°, 10-20 otworowa, pod wkręty korowe ø4,5mm |  | 196-356 | 10 |  |  |  |  | Użyczenie instrumentarium na czas umowy
10. | Płyta dynamiczna DCS o kącie 95°, 6-20 otworowa, pod wkręty korowe ø4,5mm |  | 118-342 | 5 |  |  |  |  | Użyczenie instrumentarium na czas umowy
11. | Śruba zespalająca do DHS i DCS | 12,5 i 16 | 55-150 | 55
12. | Śruba kompresyjna do DHS i DCS |  |  | 55
13. | Drut prowadzący do śruby szyjkowej DHS i DCS z gwintem kierunkowym | 2,5 | 230 | 20
14. | Wiertła do otworów pod wkręty ryglujące | 3,5 ,2,8 | 180-300 | 20
15. | Rozwiertaki szpikowe giętkie | 4-14 |  | 8
16. | Gwóźdź śródszpikowy udowy anatomicznie kształtowany, lewy i prawy, zakładany od szczytu (boku) krętarza, tytanowy, spiralnie żłobiony, posiadający min. 5 otworów w części bliższej (w tym 2 rekonstrukcyjne pod wkręty fi 7,5mm), posiadający min. 5 otworów w części dalszej (w tym 4 gwintowane. Barwienie kolorystyczne poszczególnych średnic w celu łatwiejszego odróżnienia. | 10 do 12 | 340-440 | 5 |  |  |  |  | Udostępnienie instrumentarium na czas zabiegu po wcześniejszym zgłoszeniu.
| - śruba zaślepiająca i kompresyjna z gniazdem gwiazdkowym | M10 |  | 5
| - wkręt blokujący fi 5,0 i 5,5mm, gniazdo gwiazdkowe, łeb cylindryczny |  | 35-75 | 12
| - wkręt rekonstrukcyjny fi 7,5mm, łeb cylindryczny, gniazdo gwiazdkowe |  | 60-110 | 10
17. | Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowiercące (posiadające min. trzy zacięcia frezowe w części szczytowej ułatwiające implantację) | 4,5 | 10-70 | 40
18. | Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowiercące (posiadające min. trzy zacięcia frezowe w części szczytowej ułatwiające implantację) | 5,0 | 25-70 | 20
19. | Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowiercące (posiadające min. trzy zacięcia frezowe w części szczytowej ułatwiające implantację) | 7,0 | 40-130 | 20
20. | Wkręty kaniulowane samogwintujące, samowiercące (posiadające min. trzy zacięcia frezowe w części szczytowej ułatwiające implantację) | 8,0 | 55-150 | 10
21. | Podkładki różne pod wkręty o średnicach od 3,5 do 7,0 mm, różne |  |  | 100
22. | Wiertło kaniulowane pod wkręty ø4,5mm i ø5,0mm | 3,2 | 150 | 2
23. | Wiertło kaniulowane pod wkręty ø7,0mm | 5,5 | 180 | 1
24 | Wiertło kaniulowane pod wkręty ø8,0mm | 6,0 do 8,0 |  | 2
25 | Uchwyt do piłki Gigli |  |  | 2
26 | Piłka Olivercrona 500mm |  |  | 4
27 | Ustalacz odłamów kości dł. 210mm, z ostrym stożkowym chwytem |  |  | 1
28 | Kleszcze do gięcia drutu 140mm, ostre i tępe |  |  | 2
29 | Dłuto typu wolszczan, ostre, szer. części roboczej 4-8mm |  |  | 1
30 | Kleszcze do cięcia drutu |  |  | 2
31 | Wiertła kostne fi 1,5 i 1,8mm dł.100mm |  |  | 5
32 | Wiertła kostne fi 2,0 i 2,5mm dł.150mm |  |  | 5
33 | Wiertła kostne fi 2,8 i 3,2mm dł.180mm |  |  | 10
34 | Klamry wyciągowe o zakresach szer. rozstawu ramion 30-125, 50-160, 70-200mm |  |  | 3
35 | Hak wyciągowy |  |  | 6
36 | Gwóźdź Kirschnera fi 0,8 do 1,8mm dł.150mm |  |  | 200
37 | Gwóźdź Kirschnera fi 0,8 do 1,8mm dł.310mm |  |  | 200
38 | Gwóźdź Kirschnera fi 2,0 do 2,5mm dł.310mm |  |  | 300
39 | Gwóźdź Rush'a fi 2,4 ; 3,2 ; 4,0mm dł.80-240mm |  |  | 100
40 | Drut do wiązania odłamów kostnych fi 1,0 do 1,2mm w zwojach 10m |  |  | 10
41 | Płytka tytanowa typu LCP, kątowostabilna, anatomicznie kształtowana, do dalszej nasady kości piszczelowej, łyżeczkowa, spłaszczona, zakładana od strony przyśrodkowej, L-kształtna zakładana od strony przedniej, na części trzonowej posiadająca 4-10 par oddzielnych otworów gwintowanych i kompresyjnych pod wkręty fi 3,5mm. |  |  | 4 |  |  |  |  | Udostępnienie kompl. instrumentarium na czas zabiegu w ciągu max. 2 dni roboczych od zgłoszenia wraz z kompletem implantów (płyt i wkrętów) na statywach do sterylizacji.
Również płytka tytanowa piszczelowa dalsza w formie krzyża, z możliwością formowania i docinania części nasadowej i wszystkimi otworami gwintowanymi w części nasadowej.
42 | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym fi 3,5, barwiony na kolor w celu odróżnienia i łatwiejszej identyfikacji, dł. 16-75mm |  |  | 30
43 | Wkręt tytanowy korowy fi 3,5mm dł. 20-70mm |  |  | 10
44 | Wkręt kostny korowy fi 4,5mm z gniazdem sześciokątnym i krzyżowym dł. 18-70mm |  |  | 300
45 | Wkręt kostny gąbczasty fi 6,5mm z gniazdem sześciokątnym i krzyżowym dł.40-150mm |  |  | 100
46 | Wkręt kostkowy fi 4,5mm z gniazdem sześciokątnym i krzyżowym dł. 30-80mm |  |  | 150
47 | Wkrętaki krzyżakowe i sześciokątne zwykłe do wkrętów od fi2,7 do fi6,5mm |  |  | 4
48 | Gwintowniki pod wkręty fi 2,7 ; 3,5 ; 4,5 ; 6,5mm |  |  | 4
49 | Szydła do gwoździ Rusha, różne rozmiary |  |  | 2
50 | Pobijak do gwoździa Rusha |  |  | 1
51 | Zasilacz podwójny opasek uciskowych, czynnik roboczy :tlen lub azot |  |  | 1
52 | Opaska uciskowa udowa |  | 120x13,5 85x14 | 1
53 | Opaska uciskowa ramienna |  |  | 1
54 | Gwoździe Stainmana różne |  |  | 20
RAZEM
Warunki:
1 | - oferent dostarczy próbki towaru , zaprezentuje instrumentarium, na żądanie zamawiającego po otwarciu ofert, w terminie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia .
2 | - oferta ma zawierać strony katalogowe z oferowanymi implantami i narzędziami oraz ważne certyfikaty wraz z załącznikami.