# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/20/2011				Przeworsk, dnia 01.06..2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa  endoprotez biodrowych i zespoleń

śródszpikowych  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy zadania nr.2

Pytanie 1

Poz-1-6  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących z niskim łbem cylindrycznym do 6 mm zamiast do 5 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 2

Poz-4-6  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania śruby zaślepiającej M8 zamiast  M7?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 3

Poz. 8 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytki DHS o dł. 48-144 mm zamiast 68-164 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 4

Poz. 9 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytki DHS o dł. 176-336 mm zamiast 196-356 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 5

Poz. 14 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wierteł do otworów pod wkręty ryglujące o średnicy 3,7 mm oraz 2,5 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 6

Poz. 16 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zaślepek kompresji i wkrętów z gniazdem sześciokątnym zamiast gwiazdkowym?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 7

Poz. 16 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gwoździa udowego anatomicznego blokowanego wkrętami blokującymi ø 4,5 mm oraz wkrętami rekonstrukcyjnymi ø 6,5 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 8

Poz. 21 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania podkładek o średnicach od 3,7 do 7,0 mm?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Poz. 22 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wiertła o dł 200 mm zamiast 150 mm?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Poz. 53 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wiertła 4,7 x220 mm zamiast 5,5 x 180 mm ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

Poz. 41 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami dwufunkcyjnymi blokujaco- kompresującymi?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 12

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr.2 poz. 51 i 53 i utworzenie oddzielnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Dotyczy projektu umowy

Pytanie 13

Czy Zamawiający w art.4 ust.2 wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania daty ważności przez towar dostarczony Zamawiającemu, w przypadku wyrobów w odniesieniu do których nie został postawiony wymóg sterylności ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14

Czy Zamawiający dokreśliw art. 4 ust.5 iż temin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. dotyczy zadania nr. 2

- W  poz.nr. 15  zamiast rozmiaru rozwiertaków szpikowych giętkich 4-14 Zamawiający modyfikuje

na  rozmiar  6-14

- W  poz.nr. 23  zamiast rozmiaru wiertła 5,5  Zamawiający modyfikuje  na  rozmiar  5,0

- W  poz.nr. 24  zamiast rozmiaru wiertła 6,0 do 8,0   Zamawiający modyfikuje  na  rozmiar  8,0

ZAMAWIAJĄCY