# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/20/2011				Przeworsk, dnia 02.06..2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa  endoprotez biodrowych i zespoleń

śródszpikowych  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy zadania nr.21

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 6, 7, 9, 16, 17 w celu złożenia konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 2

Czy zamawiający w punkcie 4 dopuści wkład polietylenowy trzeciej generacji z antyutleniaczem w postaci witaminy E, w rozmiarach 28,32,36?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 3

Czy zamawiający w punkcie 11 dopuści Panewka modularna bipolarna na głowę 28, o średnicy zewnętrznej od 41?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 4

Czy zamawiający w punkcie 14 dopuści Cement z 2 antybiotykami 1x40, jako antybiotyki gentamycyną i klindamycyną?

Odpowiedź

Tak-Zamawiający dopuszcza

ZAMAWIAJĄCY