# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/23/2011				Przeworsk, dnia 21.06..2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa rękawic medycznych

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Dotyczy – poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poziomu protein poniżej 100 g/g pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2

Dotyczy – poz.2

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rękawic o grubości ścianki na palcu min. 0,08 - 0,09 mm

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 3

Dotyczy – poz.2

Co Zamawiający miał na myśli pod pojęciem „nie śliskie” ? Rękawice winylowe nie występują w wersji teksturowanej

Odpowiedź

Zamawiający ma na myśli  zaoferowanie rękawic o powierzchni gładkiej

Pytanie 4

Dotyczy – poz.3

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie poziomu protein poniżej 79 g/g

Odpowiedź

Tak- Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5

Dotyczy – poz.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości ścianki na palcu 0,16- 0,17 mm i długości min. 284 mm

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 6

Dotyczy – poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic lateksowych, ale z wewnętrzną częścią rękawicy, która ma kontakt z dłonią pokrytą polimerem (warstwa bezlateksowa)

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 7

Dotyczy – poz.5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. poz  do utworzenie oddzielnego zadania

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 8

Dotyczy – poz.6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie grubości na palcu 0,12-0,13 mm

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Dotyczy – poz.6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie grubości na dłoni 0,10-0,11

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Dotyczy – poz.7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic foliowych o rozmiarach M.L

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 11

Dotyczy – poz.1,2,6,7

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości  wymaganych próbek do 1 op. z dowolnego 1 rozmiaru bądź po kilka sztuk z podanych rozmiarów

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 12

Dotyczy – poz.3,4,7

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości do 2 par.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 13

Czy certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający zgodność z normą 455 dotyczy tylko rękawic chirurgicznych w poz. 3 i 4.

Odpowiedź

TAK- zgodnie z zapisami siwz

Zamawiający