Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego

poniżej 193 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) zwanej dalej „Pzp”

SP ZOZ NZZP II 2400 / 27/11

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 649 15 90

strona internatowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz.759 ) zwanej dalej „Pzp”, przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 000 euro.

.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : dostawa mebli i sprzętu medycznego na wyposażenie bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji  dla potrzeb  SP ZOZ Przeworsk szczegółowo opisana w załączniku nr.2

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  33 19 23 40-7 , 33 10 00 00-1

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

40 dni od dnia podpisania umowy

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 3 do siwz

    - posiadania wiedzy i doświadczenia,

- -celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży wykaz wykonania co najmniej dwóch dostaw

w ciągu ostatnich 3- lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej 	przedmiot zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 	podaniem ich wartości , daty i miejsca wykonania wraz z   dokumentami potwierdzającymi  że 	dostawy te zastały wykonane należycie

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 3 do siwz

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 3 do siwz

    - nie podlegają wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp)

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 4 do siwz

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana. Zgodnie z art.26 Pzp:

  - W toku badania ofert zamawiający może zażądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ofertę wykonawcy, który nie złoży w określonym terminie wyjaśnień, albo dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta nie odpowiada treści SIWZ, zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

  - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

  - Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1. Pzp.

  - Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. oferty.

  - Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie oceną spełniania wymagań ustawowych oraz warunków i kryteriów wymienionych w SIWZ. Oferty niespełniające wymagań określonych w Pzp i SIWZ Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 Pzp.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty:

9.1 Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej SIWZ

9.2 Wypełniony parametrów technicznych załącznik nr 2

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

9.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Spółki cywilne przedstawiają zaświadczenie urzędu skarbowego dla wszystkich wspólników oraz zaświadczenie na całą spółkę cywilną z jej nazwą;

9.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust. 1,  i 24 ust.1 Pzp (wzór w załączeniu do SIWZ) zał. nr. 3 i 4

9.7 Materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów

9.8 Certyfikat CE, Wpis lub zgłoszenie do rejestru (kopię)-  dotyczy sprzętu medycznego

9.9 Dołączyć wykaz  wykonania co najmniej dwóch dostaw w ciągu ostatnich 3- lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości , daty i miejsca wykonania wraz z   dokumentami potwierdzającymi  że dostawy te zastały wykonane należycie  złożone na załączniku nr 5

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Numer  faksu : 016  649 15 90

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip . Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt.10 ppkt. 6 siwz

- Zamawiający prześle treści pytań i odpowiedzi, nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego i zamieści treści pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej (www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip).

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym w dni robocze – w godzinach od 7:00 do14:35

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło    		tel 016 649 15 57  		w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i)  Grażyna Tworek                	tel 016 649 16 16		w godz. 08.00-14,00

Pan (i)  Zofia Syk                		tel 016 649 16 58		w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

1.Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2.Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5.Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6.W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z  Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

7.Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego.

8.Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

9.Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  w osobnej wewnętrznej kopercie,   odrębnie   od   pozostałych   informacji   zawartych w   ofercie. Strony   należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. P.Z.P.

11.Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “ „Oferta na dostawę  mebli i sprzętu medycznego na wyposażenie bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji”     oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

- że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed

- terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia   06.07.2011  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu    06.07.2011  o godz 10:00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc

po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz

ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na

wysokość ceny.

4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2  ust.1uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów  przyznanych ofercie przez komisję przetargową. Zamawiający,  przy obliczaniu punktów zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  100 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie  wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

- Zawarcie umowy

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 pzp , w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. pzp

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie

odwoławcze;

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

3) postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

4. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie

umowy stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień

publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu   podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub l zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec

czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

21.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- formularz oferty zał. Nr 1

- formularz cenowy zał nr. 2

- formularz parametrów techn. Zał. nr.3

- oświadczenie zał  Nr.4,5

- wykaz dostaw zał nr.6

- Wzór umowy zał nr 7

Przeworsk   28.06.2011  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę  mebli i sprzętu medycznego na wyposażenie bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji

1.Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem zamówienia za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie brutto ...................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

* niepotrzebne skreślić

data i podpis oferenta

Załącznik nr. 2

FORMULARZ CENOWY

| l.p. | nazwa urządzenia | producent / nazwa handlowa | ilość szt. | cena jedn netto | wartość netto | stawka vat | wartość brutto | Gwarancja/ min 24 m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ragał ze stali kwasoodpornej 2000x500x1200 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szafka dwudrzwiowa 1100x500x800 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stół zlewozmywakowy 1400x600x890 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stół ociekowy do suszenia narzędzi 1200x600x890 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Okno podawcze 1000x1000 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Stolik na kółkach 2 półkowy 800x600x890 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Półka naścienna ze stali kwasoodpornej |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Taca ze stali nierdzewnej ok.500x300 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Stół roboczy z półką 2000x600x890 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wózek załadowczo-rozładowczy (stolik na kółkach 800x600x890) |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wózek do transportu i przechowywania papieru i włóknin 1100x450x980 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Stanowisko wyspowe |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Stolik na instrumenty typ Mayo |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | Stolik chirurgiczny |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | Stolik chirurgiczny |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 | Stolik zabiegowy |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 17 | Wózek na odpady , pojedyńczy bez pokrywy |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | Wózek do przewożenia materiałów sterylnych |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Podest operacyjny |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 20 | Fotel dla operatora |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 21 | Stojak na kroplówki |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 | Regał ścienny koszowy |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 23 | Wózek przeznaczony do transportu bielizny |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Wózek anestezjologiczny |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 25 | wyposażenie wózka |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 26 | Szafa medyczna |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 27 | Regał koszowy na kółkach |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 28 | Kontener zamknięty |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Ssak próżniowy przejezdny |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Videoprinter analogowy Mitsubishi |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie ………………………………………………………………………………

data……………………………………

……………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr.2 siwz.

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

1.Meble ze stali nierdzewnej Blok Operacyjny– 1 kpl.

| Lp. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | Producent/ nr. katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik do instrumentów chirurgicznych typu "MAYO" – 4 szt. z hydrauliczną regulacją wysokości; wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; blat zagłębiony z możliwością obrotu o 360 stopni; zespół jezdny składający się z 3 kół o średnicy 50 mm (wszystkie koła z hamulcem); wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne Wymiary: 750x500x920/1380mm | TAK |  |  |
| 2 | Stolik chirurgiczny - 4 szt. wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażony w 1 blat prosty; konstrukcja szkieletowa z profili zamkniętych; uchwyt do przetaczania po prawej stronie; zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 100 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych; wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne, Wymiar blatu 1000 x 650 mm Wymiary: 115x720x880 | TAK |  |  |
| 3 | Stolik chirurgiczny – 4 szt. wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażony w 1 blat prosty; konstrukcja szkieletowa z profili zamkniętych; uchwyt do przetaczania po prawej stronie; zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych; wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne Wymiary: 1615x720x880 mm, wymiary blatu:1500x650mm | TAK |  |  |
| 4 | Stolik zabiegowy- 4 szt. wykonany ze stali kwasoodpornej , uchwyt do prowadzenia umieszczony przy krótszym boku, odległość między blatem a półka 445 mm, 4 kółka o śr. 100 mm, dwa z blokadą, koła nierysujące podłogi, wymiary zew. 720x470x880 mm, wymiar blatu 650x400 mm. | TAK |  |  |
| 5 | Wózek na odpady pojedynczy – 4 szt. o pojemności 120 l. wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 50 mm (2 koła z hamulcem); wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne | TAK |  |  |
| 6 | Wózek do przewożenia materiałów sterylnych-1 szt. drzwi podwójne , otwierane skrzydło 270 stopni , cztery półki regulowane , dwa uchwyty do prowadzenia, otwierane, wykonany w całości ze stali nierdzewnej wózek wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze wózka szczelne, bez zagłebień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową blat prosty; zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 150 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych; wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne Wymiary: 1200x800x1800 mm +/- 20 mm | TAK |  |  |
| 7 | Podest operacyjny jednostopniowy- 8 szt.,wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; stopień wykonany z blachy WL zapobiegającej poślizgowi; podest posadowiony na nóżkach z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne Wymiary: 480x320x220 mm | TAK |  |  |
| 8 | Fotel dla operatora-4 szt. o hydraulicznej regulacji wysokości siedzisko wykonane z spienionego poluretanu okrągłe o śr. 360 mm, pokryte materiałem tapicerowanym ,podnoszone hydraulicznie a pomocą dźwigni nożnej , podstaw pięcioramienna wykonana ze stali nierdzewnej z obręczą pod nogi, koła o śr. 50 mm , dwa z blokadą max. obciążenie 135 kg. Wymiary: 560 x 560 x 440/620 mm | TAK |  |  |
| 9 | Stojak na kroplówkę -4 szt. wykonany w całości ze stali kwasoodpornej Wysokość stojaka regulowana w zakresie 1200x2150 mm, podstawa pięcioramienna z 5 kółkami bez blokady o średnicy 50 mm dwa haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi oraz półka na pompę infuzyjną | TAK |  |  |
| 10 | Regał ścienny, koszowy-4 szt. Skład 1 kpl Regał listwowy na ścienny z haczykami do zawieszenia akcesoriów, wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne wyposażony w: 1 x kosz sterylizacyjny 1 STE 2 x kosz sterylizacyjny 1/2 STE 1 x Wieszak na obuwie chirurgiczne | TAK |  |  |
| 11 | Wózek przeznaczony do transportu bielizny -2 szt. w tym I Wózek przeznaczony do transportu bielizny – 1 szt o poniższych parametrach: Konstrukcja siatkowa z rurki stalowej, ocynkowana w kolorze złotym, 3 ściany, 2 półki z siatki umożliwiające transport złożonej bielizny, półki składane Opcja montażu półek składanych do tyłu; do przodu (zamykają przednią ścianę wózka do wys. ok. 2/3) lub jedna do tyłu, jedna do przodu (zamykają przednią ścianę wózka do wys. ok. 1/3) do wyboru przez Zamawiającego Zderzaki narożnikowe 2 kółka stałe, 2 obrotowe (2 z blokadą) oprawa kółek: ocynkowana, pokryta warstwą chromu, powierzchnia jezdna: poliuretan, średnica kółek: 125 mm Wymiary: 850 x 650 x 1650 mm (szer./gł./wys.) +/- 30 mm Wymiary przestrzeni ładunkowej przy złożonych półkach: 750 x 550 x 1450 mm (szer./gł./wys.) +/- 30 mm Ładowność: 250 kg Waga: do 43 kg II Wózek przeznaczony do transportu bielizny – 1 szt o poniższych parametrach: Konstrukcja siatkowa z rurki ze stali nierdzewnej, całkowicie spawana, bez śrub i ostrych krawędzi, 3 ściany, 2 półki umożliwiające transport złożonej bielizny, półki składane do tyłu, dno i półki wykonane z tworzywa warstwowego odpornego na wodę i wysoką temperaturę Zderzak dolny naokoło wózka wykonany z pełnego tworzywa polipropylenowego 3 pasy gumowe dla zabezpieczenia ładunku koła: z elastycznym ogumieniem, z obręczami z tworzywa, z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi (z zabezpieczeniem przeciwpyłowym) 2 kółka stałe, 2 obrotowe (2 z blokadą) oprawa kółek: ocynkowana, pokryta warstwą chromu średnica kółek: 200 mm wymiary: 1000 x 700 x 1700 mm (szer./gł./wys.) +/- 30 mm wymiary przestrzeni ładunkowej przy złożonych półkach: 810 x 570 x 1400 mm (szer./gł./wys.) wys. 2 dolnych przestrzeni: 500 mm, górnej przestrzeni: 350 mm powierzchnia półki: 900 x 550-570 mm (szer./gł.) waga: do 65 kg | TAK |  |  |
| 12 | Wózek anestezjologiczny- 4 szt. wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, wyposażony w 4 szuflady pod blatem; szuflady skrzynkowe poruszające się na prowadnicach rolkowych samodomykających; fronty szuflad wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; blat prosty; uchwyt do przetaczania po prawej stronie; zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 100 mm (2 koła z hamulcem) Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzą podłoża nad kołami 4 krążki odbojowe; wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne, Wózek wyposażony jest w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie -5 pojemników) stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej montowany do wózka, tackę (wymiary: 300x200x60 mm) oraz pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,7 l z tworzywa sztucznego, wiaderko ze stali kwasoodpornej na odpadki o pojemności 7 l umieszczony z prawej strony wózka . Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. .Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu 650x600 mm Front szafy malowany proszkowo na kolor biały Wymiar blatu: 650 x 600 +/- 50 mm wymiary wózka 840x630x890 +/- 50 mm | TAK |  |  |
| 14 | Szaf medyczna -8 szt. dwuskrzydłowa , front i boki pełne . Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej . Szafa z drzwiami i bokami przeszklonymi, szkło w drzwiach i bokach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane przesuwnie. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typ C. Podstawa szafy na kółkach śr. 100 mm, Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzą podłoża. Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek, czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Front szafy malowany proszkowo na kolor biały Wymiary: 1200 x 570 x 1800 +/- 50 mm | TAK |  |  |
| 15 | Regał koszowy na kółkach- 4 szt., Regał przeznaczony do przewożenia 10 koszy sterylizacyjnych: 5 pełnych koszy o wymiarach: 580x285x130 wykonanych ze stali kwasoodpornej , 5 pełnych koszy o wymiarach 580x285x260 wykonanych ze stali nierdzewnej. Wymiary zew. Regału 740x650x1600 mm +/- 20 mm | TAK |  |  |
| 16 | Kontener do narzędzi brudnych 2 szt. z dwoma półkami regulowanymi wysuwanymi na prowadnicach , posiadającymi tace przystosowane do transportu brudnych narzędzi do sterylizacji oraz drzwiczki dwuskrzydłowe, wykonany w całości ze stali nierdzewnej wózek wykonany w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze wózka szczelne, bez zagłebień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil; blat prosty; 2 uchwyty do przetaczania (do góry) przyspawane na blacie wózka; zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych; wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne Wymiary: 900 x 700 x 1000 mm +/- 50 mm | TAK |  |  |

2. Ssak próżniowy na podstawie jezdnej - sztuk 2

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji:

| Lp. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak próżniowy na podstawie jezdnej | TAK |  |
|  | Ssak wyposażony w min, jedno koło z blokada | TAK podać |  |
|  | Zbiornik o poj. ok. 0,5l zabezpieczający przed przelaniem | TAK |  |
|  | Maksymalna wartość próżni ustawiana przez użytkownika -950 mbar ±50mbar | TAK podać |  |
|  | Uzyskiwany przepływ maksymalny na poziomie 70l/min ±10 l/min dla -950 mbar | TAK podać |  |
|  | Butle 2x 4 l na wydzieliny z pokrywą zakręcaną nietłukąca z tworzywa z podziałką, o wytrzymałości termicznej do min. 121°C przeznaczona do dezynfekcji i sterylizacji z uchwytem | TAK podać |  |
|  | Dren silikonowy do pacjenta min. 2m | TAK podać |  |
|  | Filtry antybakteryjne – min. 5 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik na cewnik z uchwytem | Tak podać |  |

3. Videoprinter – 1 szt.

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji:

| LP | Opis parametrów | PARAMETR WYMAGANY | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analogowy, videoprinter czarno - biały | TAK |  |
| 2 | Druk termiczny - rzeczywisty fotorealizm - 256 stopni skali szarości | TAK |  |
| 3 | Technologia Roll Type (- wydruk na papierze z rolki o szerokości 110 mm) | TAK |  |
| 4 | Format wydruku: 100x75 mm (Normal) oraz 93,7x125 mm (Pocztówka), | TAK |  |
| 5 | Czas wydruku: max 3,9 sek | TAK podać |  |
| 6 | Rozdzielczość: 325 PPI | TAK |  |
| 7 | Wejścia: Composite PAL, system sygnału: wideo PAL/NTSC | TAK |  |
| 8 | Pamięć obrazu: min. 10 obrazów | TAK podać |  |
| 9 | Wydruk z podziałem na 2 lub 4 części, Multiimage | TAK podać |  |
| 10 | Menu funkcji wyświetlane na wyświetlaczu LED | TAK |  |
| 11 | Tryb oszczędzania papieru (min. 250 wydruków Normal z rolki) | TAK podać |  |
| 12 | Wydruk parametrów ustawień pod zdjęciem | TAK |  |
| 13 | Blokada funkcji | TAK |  |

4. Meble ze stali nierdzewnej Sterylizacja – 1 kpl.

| Lp. | OPIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | Producent/ nr. katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regał wykonany ze stali kwasoodpornej na regulowanych nóżkach Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm. Regał posiada pięć półek wykonanych ze stali kwasoodpornej Wymiary regałów złączonych : 2000x500x 1800 - 2 szt. | TAK |  |  |
| 2 | Szafka zamykana ze stali kwasoodpornej Szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 150 mm wyposażona w regulatory wysokości 1 x półka z możliwością skokowej regulacji wysokości Szafka dwudrzwiowa Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm. Wymiary: 1100x500x 800 mm – 1 szt. | TAK |  |  |
| 3 | Stół zlewozmywakowy Stół roboczy zlewozmywakowy 2 komorowy z półką pod blatem wykonany ze stali kwasoodpornej. Wymiary komory pierwszej 600x400x250 mm , wymiary komory drugiej ok. 500x300 mm Maskownica komory wykonana z blachy Blat roboczy wykonany z blachy o usztywniony od spodu elementami metalowymi. Przednia krawędź blatu ukształtowana w sposób zapobiegający ściekaniu płynów z blatu. Tylna krawędź blatu zakończona rantem wygiętym w górę z blachy stanowiącej blat roboczy. Rant o wysokości 40 mm Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką 15 mm Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm. Wymiary: 1400x600x 890 mm – szt.1 | TAK |  |  |
| 4 | Stół roboczy ociekowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; blat zagłębiony, z wyprofilowanym spadem do otworu odpływowego; tylna krawędź blatu z fartuchem o wysokości 40 mm; w wyposażeniu syfon odpływowy; stół posadowiony na nóżkach o wysokości 140 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne Wymiary: 1200 x 600 x 890mm – szt.1 | TAK |  |  |
| 5 | Okno podawcze -wykonane ze stali nierdzewnej, przeszklone ( szkło bezpieczne) -wyposażone w przeciwwagi dla łatwego otwierania i zamykania -wyposażone w uszczelki -rączka umożliwiająca otwieranie i zamykanie po stronie czystej i brudnej -wymiary wysokość – 1000 x szerokość 1000 mm w świetle otworu montażowego - wymiary po otworzeniu umożliwiające przekazywanie materiału w pojemnikach transportowych o wymiarach DIN 1/1 -wyposażone w parapet ze stali nierdzewnej po obu stronach- szt.1 | TAK |  |  |
| 6 | Stolik na kółkach ze stali nierdzewnej 2 półkowy Stolik na kółkach o średnicy 100 mm w tym 2 z blokadą jazdy i obrotu Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego Wymiary: 800x600x 890 mm bez uchwytu- szt.1 | TAK |  |  |
| 7 | Regał ścienny - półka, wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9; wszystkie krawędzie zaokrąglone bezpieczne Wymiary: 800x300x300mm - szt.1 | TAK |  |  |
| 8 | Taca perforowana ze stali nierdzewnej Wymiary ok. 500 x 300 mm – szt.2 | TAK |  |  |
| 9 | Stół roboczy z półką pod blatem Stół roboczy wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z półką Blat roboczy wykonany spodu elementami metalowymi z tylnym rantem o wysokości 40 mm Wyposażony w półkę pod blatem Przestrzeń pomiędzy posadzką a półką 15 mm Stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie ± 15 mm Wymiary: 2000x600x 890 mm. – szt.1 | TAK |  |  |
| 10 | Wózek załadowczo-rozładowczy Wózek (stolik) na kółkach ze stali nierdzewnej 2 półkowy Uchwyt do prowadzenia umieszczony przy krótszym boku Stolik na kółkach o średnicy 100 mm w tym 2 z blokadą jazdy i obrotu Przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego Wymiary: 800x600x 890 mm –szt.1 | TAK |  |  |
| 11 | Wózek do papieru, włókniny Wózek do magazynowania arkuszy papieru, 4 ramowy o wielkości umożliwiającej składowanie papieru o wymiarach arkusza 120 x 120 cm, 4 obrotowe kółka na łożyskach z blokadami zapobiegającymi przemieszczania się wózka , bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału. Rama wózka z zamkniętego profilu , wykonany ze stail nierdzewnej 1100 x 450 x 980 mm szt.1 | TAK |  |  |
| 12 | Stanowisko do pakietowania podwójne typu wyspa wykonane w całości ze stali nierdzewnej -stelaż wykonany ze stali nierdzewnej 0H18N9 - blat "ciepły" jednolity, wykonany z materiału niepalnego odpornego na korozję, zarysowania i działanie środków silnych środków dezynfekcyjnych i rozpuszczalników organicznych, całkowicie odporne na wilgoć lub ze stali nierdzewnej - konstrukcja z profili zamkniętych - wyposażony w 1 x szafka podwieszana (podblatowa) z 3-na szufladami L= 400 mm, 1 x szafka podwieszana z drzwiami zamykanym na zamek oraz półką, 1 x szuflada podblatowa o długości 400 mm umieszczona pod blatem, oraz półka dolna - szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki i szuflady wykonane z dwóch paneli stalowych tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; -wymiary blatu 1400 x 1900 ( szer x długość) -wyposażony w nadstawkę z 1 półką -- wyposażoną w oświetlenie jarzeniowe ( miniaturowe) stanowiska pracy, nadstawka wykonana ze stali nierdzewnej - -regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm -wysokość robocza 90 cm- szt.1 | TAK |  |  |

Parametry z powyższych  tabel podane „parametr wymagany” określone jako TAK stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej  w zał. nr.2 siwz dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

……………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr.3 siwz.

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Załącznik nr. 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 44  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 171 z 2008r. poz. nr 1058.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu na dostawę  mebli i sprzętu medycznego na wyposażenie bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji

Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 171 z 2008r. poz. nr 1058..) tj. że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

a) posiadamy wiedzę  /  polegamy na wiedzy innych podmiotów *

b) posiadamy doświadczenie  / polegamy na doświadczeniu innych podmiotów *

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

a) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym / polegamy na potencjale technicznym innych podmiotów *

b) dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia/ polegamy na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów *

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

a) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej/ polegamy na zdolnościach finansowych innych podmiotów *

I na tę okoliczność przedstawiamy w ofercie dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

Uwaga:

- – obowiązkowo, czytelnie- należy skreślić w każdej pozycji jedną możliwość

- - nieskreślenie  żadnej z opcji lub skreślenie obydwu , w którejkolwiek pozycji spowoduje nieważność oświadczenia

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Załącznik nr. 5 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Wykonawca........................................................................................................................................................

adres …....................……….ul. …..............................................

(miejscowość, kod)

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy jak wyżej oświadczam, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy z powodów okoliczności , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:

Art. 24

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo  udziału w zorganizowanej grupie albo  związku  mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Uwaga:

*) –treść oświadczenia wypełnia Wykonawca.

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

### Załącznik nr 5

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat dwóch tożsamych  dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością  do prowadzonego postępowania dotyczących oferowanych produktów

| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy | Data wykonania |  | Uwagi | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |
| a | b | c | d | e | f | g |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że dostawy zostały wykonane należycie.

Miejsce i data ...........................................................

Podpisano ( imię, nazwisko i podpis) ...........................................................................

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr.7

UMOWA- projekt

zawarta w dniu ………...2011 r.  w Przeworsku pomiędzy:

- A) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- z siedzibą;  37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,

reprezentowanym przez: Józef Więcław - Dyrektor SPZOZ

zwanym w dalszej części umowy “ ZAMAWIAJĄCYM”

B)

z siedzibą

reprezentowaną przez : ......................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ”

Artykuł 1

Na podstawie niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU fabrycznie nowe meble medyczne i sprzęt medyczny    zwany dalej towarem wraz z wyposażeniem , oprogramowaniem i parametrach szczegółowo określonych w załączniku do umowy, zgodnie z ofertą przetargową.

Artykuł 2

- WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć towar  do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO (miejsce przeznaczenia) w terminie do  40 dni od daty podpisania umowy.

- Dostawa towaru do miejsca przeznaczenia będzie dokonana na koszt i ryzyko WYKONAWCY

- Odbiór towaru zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez strony umowy.

- Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy nie będzie on zgodny z ofertą , sprawny technicznie lub posiadał widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w art. 7 pkt. 4.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem instrukcję obsługi w języku polskim

- Artykuł 3

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY  cenę brutto w wysokości: …….. zł /słownie: ………..złotych / w tym ……. %  podatek VAT w wysokości …………. zł

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY należną cenę w 12 miesięcznych równych ratach , przy czym I rata będzie płatna w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego a kolejne  raty w terminie do 15 dnia każdego następującego po sobie  miesiąca na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

- Podstawą wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT będzie protokół zdawczo – odbiorczy potwierdzający dostawę  towaru

- Artykuł 4

Cena określona w art.3 ust 1 obejmuje :

- Montaż oraz uruchomienie towaru

- Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi towaru.

Artykuł 5

- Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na oferowany towar licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w celu potwierdzenia gwarancji, o której mowa w ust. 1, wyda Zamawiającemu stosowne dokumenty.

- Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji, o której mowa w ust. 1 w szczególności koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy ponosi Wykonawca.

- Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 5 dni licząc od daty telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej usterce.

- Na czas naprawy Wykonawca dostarczy w ciągu max 72 godzin urządzenie zastępcze

Artykuł 6

1.	WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU autoryzowany serwis gwarancyjny i 	pogwarancyjny

2.	WYKONAWCA zapewni dostęp do serwisu i do części w okresie minimum 10 lat od upływu 	okresu gwarancyjnego.

Artykuł 7

- W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy określonego w art. 2 pkt 1, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin dostawy.

- Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w pkt. 1, Zamawiający w razie opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy powyżej 7 dni może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin dostawy, a gdy opóźnienie przekroczy 10 dni od daty dostawy wyznaczonej w art. 2 pkt. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i żądać kar umownych o których mowa w pkt.4.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad usterek w stosunku do terminu ustalonego w art. 5 pkt.6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku wstawienia zastępczej aparatury na czas naprawy.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  5 % wartości umowy. Jeżeli odstąpieniem objęta jest tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzednim, oblicza się od wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem.

- W przypadku gdyby w wyniku niewykonania  lub  nienależytego  wykonania umowy  przez Wykonawcę  z powodów  wymienionych  wyżej u Zamawiającego   powstała szkoda  przewyższająca ustanowioną   karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku gdyby  w wyniku  niewykonania  lub  nienależytego wykonania  umowy  przez Wykonawcę  u Zamawiającego powstała szkoda  z innej   przyczyny niż  wymienione wyżej  Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy  odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.

- W przypadku zaistnienia okoliczności  uzasadniających zapłatę kar  umownych , kary umowne  Wykonawca  zobowiązany  jest zapłacić niezwłocznie po  otrzymaniu  pisemnego wezwania Zmawiającego.

##### Artykuł 8

- Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo  zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwie miejscowo dla Zamawiającego

- Integralną część umowy stanowi oferta przetargowa.

- Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie 1 egzemplarz otrzymuje WYKONAWCA, 1 egzemplarz ZAMAWIAJĄCY

- WYKONAWCA:  					ZAMAWIAJĄCY: