# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/27/2011				Przeworsk, dnia 01.07.2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

dotyczy przetargu na: 	Dostawę mebli i sprzętu medycznego na wyposażenie bloku 						operacyjnego i centralnej sterylizacji  dla potrzeb  SP ZOZ Przeworsk

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie Dotyczy Meble ze stali nierdzewnej Blok Operacyjny

Czy Zamawiający wydzieli poszczególne pozycje i wyrazi zgodę na składanie ofert na części oferty przetargowej?.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie Dotyczy pozycja 2,3 – stolik chirurgiczny – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik chirurgiczny o wymiarach 1250x630mm, którego wysokość wynosi 950mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie Dotyczy pozycja 4 – stolik zabiegowy – 4 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik zabiegowy, w którym odległość między blatem i półką dolną wynosi 750mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik zabiegowy o wymiarach 640x480mm, którego wysokość wynosi 950mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie Dotyczy pozycja 12 – wózek anestezjologiczny – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny, którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, blat  w zależności od preferencji Zamawiającego może być wykonany ze stali nierdzewnej lub z tworzywa ABS, natomiast fronty szuflad z wysokiej jakości tworzywa ABS?.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w cztery podwójne cichobieżne koła o średnicy 125mm, dwa antystatyczne z podwójną blokadą co do obrotu i toczenia z krążkami odbojowymi i uchwytem do prowadzenia wózka umieszczony z lewej strony (patrząc od frontu wózka)?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego wysokość wynosi 980mm, natomiast szerokość 640mm i głębokość 480mm? Oferowane rozwiązanie jest optymalne i zapewnia doskonałe warunki pracy personelu medycznego oraz doskonale sprawdza się jako wózek anestezjologiczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, wyposażony w cztery szuflady o wysokości – układ ISO: 1 x 5cm, 1 x 10cm, 2 x 20cm? Oferowane rozwiązanie jest potwierdzone normami ISO i doskonale spełnia swoją funkcję.

Odpowiedź Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, wyposażony w pięć szuflad o wysokości – układ ISO: 1x5cm, 3 x 10cm, 1 x 20cm?.

Odpowiedź Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, wyposażony w: nadstawkę z 11 uchylnymi pojemnikami, wieszak infuzyjny o regulowanej wysokości, tacę ze stali nierdzewnej o wymiarach 355x280x50mm, uchwyt na pojemnik na zużyte igły, kosz tworzywowy o poj. 14l oraz tworzywowy pojemnik na cewniki?.

Odpowiedź Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego fronty szuflad są w pięciu kolorach do wyboru?.

Odpowiedź  Tak- zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek o wyjątkowo wytrzymałej konstrukcji mogącej udźwignąć 400kg, oraz szufladach o ładowności 30kg każda?

Odpowiedź Zgodnie z zapisami siwz

Pytanie Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek, wyposażony w szuflady wysuwane w 110%? Takie rozwiązanie pozwala na całkowity i swobodny dostęp do przestrzeni użytkowej szuflady, a dzięki możliwości wyjmowania pojemników, znacznie ułatwia utrzymanie wózka w czystości.

Odpowiedź Zgodnie z zapisami siwz

Pytanie :Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 – Meble ze stali nierdzewnej Blok Operacyjny 1 kpl; stolik do instrumentów chirurgicznych typu „MAYO” – stolik posiadający zespół jezdny składający się z 3 kół o średnicy 80 mm (wszystkie koła z hamulcem)?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 – Meble ze stali nierdzewnej Blok Operacyjny 1 kpl; stolik do instrumentów chirurgicznych typu „MAYO” – stolik o wymiarach: 740 x 490 x 960/1370 mm?

Odpowiedź. Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy dopuści w poz. 2,3 – Meble ze stali nierdzewnej Blok Operacyjny 1 kpl; stoliki chirurgiczne – stoliki z uchwytem do prowadzenia umieszczonym przy krótszym boku?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy dopuści w poz. 4 – Meble ze stali nierdzewnej Blok Operacyjny 1 kpl; stolik zabiegowy – stolik o długości 765 mm?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy dopuści w poz. 6 – Meble ze stali nierdzewnej Blok Operacyjny 1 kpl; wózek do przewożenia materiałów sterylnych – wózek posiadający zespół składający się z 4 kół o średnicy 160 mm (2 koła z hamulcem) o wymiarach: 1260 x 680 x 1240 mm?

Odpowiedź Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

.

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 – Meble ze stali nierdzewnej Blok Operacyjny 1 kpl; podest Operacyjny jednostopniowy – podest o wymiarach: 500 x 300 x 250 mm?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 – Meble ze stali nierdzewnej Blok Operacyjny 1 kpl; podest Operacyjny jednostopniowy – podest ze stopniami wykonanymi ze stali kwasoodpornej 0H18N9 wraz z paskami antypoślizgowymi?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 – Meble ze stali nierdzewnej Blok Operacyjny 1 kpl; fotel dla operatora – fotel z regulacją wysokości w zakresie 490/630 mm?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 – Meble ze stali nierdzewnej Blok Operacyjny 1 kpl; fotel dla operatora – fotel z siedziskiem okrągłym o średnicy 350 mm?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 – Meble ze stali nierdzewnej Blok Operacyjny 1 kpl; fotel dla operatora – fotel z siedziskiem wykonanym z gąbki pokrytej materiałem tapicerowanym?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 – Meble ze stali nierdzewnej Blok Operacyjny 1 kpl; wózek anestezjologiczny – wózek o wymiarach zewnętrznych: 720 x 715 x 985 mm?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 16 – Meble ze stali nierdzewnej Blok Operacyjny 1 kpl; kontener do narzędzi brudnych – kontener o wymiarach zewnętrznych: 960 x 680 x 1240 mm?

Odpowiedź Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 1, 2, 3, 9 – Meble ze stali nierdzewnej Sterylizacja 1 kpl; - meble wyposażone w stopki nóg wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji w zakresie 140 mm?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza w zakresie 14 mm

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 – Meble ze stali nierdzewnej Sterylizacja 1 kpl; stół zlewozmywakowy – stół z przestrzenią pomiędzy posadzką a podłogą 140 mm?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 – Meble ze stali nierdzewnej Sterylizacja 1 kpl; stół zlewozmywakowy – stół o wysokości 850 mm?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 – Meble ze stali nierdzewnej Sterylizacja 1 kpl; stół roboczy ociekowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej – stół o wysokości 850 mm?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 – Meble ze stali nierdzewnej Sterylizacja 1 kpl; stolik na kółkach ze stali nierdzewnej – stolik o wymiarach zewnętrznych: 820x720x880 mm bez uchwytu?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 – Meble ze stali nierdzewnej Sterylizacja 1 kpl;  stolik na kółkach ze stali nierdzewnej – stolik na kółkach o średnicy 100 mm w tym 2 z blokadą jazdy, bez blokady obrotu?

Odpowiedź Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 – Meble ze stali nierdzewnej Sterylizacja 1 kpl; regał ścienny – półkę o wymiarach: 800x200x200?

Odpowiedź Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 9 – Meble ze stali nierdzewnej Sterylizacja 1 kpl; stół roboczy z półką pod blatem – stół o wysokości 850 mm?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 9 – Meble ze stali nierdzewnej Sterylizacja 1 kpl; stół roboczy z półką pod blatem – stół z przestrzenią pomiędzy posadzką a podłogą 140 mm?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 – Meble ze stali nierdzewnej Sterylizacja 1 kpl; wózek załadowczo-rozładowczy – wózek o wymiarach: 865x720x880?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 11 – Meble ze stali nierdzewnej Sterylizacja 1 kpl; wózek do papieru, włókniny – wózek o wymiarach: 1100x400x1000?

Odpowiedź Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie Czy Zamawiający dopuści w poz. 12 – Meble ze stali nierdzewnej Sterylizacja 1 kpl; stanowisko do pakietowania podwójne – stanowisko o wysokości roboczej 850 mm?

Odpowiedź Tak- Zamawiający dopuszcza

ZAMAWIAJĄCY