# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/31/2011				Przeworsk, dnia 18.08..2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa błon RTG , odczynników chemicznych i kopert na 					zdjęcia RTG z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Dotyczy - Zadanie nr 1, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści filmy niebieskoczułe o parametrach : gęstość optyczna min 0,21 , gęstość optyczna maksymalna 3,02, kontrast średni 2,45?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 2

Dotyczy - Zadanie nr 1, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści filmy niebieskoczułe z nazwą producenta na błonie oraz na opakowaniu : typ filmu, numer emulsji, data ważności ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 3

Dotyczy - Zadanie nr 1, poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści filmy mammograficzne o gęstości optycznej min < 0,21, kontrast średni > 4,7, gęstość optyczna maks > 4,5, powlekane pojedynczo ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 4

Dotyczy - Zadanie nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści błony dentystyczne innego producenta ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz

Pytanie 5

Dotyczy - Zadanie nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści starter wywoływacza mechanicznego a` 1 l ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Zamawiający