Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego

poniżej 193 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 z późn.zm) zwanej dalej „Pzp”

SP ZOZ NZZP II 2400 / 42/11

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 649 15 90

strona internatowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz.759 ) zwanej dalej „Pzp”, przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 000 euro.

.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : dostawa lóżek i mebli medycznych    dla potrzeb  SP ZOZ Przeworsk szczegółowo opisana w załączniku nr.2

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  33 19 21 00-3 , 33 19 20 00-2

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

50 dni  od dnia podpisania umowy

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 3 do siwz

    - posiadania wiedzy i doświadczenia,

- -celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży wykaz wykonania co najmniej dwóch dostaw

w ciągu ostatnich 3- lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej 	przedmiot zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z 	podaniem ich wartości , daty i miejsca wykonania wraz z   dokumentami potwierdzającymi  że 	dostawy te zastały wykonane należycie

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 3 do siwz

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 3 do siwz

    - nie podlegają wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp)

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 4 do siwz

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana. Zgodnie z art.26 Pzp:

  - W toku badania ofert zamawiający może zażądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ofertę wykonawcy, który nie złoży w określonym terminie wyjaśnień, albo dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta nie odpowiada treści SIWZ, zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

  - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

  - Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1. Pzp.

  - Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. oferty.

  - Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie oceną spełniania wymagań ustawowych oraz warunków i kryteriów wymienionych w SIWZ. Oferty niespełniające wymagań określonych w Pzp i SIWZ Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 Pzp.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty:

9.1 Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej SIWZ

9.2 Wypełniony parametrów technicznych załącznik nr 2

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

9.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Spółki cywilne przedstawiają zaświadczenie urzędu skarbowego dla wszystkich wspólników oraz zaświadczenie na całą spółkę cywilną z jej nazwą;

9.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust. 1,  i 24 ust.1 Pzp (wzór w załączeniu do SIWZ) zał. nr. 3 i 4

9.7 Materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów

9.8 Certyfikat CE, Wpis lub zgłoszenie do rejestru (kopię)

9.9 Dołączyć wykaz  wykonania co najmniej dwóch dostaw w ciągu ostatnich 3- lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości , daty i miejsca wykonania wraz z   dokumentami potwierdzającymi  że dostawy te zastały wykonane należycie  złożone na załączniku nr 5

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Numer  faksu : 016  649 15 90

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip . Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt.10 ppkt. 6 siwz

- Zamawiający prześle treści pytań i odpowiedzi, nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego i zamieści treści pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej (www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip).

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym w dni robocze – w godzinach od 7:00 do14:35

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło    		tel 016 649 15 57  		w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i)  Małgorzata Chwiej                	tel 016 649 16 60		w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

1.Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2.Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5.Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6.W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z  Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

7.Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego.

8.Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

9.Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  w osobnej wewnętrznej kopercie,   odrębnie   od   pozostałych   informacji   zawartych w   ofercie. Strony   należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. P.Z.P.

11.Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “ „Oferta na dostawę  łóżek i mebli medycznych”     oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane

pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

- że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed

- terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia   27.10.2011  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu    27.10.2011  o godz 10:00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc

po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz

ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na

wysokość ceny.

4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2  ust.1uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów  przyznanych ofercie przez komisję przetargową. Zamawiający,  przy obliczaniu punktów zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  100 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie  wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

- Zawarcie umowy

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 pzp , w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. pzp

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie

odwoławcze;

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

3) postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

4. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie

umowy stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień

publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu   podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub l zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec

czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

21.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- formularz oferty zał. Nr 1

- formularz cenowy zał nr. 2

- formularz parametrów techn. Zał. nr.3

- oświadczenie zał  Nr.4,5

- wykaz dostaw zał nr.6

- Wzór umowy zał nr 7

Przeworsk   19.10.2011  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę  łóżek i mebli medycznych

1.Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem zamówienia za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie brutto ...................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

* niepotrzebne skreślić

data i podpis oferenta

Załącznik nr. 2

FORMULARZ CENOWY

| l.p. | nazwa urządzenia | producent / nazwa handlowa | ilość szt. | cena jedn netto | wartość netto | stawka vat | wartość brutto | Gwarancja/ min 24 m-ce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko elektryczne |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 2 | Materac przeciwodleżynowy z pompą |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej ( trzy-segmentowy ) |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Szafa lekarska dwudrzwiowa |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Szafka przyłóżkowa |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie ………………………………………………………………………………

data……………………………………

……………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr.3 siwz.

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Przedmiot zamówienia -Wielofunkcyjne łóżko elektryczne –  7 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:

Producent:

Typ

Parametry wymagane

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo podparta minimum w 4 punktach zapewniająca pełna stabilność łóżka –nie dopuszcza się rozwiązania kolumnowego | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość 213 cm, +/- 3 cm - szerokość 95 cm, +/- 3 cm | TAK |  |
| 3 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, oraz listwy odbojowe ze stali nierdzewnej wzdłuż ramy chroniące łóżko przed uderzeniami | TAK |  |
| 4 | Szczyty głowy i nóg odejmowane bez urzycia narzędzi, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w technologii formowania rotacyjnego (Rotomoulding). Szczyty łatwo wyjmowane bez użycia narzędzi, odporne na wilgoć i środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
| 5 | Leże łóżka czterosegmentowe w tym 3 segmenty ruchome. | TAK |  |
| 6 | Segmenty leża wypełnione tworzywem ABS, oparcie pleców przezierne dla promieni RTG | TAK |  |
| 7 | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od 40-80, +/- 3 cm. Łóżko wyposażone w dodatkowe sterowanie nożne wysokości. | TAK |  |
| 8 | Elektryczne regulacje : - kąt segmentu oparcia pleców .- 75, +/-5 - kąt segmentu uda -. 45, +/-5 - poz. Trendelenburga -. 15, +/-3 - poz. Anty-Trendelenburga - 15, +/-3 Regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizm zapadkowym | TAK |  |
| 9 | Możliwość uzyskania „pozycji kardiologicznej” wygodnej pozycji siedzącej pacjenta | TAK |  |
| 10 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK |  |
| 11 | Możliwość blokowania elektrycznych funkcji łóżka przez personel medyczny | TAK |  |
| 12 | Wysuwana półka do odkładania pościeli | TAK |  |
| 13 | Panel centralny w segmencie nóg | TAK |  |
| 14 | Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa dokonywana jednym przyciskiem na panelu centralnym | TAK |  |
| 15 | Elektryczna funkcja szybkiego poziomowania jednym przyciskiem na panelu centralnym pozycji do reanimacji | TAK |  |
| 16 | Funkcja CPR segmentów oparcia pleców oraz segmentu uda | TAK |  |
| 17 | Autokontur segmentu oparcia pleców oraz segmentu udowego | TAK |  |
| 18 | Auroregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta | TAK |  |
| 19 | Elektryczne zasilanie 220-240V/50Hz | TAK |  |
| 20 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w podwójne antystatyczne koła o średnicy 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Cała podstawa łóżka osłonięta tworzywową pokrywą. Dodatkowe 5 koło ułatwiające sterowość. | TAK |  |
| 21 | Możliwość przedłużenia leża o co najmniej 20cm | TAK |  |
| 22 | Łóżko wyposażone w: - Materac (gąbka o gęstości min T-35 w pokrowcu z tkaniny. Osłona o wymiarach 200 x 90 x 10 z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania , nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120° C, komora dezynfekcyjna 120°C) Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. - Materac do przedłużenia leża - Kosz na pojemnik urologiczny - Wieszak kroplówki - Barierki zabezpieczające pacjenta montowane i dementowane bez użycia narzędzi. Odchylane wzdłuż ramy leża -2szt | TAK |  |
| 23 | Optyczny wskaźnik naładowania akumulatora umieszczony na panelu centralnym | TAK |  |
| 24 | Szczelność przed wodą i pyłem dla układu elektrycznego łóżka - min. IP66 | TAK |  |
| 25 | Łóżko oraz wszystkie elementy wyposażenia dodatkowo przystosowane do mycia ciśnieniowymi urządzeniami myjącymi | TAK |  |
| 26 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znak CE | TAK |  |
| 27 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 28 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| 29 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 30 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 31 | Czas reakcji serwisu - 48 godz. | TAK |  |

Przedmiot zamówienia: - Materac przeciwodleżynowy  szt. 7

Nazwa oferowanego urządzenia:

Producent:

Typ

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Materac dopasowany do leża łóżka o wymiarach 200x90cm | TAK |  |
| 2 | Wysokość materaca min. 13cm | TAK |  |
| 3 | Wymienne komory poprzeczne - umieszczone w kilkunastu rzędach, wykonane z poliuretanu, powinny napełniać się i opróżniać na przemian co druga | TAK |  |
| 4 | Materac wyposażony w: - szybkozłączkę transportową - mikrootwory dotleniające tzw. AIR - zawór szybkiego spuszczenia powietrza tzw. CPR - wyłogi mocujące | TAK |  |
| 5 | Materac pokryty odpinanym półprzepuszczalnym pokrowcem z możliwością mycia i dezynfekcji pokrowca w temp.95st. C i suszenia w temp. 110st. C | TAK |  |
| 6 | Wytrzymałość mechaniczna materaca do 180kg | TAK |  |
| 7 | Pompa z manualną regulacją ciśnienia w zakresie od 20 do 60mmHg (+/- 5mmHg) | TAK |  |
| 8 | Możliwość wyboru zmiennego (dynamicznego) lub statycznego (pielęgnacyjnego) trybu pracy | TAK |  |
| 9 | Wydajność pompy min. 10 l/min (+\-2 l/min) | TAK |  |
| 10 | Czas trwania pełnego cyklu 12 min.(+/- 2 min.) | TAK |  |
| 11 | Pompa wyposażona w: - wizualny alarm spadku ciśnienia - gniazdo szybkozłączki - filtr mechaniczny - filtr anytbakteryjny + zapasowy - zaczepy do zawieszenia na łóżku - polska instrukcje obsługi na obudowie pompy | TAK |  |

Przedmiot zamówienia: - Szafa lekarska  2 drzwiowa- szt 4

Nazwa oferowanego urządzenia:

Producent:

Typ

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Długość całkowita 1064 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Wysokość całkowita 1700 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Szerokość całkowita 435 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Metalowy szkielet pokryty lakierem proszkowym | TAK |  |
|  | Liczba półek 5 szt., szklanych z możliwością regulacji wysokości | TAK |  |
|  | Dwoje drzwi oraz boki szafy przeszklone | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w uszczelki magnetyczne oraz zamek patentowy | TAK |  |
|  | Stopki szafy z możliwością regulacji | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Przedmiot zamówienia: Szafka przyłóżkowa – szt.7

Nazwa oferowanego urządzenia:

Producent:

Typ:

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Korpus szafki wykonany z profilii aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali lakierowanej proszkowo. Blat szafki, blat oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa (HPL) | TAK |  |
| 2 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami tworzywowa półka. Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie | TAK |  |
| 3 | Szuflada górna wyposażona w tworzywowy(ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 2 części. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych. Szuflada dolna wyposażona w tworzywowy(ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności do 1,5 l. | TAK |  |
| 4 | Szafka wyposażona w możliwość montażu i demontażu odejmowanego blatu bocznego wykonanego z laminatu ( możliwość montażu z prawy lub lewej strony bez użycia narzędzi) . Blat boczny (ABS) wyposażony w koło ułatwiające przemieszczanie. Odczepianie blatu bocznego od ściany szafki realizowane za pomocą mechanizmu nożnego. Regulacja wysokości blatu bocznego realizowana za pomocą sprężyny gazowej umieszczonej w prostokątnej aluminiowej kolumnie. | TAK |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne: wysokość - 880 mm (+/- 20mm) szerokość - 600 mm ( +/- 20mm) głębokość - 450 mm (+/- 20mm) długość przy rozłożonym blacie bocznym. max. 1160 mm Regulacja wysokości półki bocznej 760-1100mm (+/-20mm) | TAK |  |
| 6 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 7 | Tylnia część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling umożliwiający zawieszenie haczyków na ręczniki. | TAK |  |
| 8 | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia, składana do boku szafki. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową. | TAK |  |
| 9 | 4 podwójne koła jezdne w tym 2 z blokadą, o śr. 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem plus 1 koło podwójne półki bocznej. | TAK |  |
| 10 | Czoła szuflad- kolor dopasowany do wypełnienia szczytów łóżka | TAK |  |
| 11 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE i lub WPIS do RWM | TAK |  |
| 12 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego w momencie dostarczenia produktów | TAK |  |
| 13 | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
| 14 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 15 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 16 | Czas reakcji serwisu - 24 godz. | TAK |  |

WÓZEK DO PRZEWOZU CHORYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ – (2SZT.)

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wartość wymagana | Parametry oferowane (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita 710 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Długość całkowita 1950 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Wysokość regulowana ręcznie za pomocą mechanizmu śrubowego w zakresie 600 - 850 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 5. | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
| 6. | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. | TAK |  |
| 7. | Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie 0-55° +/- 5° | TAK PODAĆ |  |
| 8 | Cztery odbojniki w ramie leża | TAK |  |
| 9. | Wózek wyposażony w: - chromowane barierki boczne, składane, - wieszak kroplówki, - materac wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta, | TAK |  |
| 10 | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych | TAK PODAĆ |  |
| 11 | Cztery koła jezdne, w tym min. 2 z blokadą | TAK |  |
| 12 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
| 13 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 14 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 15 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 16 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 17 | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Przedmiot zamówienia:

Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej (3 segmentowy) -  1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia:

Producent:

Typ:

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Szerokość całkowita: 850 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 2. | Długość całkowita: 2150 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 3. | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 400 - 850 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 4. | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą od 00 do 200 (+/- 50) – regulacja płynna | TAK |  |
| 5. | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie od 00 do 170 (+/- 50) – regulacja płynna | TAK |  |
| 6. | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg | TAK |  |
| 7. | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 8. | Leże trzysegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
| 9. | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia | TAK |  |
| 10. | Pod leżem listwa wyposażona w przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego | Tak |  |
| 11. | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-75° (+/- 5°) - regulacja płynna | TAK |  |
| 12. | Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-50° (+/- 5°) - regulacja płynna | TAK |  |
| 13. | Rama wyposażona w min. 4 dwuosiowe krążki odbojowe | TAK |  |
| 14. | Wózek wyposażony w listwy odbojowe | TAK |  |
| 15. | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża | TAK |  |
| 16. | Wózek wyposażony w: - barierki boczne, składane wzdłuż ramy leża, - wieszak kroplówki, - materac, - kosz na butlę z tlenem | TAK |  |
| 17. | Cztery podwójne koła jezdne blokowane centralnie w tym jedno z blokadą kierunkową. | TAK |  |
| 18. | Średnica kół min. 150 mm | TAK |  |
| 19. | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS | TAK |  |
| 20. | Dźwignia blokady dostępna przy każdym kole | TAK |  |
| 21. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
| 22. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 23. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 24. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 25. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 26. | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Parametry z powyższych  tabel podane „parametr wymagany” określone jako TAK stanowią wymagania , których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej  w zał. nr.2 siwz dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

……………………………………

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr. 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 44  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 171 z 2008r. poz. nr 1058.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu na dostawę  lóżek i mebli medycznych

Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 171 z 2008r. poz. nr 1058..) tj. że spełniamy warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

a) posiadamy wiedzę  /  polegamy na wiedzy innych podmiotów *

b) posiadamy doświadczenie  / polegamy na doświadczeniu innych podmiotów *

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

a) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym / polegamy na potencjale technicznym innych podmiotów *

b) dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia/ polegamy na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów *

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

a) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej/ polegamy na zdolnościach finansowych innych podmiotów *

I na tę okoliczność przedstawiamy w ofercie dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

Uwaga:

- – obowiązkowo, czytelnie- należy skreślić w każdej pozycji jedną możliwość

- - nieskreślenie  żadnej z opcji lub skreślenie obydwu , w którejkolwiek pozycji spowoduje nieważność oświadczenia

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Załącznik nr. 5 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Wykonawca........................................................................................................................................................

adres …....................……….ul. …..............................................

(miejscowość, kod)

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy jak wyżej oświadczam, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy z powodów okoliczności , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:

Art. 24

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1 a.) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo  udziału w zorganizowanej grupie albo  związku  mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Uwaga:

*) –treść oświadczenia wypełnia Wykonawca.

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

### Załącznik nr 6

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat dwóch tożsamych  dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością  do prowadzonego postępowania dotyczących oferowanych produktów

| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy | Data wykonania |  | Uwagi | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Zakończenie |  |  |
| a | b | c | d | e | f | g |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że dostawy zostały wykonane należycie.

Miejsce i data ...........................................................

Podpisano ( imię, nazwisko i podpis) ...........................................................................

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr.7

UMOWA- projekt

zawarta w dniu ………...2011 r.  w Przeworsku pomiędzy:

- A) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- z siedzibą;  37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,

reprezentowanym przez: Józef Więcław - Dyrektor SPZOZ

zwanym w dalszej części umowy “ ZAMAWIAJĄCYM”

B)

z siedzibą

reprezentowaną przez : ......................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy "WYKONAWCĄ”

Artykuł 1

Na podstawie niniejszej umowy WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU fabrycznie nowe łóżka i meble medyczne zwane dalej towarem wraz z wyposażeniem , oprogramowaniem i parametrach szczegółowo określonych w załączniku do umowy, zgodnie z ofertą przetargową.

Artykuł 2

- WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć towar  do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO (miejsce przeznaczenia) w terminie do  50 dni od daty podpisania umowy.

- Dostawa towaru do miejsca przeznaczenia będzie dokonana na koszt i ryzyko WYKONAWCY

- Odbiór towaru zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez strony umowy.

- Zamawiający będzie miał prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy nie będzie on zgodny z ofertą , sprawny technicznie lub posiadał widoczne uszkodzenia i wady. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w art. 7 pkt. 4.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wraz z przedmiotem instrukcję obsługi w języku polskim

- Artykuł 3

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY  cenę brutto w wysokości: …….. zł /słownie: ………..złotych / w tym ……. %  podatek VAT w wysokości …………. zł

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY należną cenę w 12 miesięcznych równych ratach , przy czym I rata będzie płatna w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego a kolejne  raty w terminie do 15 dnia każdego następującego po sobie  miesiąca na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

- Podstawą wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT będzie protokół zdawczo – odbiorczy potwierdzający dostawę  towaru

- Artykuł 4

Cena określona w art.3 ust 1 obejmuje :

- Montaż oraz uruchomienie towaru

- Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi towaru.

Artykuł 5

- Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na oferowany towar licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w celu potwierdzenia gwarancji, o której mowa w ust. 1, wyda Zamawiającemu stosowne dokumenty.

- Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji, o której mowa w ust. 1 w szczególności koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy ponosi Wykonawca.

- Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 5 dni licząc od daty telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej usterce.

- Na czas naprawy Wykonawca dostarczy w ciągu max 72 godzin urządzenie zastępcze

Artykuł 6

1.	WYKONAWCA zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU autoryzowany serwis gwarancyjny i 	pogwarancyjny

2.	WYKONAWCA zapewni dostęp do serwisu i do części w okresie minimum 10 lat od upływu 	okresu gwarancyjnego.

Artykuł 7

- W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy określonego w art. 2 pkt 1, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin dostawy.

- Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w pkt. 1, Zamawiający w razie opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy powyżej 7 dni może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin dostawy, a gdy opóźnienie przekroczy 10 dni od daty dostawy wyznaczonej w art. 2 pkt. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy i żądać kar umownych o których mowa w pkt.4.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad usterek w stosunku do terminu ustalonego w art. 5 pkt.6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku wstawienia zastępczej aparatury na czas naprawy.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  5 % wartości umowy. Jeżeli odstąpieniem objęta jest tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzednim, oblicza się od wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem.

- W przypadku gdyby w wyniku niewykonania  lub  nienależytego  wykonania umowy  przez Wykonawcę  z powodów  wymienionych  wyżej u Zamawiającego   powstała szkoda  przewyższająca ustanowioną   karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku gdyby  w wyniku  niewykonania  lub  nienależytego wykonania  umowy  przez Wykonawcę  u Zamawiającego powstała szkoda  z innej   przyczyny niż  wymienione wyżej  Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy  odszkodowania do wysokości poniesionej szkody.

- W przypadku zaistnienia okoliczności  uzasadniających zapłatę kar  umownych , kary umowne  Wykonawca  zobowiązany  jest zapłacić niezwłocznie po  otrzymaniu  pisemnego wezwania Zmawiającego.

##### Artykuł 8

- Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo  zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwie miejscowo dla Zamawiającego

- Integralną część umowy stanowi oferta przetargowa.

- Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, gdzie 1 egzemplarz otrzymuje WYKONAWCA, 1 egzemplarz ZAMAWIAJĄCY

- WYKONAWCA:  					ZAMAWIAJĄCY: