# sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/46/2011					Przeworsk, dnia 07.11.2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

dotyczy przetargu na :   	dostawa preparatów dezynfekcyjnych

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie1

Czy w pozycji nr 2 - Zamawiający dopuści preparat zawierający kwas cytrynowy, alkohol, tenzydy myjące i inhibitory korozji, w opakowaniach 5 litrowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 2

Czy w pozycji nr 3 - Zamawiający dopuści preparat zawierający: wodorotlenek potasu, fosfoniany, krzemiany, inhibitory korozji i czynnik kompleksujący, o wartości pH koncentratu 12,5-13,5, i pH roztworu roboczego 0,5% - 10,1?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 3

Czy w poz nr. 1 – Zamawiający dopuści preparat neutralizujący do stosowania w myjniach- dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego skład: kwas cytrynowy przeznaczenie neutralizacja po myciu alkalicznym narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych, przedmiotów z gumy i tworzyw sztucznych, pk. 2,5 (koncentrat) dozowanie od 0,5 ml/l do 3 ml/l opakowanie 5 l ?

Odpowiedz

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 4

Czy w poz nr. 2- Czy Zamawiający dopuści preparat płuczący, ułatwiający schnięcie metalu, szkła i sprzętu anestezjologicznego skład: niejonowe związki powierzchniowo –czynne, konserwanty. Dozowanie :0,5-2 ml/l , wartość ph w koncentracie ok. 7,0 opakowanie 5 l i odpowiednim przeliczeniu ilości zamawianego preparatu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 5

Czy w poz nr. 3- Czy Zamawiający dopuści alkaliczny preparat myjący przeznaczony do mysia i dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych, wyrobów ze szkła, tworzyw sztucznych oraz wyrobów z aluminium i aluminium anodyzowanego. Zawierający  w swoim składzie  wodorotlenek sodu, związki kompleksujace, inhibitory korozji, środki powierzchniowo- czynne. Dozowanie od 3 do 5 ml/l , wartość ph koncentratu 12.8 wartość ph roztworu ok. 11 w temp 20 st.C. Opakowanie 5 l ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Zamawiający