# sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/51/2011					Przeworsk, dnia 01.12.2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

dotyczy przetargu na :   	dostawa respiratorów , pomp strzykawkowych i objętościowych z

podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy - zadanie nr 2 Pompy objętościowe

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pompy zasilane z sieci 230 V ale poprzez element gwarantujący podawanie do pompy prądu o napięciu 12V. Oferowane rozwiązanie gwarantuje większe bezpieczeństwo pacjenta i personelu, gdyż nawet w wypadku awarii urządzenia czy też uszkodzenia  izolacji przewodów zasilających nie ma możliwości porażenia prądem o wartości zagrażającej życiu lub zdrowiu. Ponadto zabezpiecza pompę  przed np. nagłym wzrostem napięcia w sieci, wówczas nie ulega uszkodzeniu urządzenie tylko zasilacz zewnętrzny?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 2. Czy zamawiający dopuści pompę z przyciskami opisanymi symbolami graficznymi, w której programowanie wartości odbywa się dzięki przyciskom zwiększającym i zmniejszającym programowaną wartość?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści pompy wyposażone w uchwyty do przenoszenia pomp, dające możliwość łatwego wyjęcia pompy z uchwytu przed umieszczeniem w stacji. Takie rozwiązanie zmniejsza masę kompletu pomp w stacjach raz daje dodatkowe możliwości w zakresie zaprojektowania i utworzenia dodatkowych miejsc do umieszczenia pomp pracujących poza stacjami?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Dotyczy zadanie nr 2 Pompy strzykawkowe

Pytanie 4. Czy zamawiający dopuści pompę z przyciskami opisanymi symbolami graficznymi, w której programowanie wartości odbywa się dzięki przyciskom zwiększającym i zmniejszającym programowaną wartość?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści pompy wyposażone w uchwyty do przenoszenia pomp, dające możliwość łatwego wyjęcia pompy z uchwytu przed umieszczeniem w stacji. Takie rozwiązanie zmniejsza masę kompletu pomp w stacjach raz daje dodatkowe możliwości w zakresie zaprojektowania i utworzenia dodatkowych miejsc do umieszczenia pomp pracujących poza stacjami?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pompy zasilane z sieci 230 V ale poprzez element gwarantujący podawanie do pompy prądu o napięciu 12V. Oferowane rozwiązanie gwarantuje większe bezpieczeństwo pacjenta i personelu, gdyż nawet w wypadku awarii urządzenia czy też uszkodzenia  izolacji przewodów zasilających nie ma możliwości porażenia prądem o wartości zagrażającej życiu lub zdrowiu. Ponadto zabezpiecza pompę  przed np. nagłym wzrostem napięcia w sieci, wówczas nie ulega uszkodzeniu urządzenie tylko zasilacz zewnętrzny?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Zamawiający