# sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/52/2011					         Przeworsk, dnia 14.12.2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

dotyczy przetargu na : 	 dostawę implantów zespalających do chirurgii urazowej  wraz z 					dzierżawą instrumentarium

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie części od 10 do 16 z zadania” płyty do osteosyntezy” i wyrażenie zgody na dopuszczenie w powyższych płytek tytanowych o  profilu 1,6 do 2,0 wielootworowych blokowanych kątowo bezgwintowo na zasadzie docisku pod śruby blokowane ,korowe o średnicy 2,5 mmm , śruby dostępne w zakresie od 8 mm do 34 mm be zmian

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

ZAMAWIAJĄCY