# sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/54/2011					         Przeworsk, dnia 27.12.2011 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

dotyczy przetargu na : 	 dostawę kardiomonitorów

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor z pomiarem ciągłego rzutu minutowego metodą termodylucji ?

Odpowiedź.

Tak - Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor z pomiarem ciągłego rzutu minutowego jako osobne urządzenie ?

Odpowiedź.

Tak - Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści moduł CSM firmy Danmeter jako urządzenie lepsze od BIS ? Elektrody rozmieszczone niezależnie przez co wynik jest lepiej odzwierciedlany (nie ma możliwości zagięcia się pojedynczego zbyt długiego paska z elektrodami).

Odpowiedź.

Tak - Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem stopnia uśpienia BIS jako zewnętrzne urządzenie ?

Odpowiedź.

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez obliczania parametrów nerkowych ?

Odpowiedź.

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy zamawiający dopuści nowoczesny kompaktowy kardiomonitor bez funkcji pozwalającej na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na którym jest czujnik?

Odpowiedź.

Tak- Zamawiający dopuszcza

Monitor kompaktowy 4 szt.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 4,5 kg ?

Odpowiedź.

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

ZAMAWIAJĄCY