# Nr sprawy SP ZOZ ZZP II 2400/01/12				Przeworsk, dnia 20.01.2012 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa zestawu napędów  ortopedycznych (piła, wiertarka) wraz 				z  oprzyrządowaniem

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

dot. punktu 7.1,  załącznik nr.3 siwz - zestawienie parametrów technicznych.

Czy Zamawiający dopuści Akumulator o napięciu 9,6 V i  maksymalnym czasie ładowania 90 minut?

Odpowiedź

TAK -  Zamawiający dopuszcza

Zamawiający