# sprawy SP ZOZ ZZP 2400/11/12					          Przeworsk, 2012-03-27

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa narzędzi chirurgicznych

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zestaw 1 – narzędzia dla bloku centralnego

Pytanie 1.

poz. 1, 2, 3, 4, 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 2

poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści hak o dł. 210 zamiast 220mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 3

poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści hak o dł. 230 zamiast 220mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 4

poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści hak Kocher-Langenbeck 80x16mm zamiast Langenbeck 83x15mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 5

poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści hak 38x38mm zamiast 37x37mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 6

poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści hak 65x85mm, dł. 240 zamiast 64x85mm, dł. 235mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 7

poz. 16 – Czy Zamawiający dopuści rozwieracz ostry lub tępy o dł. 310mm zamiast półostrego o dł. 320mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 8

poz. 23 – Czy Zamawiający dopuści zacisk o dł. 230 zamiast 240mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 9

poz. 24 – Czy Zamawiający dopuści uchwyt skalpela 3L 210mm zamiast 3XL 250mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 10

poz. 32 – Czy Zamawiający dopuści nożyczki o dł. 160mm zamiast 165mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 11

poz. 35 – Czy Zamawiający dopuści nożyczki o dł. 160mm zamiast 165mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 12

poz. 36 – Czy Zamawiający dopuści nożyczki o dł. 165mm zamiast 160mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 13

poz. 38 – Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz o dł. 180mm zamiast 190mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 14

poz. 41 – Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz o dł. 170mm zamiast 175mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 15

poz. 46, 47 – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o dł. wymaganej przez Zamawiającego lecz innych fig. (w nomenklaturze używanej przez Wykonawcę dł. jest taka sama, a fig. różni się od wymaganej)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 16

poz. 51 – Czy Zamawiający dopuści spinak o dł. 130mm zamiast 135mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 17

poz. 54 – Czy Zamawiający dopuści kosz o wymiarach 255x250x70mm zamiast 243x253x64mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Zestaw 2 – narzędzia dla poradni chirurgicznej

Pytanie 1

poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści nożyczki Potts-Smith o dł. 190mm zamiast Potts-De Martel o dł. 185mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Zestaw 4 – narzędzia dla ginekologii

Pytanie 1

poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz o dł. 180mm zamiast dł. 185mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2

poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz o dł. 200mm zamiast dł. 205mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3

poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści skrobaczkę Fig. 9, dł. 310mm, szer. 19mm zamiast Fig. 7, dł. max 300mm, szer. 18mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 4

poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści skrobaczkę Fig. 11, dł. 310mm, szer. 21mm zamiast Fig. 9, dł. max 300mm, szer. 21,5mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 5

poz. 7 – Czy Zamawiający sondę o dł. 320mm zamiast dł. 300mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 6

poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści kosz o wymiarach 405x250x100mm zamiast 406x253x94mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Zestaw 5 – narzędzia dla ortopedii

Pytanie 1

poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz o dł. 150mm zamiast dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Wymagania i parametry techniczne – załącznik nr 3

Pytanie 1

pkt 11 – Czy Zamawiający zmieni minimalny okres gwarancji na 12 miesięcy zamiast 2lat?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Zapytania do w/w postępowania dotyczące projektu umowy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu zapłaty w art. 3 ust. 2  z 3 rat na 30 dni od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający w art. 4 ust. 2 doda zapis po przecinku: „w trakcie obowiązywania umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Zamawiający

Dyrektor

Józef Więcław