# sprawy SP ZOZ ZZP 2400/11/12					          Przeworsk, 2012-03-27

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa narzędzi chirurgicznych

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zestaw 1 – narzędzia dla bloku centralnego

Pytanie 1.

poz. 17-22  - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Zestaw 3 – narzędzia dla izby przyjęć

Pytanie 1

Poz. 2.Czy Zamawiający dopuszcza igłotrzymacz typu Mayo-Hegar z wyżłobieniem, nacięcie krzyżowe 0,6 mm długość 180 bądź 160 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 2

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuszcza nożyczki bardzo delikatne Metzenbaum-Nelson 180 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 3

Poz.5.Czy Zamawiający dopuszcza pęsetę anatomiczną dł.150 mm?

Zestaw 4 – narzędzia dla ginekologii

Pytanie 1

Poz.1. Czy zamawiający dopuszcza nożyczki do cięcia krocza o długości 140 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 2

Poz.4 Czy Zamawiający dopuści  skrobaczkę ginekologiczną TYP RECAMIER DŁ. MAX. 310 MM, FIGURA 7 OSTRA SZER. 18 MM SZYJKA SZTYWNA ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 3

Poz.5. Czy Zamawiający dopuszcza SKROBACZKĘ GINEKOLOGICZNĄ TYP RECAMIER DŁ. MAX. 310 MM, FIGURA 9 OSTRA SZER. 21,5 MM SZYJKA SZTYWNA ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 4

Poz.6. Czy Zamawiający dopuści ZESTAW WZIERNIKÓW POCHWOWYCH  TYP CUSCO 107X27-30MM?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie 5

Poz.8. Czy Zamawiający dopuszcza 3/4 KOSZ STALOWY PERFOROWANY BEZ NÓZEK 406X253X100MM?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie dotyczące wszystkich zestawów narzędzi

Czy Zamawiający dopuści tolerancję +/- 5mm w długości narzędzi?

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono we wcześniejszych odpowiedziach

Zamawiający

Dyrektor

Józef Więcław