# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/13/12					Przeworsk, dnia 04.04.2012 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa obłożeń, osłon foliowych i odzieży

jednorazowego użytku  z podziałem na zadania

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. dotyczy załącznika nr.2 Formularz cenowy , przedmiot zamówienia

-w zad 1 poz. nr. 2 otrzymuje brzmienie :

„Sterylne obłożenie uniwersalne,  obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu, 3 - warstwowego, o gramaturze min. 60 g g/m2,  , wodoszczelności powyżej 200 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho  powyżej 200 kPa, zdolności absorbcjnej powyżej 400%, na całej powierzchni okrywającej pacjenta posiadające a w obszarze wzmocnien wodoszczelności powyżej 340 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro  powyżej 500 kPa min min.4 naklejki do dokumentacji pacjenta,   Skład minimalny

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 50 μm zawiera:

• 1 x serweta górna 160 x 260 cm, przylepna

• 1 x serweta dolna  196 x 200 cm, przylepna

• 2 x serweta boczna 75 x 98 cm, przylepna

• 1 x serweta na stolik Mayo 77 x 142 cm

• 1 x samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep2,5x13 cm

• 4 x ręcznik chłonny 30 x 40 cm

- w zad 1 poz. nr. 3 otrzymuje brzmienie :

„Sterylne obłożenie do zabiegów na biodrze,obszar okrywający pacjenta wykonany z laminatu, 3 - warstwowego, o gramaturze min. 60 g g/m2,  , wodoszczelności powyżej 200 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho  powyżej 200 kPa, zdolności absorbcjnej powyżej 400%, na całej powierzchni okrywającej pacjenta posiadające a w obszarze wzmocnien wodoszczelności powyżej 340 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro  powyżej 500 kPa min min.4 naklejki do dokumentacji pacjenta,   Skład minimalny

1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 50 μm zawiera:

• 1 x serweta górna 254 x 183 cm, wzmocnienie 39 x 67 cm, przylepna

• 1 x serweta typu U 196 x 305 cm, wycięcie U 15 x 116 cm,

wzmocnienie 77 x 119 cm, 2 uchwyty na przewody, przylepna

• 1 x serweta 98 x 98 cm

• 1 x taśma lepna włókninowa, 9 x 50 cm

• 2 x ręcznik chłonny, 30 x 20 cm rozłożony

• 1 x stokineta pełnobarierowa, 30 x 122 cm

• 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, 50 μm, złożona

• 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 147 cm”

Zamawiający