# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/27/12				Przeworsk, dnia 19.07.2012 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa rękawic medycznych

ZAWIADOMIENIE O ODZRUCENIU I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 / Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Przeworsku zawiadamia o odrzuceniu oferty  Wykonawcy.

1. MERCATOR MEDICAL S.A

31-327 Kraków ul. H. Modrzejewskiej 30

w części dotyczącej :zadania nr. 2

Podstawa faktyczna

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 2, poz. 2 wymagał:

Rękawice chirurgiczne  ortopedyczne, Lateksowe  bezpudrowe, , AQL po zapakowaniu < 1,0  , sterylizowane radiacyjnie , anatomiczne , kolor antyrefleksyjny , poziom protein < 50 ug/g  , mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami , opakowanie foliowe  próżniowe , grubość : na mankiecie  0,27 mm,  na dłoni  0,30 mm,  na palcu  0,32 mm   rozmiar od 7,0 do 8,0.

Zamawiający  pismem z dnia 05.07.2012 r w celu potwierdzenia czy oferowany w ofercie przetargowej towar odpowiada wymaganiom siwz zwrócił się z prośbą o przesłanie materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne . Z  przesłanych  materiałów wynika że, Wykonawca zaoferował w zakresie pakietu nr 2, poz. 2  rękawice o nazwie handlowej Encore Orthopaedic  producent Ansell, które posiadają mankiet rolowany bez podłużnych i poprzecznych wzmocnień , co jest niezgodne z zapisami siwz .

Podstawa prawna:

art.89 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych / Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759

II.  	Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku  zawiadamia że w wyniku postępowania przetargowego za najkorzystniejszą zostały wybrane oferty firm

W zadaniu nr 1

MERCATOR MEDICAL S.A

31-327 Kraków ul. H. Modrzejewskiej 30

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 100% |
| --- | --- | --- |
| 1 | MERCATOR MEDICAL S.A 31-327 Kraków ul. H. Modrzejewskiej 30 | 100,00 |
| 2 | SKAMEX Sp. z o.o , Sp.k-a 93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52 | 84,25 |

W zadaniu nr 2

SKAMEX  Sp. z o.o , Sp.k-a

93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 100% |
| --- | --- | --- |
| 2 | SKAMEX Sp. z o.o , Sp.k-a 93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52 | 100,00 |

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

- treść ofert odpowiada treści SIWZ zgodnie z art.82 ust.3 Pzp.

- wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów  , przy kryterium oceny:

Cena brutto oferty – 100 %  ;

Umowa ws. zamówienia publicznego zostanie zawarta  po dniu 25.07.2012 r.

_________________________________

podpis przedstawiciela zamawiającego