## zad 1
| zadanie nr.1 - Podłoże do naprawy chrząstki | [5 empty] | zał. nr.2
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | producent / nr. kat
|  | (szt.) |  |  | (%)
1 | Biodegradowalne podłoże wspomagające służące do przetrzymywania mezenchymalnych komórek macierzystych wykorzystywanych w naprawie ubytków chrzęstnych. Podkład włókninowy składający się z półsyntetycznej pochodnej kwasu hialuronowego.Chondroprotekcyjna powłoka zwiększającą przeżywalność mezenchymalnych komórek macierzystych po ich mobilizacji techniką mikrozłamań. Po degradacji, uwalnia naturalny kwas hialuronowy. | 20
RAZEM

## zad 2
| zadanie nr.2- systemy DO KONCENTRACJI PRP (osocza bogatopłytkowego) I KONCENTRACJI SZPIKU KOSTNEGO. | [5 empty] | zał. nr.2
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | producent / nr. kat
|  | (szt.) |  |  | (%)
1 | Jednorazowy zestaw separujący śródoperacyjny PRP z trombiną -Sterylny, jednorazowy system z zamkniętym obiegiem krwi. Umożliwia przetwarzanie od 40 do 500ml krwi przy użyciu jednego wkładu sterylnego. Koncentracja trombocytów na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn.2,5-3,5mln płytek krwi w µl), z zapewnieniem precyzyjnej ilości uzyskanego PRP – od 2 do 50 ml przy tej samej koncentracji. Zestaw z urządzeniem do preparowania autologicznej trombiny z osocza, ( nie wymaga pobrania dodatkowej próbki krwi) oraz sterylne elementy służące do transferu i podania materiału biologicznego. System gwarantuje bezpieczeństwo sterylności, tzn. od momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do zebrania się koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodzi do konieczności ingerencji operatora, tzn. zestaw w pełni zamknięty i automatyczny. | 20 szt
2 | System koncentracji komórek macierzystych ze szpiku kostnego System umożliwiający przetworzenie od 10 do 120ml szpiku kostnego i wytworzenie od 1 do 12ml koncentratu komórek macierzystych o zagęszczeniu komórek jądrzastych (TNC) powyżej 10x wartość bazowa. Zestaw zawiera wszelkie możliwe elementy umożliwiające pobranie (trokar), oczyszczenie (filtr 170um) szpiku przed separacją i aplikację koncentratu komórek macierzystych. Jednoetapowa procedura separacji, System w pełni zamknięty | 20 szt.
RAZEM
UWAGA : ZAMAWIAJĄCY wymaga bezpłatnego użyczenia instrumentarium do każdego zabiegu: automatyczny Separator Komórkowy, wyposażony w pompę, umożliwiający obsługę i monitorowanie procesu separacji.

## zad.3
| zadanie nr.3 - Syntetyczny resorbowalny substytut kości | [5 empty] | zał. nr.2
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | producent / nr. kat
|  | (szt.) |  |  | (%)
1 | Syntetyczny substytut kości o strukturze 60% hydroksyapatytu i 40% beta-trójfosforanu wapnia. Dzięki porowatości materiał ten zachowuje kompatybilność ze struktura kostna pacjenta.Służy do wypełnień ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej wraz z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi.Dostępność wielu objętości i postaci - granulki, bloczki oraz cylindry - umożliwia rekonstrukcje zróżnicowanych ubytków kostnych.Czas resorpcji: od12 do 24 miesięcy.Porowatość: od10 do 0.1µm -cylindry rozmiar 10 x 15 mm | 10
2 | j.w - cylindry rozmiar 15 x 15 mm | 10
3 | j.w- kliny rozm. 30 x 35 x 10 mm kąt 10` | 10
4 | j.w - bloki rozm 10 x 15 x1 5 mm | 10
5 | j.w - bloki rozm 5 x 5 x 10 mm | 10
6 | j.w - bloki rozm 10 x 15 x 20 mm | 10
RAZEM