# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/54/12					Przeworsk, dnia 30.11.2012 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z 					podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy zadania nr.13

Czy Zamawiający w zadaniu nr.13 pod określeniem SzybkiTest Ureazowy  do wykrywaniana Helicobacter Pylori ...  rozumie szybkie testy ureazowe suche , pierścieniowe , które w przeciwieństwie do starszej generacji testów ureazowych  tzw. „ mokrych” eliminują możliwość uzyskania fałszywych wyników spowodowanych obecnością krwi, żółci lub niewłaściwą jakością wody bądź soli fizjologicznej stosowanej w testach mokrych ?

Odpowiedź

Zamawiający nie ma na myśli testów suchych

Pytanie

Dotyczy zadania nr.1 poz.5

Czy Zamawiający wymaga testu z eliminacją efektu protonowego w zakresie do 0,5 mg/lml ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga

Pytanie

Dotyczy zadania nr.1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści testy kasetkowe

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr.1 poz.8

Czy Zamawiający dopuści testy pakowane po 25 szt w postaci indywidualnie pakowanych kasetek ?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu terminu ważności na min. 12 miesięcy.

Pytanie

Dotyczy zadania nr.1 poz.

Czy Zamawiający dopuści panel 12 parametrowy, który poza wymaganymi parametrami zawiera również fancyklidyne oraz propoksyfenom ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 5 dni na 5 dni roboczych ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. dotyczy załącznika  nr.2  zadanie nr. 6 poz. nr.16

w powyższej pozycji (Odczynnik monoklonalny anty-K IgM(2-a rożne klony)) w kolumnie ilość jest 5  , Zamawiający modyfikuje na 10

ZAMAWIAJĄCY