# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/54/12					Przeworsk, dnia 03.12.2012 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z 					podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy zadania nr.6 poz.18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.18 krwinek gotowych do użycia w zestawach o stężeniu 3 +/- 1 % ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr.6

Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie wraz z umową haromonogramu dostaw , który ułatwi realizacje zawartej umowy  ?

Odpowiedź

Tak Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Dotyczy zadania nr.6 poz.6

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny w postaci Papainy gotowej do użycia ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr.6 poz.17

Czy Zamawiający dopuści klony RUM i BLEND – wykrywający antygen D kategorii VI zgodnie z IHiT ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr.6

Wnosimy o wyjaśnienie decyzji o połączeniu odczynników do serologii z drobnym sprzętem laboratoryjnym ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr.6

Wnosimy o wydzielenie z zadania nr. 6 sprzętu w poz. od 19 do 24 ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr.6

Wnosimy o odstąpienie od wymagania w siwz cyt: „W przypadku wątpliwości do zaoferowanych produktów podczas badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia próbek w celu weryfikacji, czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom zawartym w siwz

Jako niezgodne z:

- wskazaniami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych

- rozporządzeniem min. Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 ws. wymagan zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro

- dyrektywą 98/79/WE

- ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Prosimy o wykreślenie z SIWZ  zapisu o konieczności przedstawienia przez Wykonawcę aktualnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz ZUS i zastąpienie ich oświadczeniem wykonawcy o nie zaleganiu z należnymi podatkami i składkami ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 5 w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 13 wymaga zestawu anty n-DNA czy zestawu typu SLE? (n-DNP)?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zaoferowanie zestawu anty n-DNA

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 5, dopuszcza zaoferowanie 2 op. po 96 iozn. Co daje łącznie 192 ozn. ?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 8, w celu potwierdzania zgodności  oferowanych produktów z wymogami siwz Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyk wykonania?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 8 poz. 2 wymaga testu o wykrywalności toksyny A nie gorszej niż 0,7 ng/ml, toksyny B nie gorszej niż 0,2 ng/ml i GDH nie gorszej niż 0,8 ng/ml ??

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

ZAMAWIAJĄCY