# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/55/12				Przeworsk, dnia 03.12.2012 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa obłożeń, serwet i odzieży jednorazowego 					użytku  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Zapytanie I: dot. opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1, poz. 1 i 8

Czy zamawiający dopuści sterylne obłożenie pola operacyjnego  jednorazowego użytku, uniwersalne. Zestaw wykonany jest z chłonnego nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (strefa krytyczna) 83 g/m2. Serwety główne charakteryzują się bardzo niskim poziomem pylenia. Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej  normy PN EN 13795-1, 2,  3:

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zapytanie II: dot. opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści sterylne obłożenie pola operacyjnego  jednorazowego użytku, uniwersalne. Zestaw wykonany jest z chłonnego nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (strefa krytyczna). Serwety główne charakteryzują się bardzo niskim poziomem pylenia. Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej  normy PN EN 13795-1, 2,  3:

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zapytanie III: dot. opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1, poz. 3

Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn dolnych. Serwety główne charakteryzują się bardzo niskim poziomem pylenia. Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej  normy PN EN 13795-1, 2,  3:

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zapytanie IV: dot. opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1, poz. 4

Czy zamawiający dopuści sterylne obłożenie do artroskopii stawu kolanowego, wykonane z dwuwarstwowego materiału gramatura 63 g/m2, absorpcja warstwa włókninowa 650%, zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej  normy PN EN 13795-1, 2,  3:

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zapytanie V: dot. opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1, poz. 5

Czy zamawiający dopuści sterylne obłożenie do zabiegów TUR zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej  normy PN EN 13795-1, 2,  3:

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zapytanie VI: dot. opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1, poz. 6

Czy zamawiający dopuści sterylne obłożenie do zabiegów cystoskopii, gramatura 63 g/m2, absorpcja warstwa włókninowa 650%, zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej  normy PN EN 13795-1, 2,  3:

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zapytanie VII: dot. opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1, poz. 7

Czy zamawiający dopuści sterylne obłożenie PCNL, gramatura 63 g/m2, absorpcja warstwa włókninowa 650%, zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej  normy PN EN 13795-1, 2,  3:

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zapytanie VIII: dot. opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1, poz. 9

Czy zamawiający dopuści obłożenie do biodra, gramatura 63 g/m2, absorpcja warstwa włókninowa 650%, zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej  normy PN EN 13795-1, 2,  3:

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zapytanie IX: dot. opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1, poz. 10

Czy zamawiający dopuści sterylne obłożenie do artroskopii stawu kolanowego z torba na płyny, wykonane z dwuwarstwowego materiału gramatura 63 g/m2, absorpcja warstwa włókninowa 650%, zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej  normy PN EN 13795-1, 2,  3:

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

ZAMAWIAJĄCY