# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/55/12				Przeworsk, dnia 03.12.2012 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa obłożeń, serwet i odzieży jednorazowego 					użytku  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Pytania dot. przedmiotu zamówienia

Zad.1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zad.1 poz.2

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie danej pozycji z zadania 1, umożliwi to udział w postępowaniu większej ilości oferentów?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zad.1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z otworem i przylepcem | 1 | 300x240 |
| --- | --- | --- |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zad.1 poz.4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów | 1 | 320x240 |
| --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | 75x37 |
| taśma medyczna | 2 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zad.1 poz.5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z 2 otworami elastycznymi Ø5 i 4 , ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem | 1 | 240x100 |
| --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | 90x75 |
| pokrowiec na nogę | 2 | 120x75 |
| taśma medyczna | 4 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 2 | 40x20 |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zad.1 poz.6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z otworem 20x10cm i przylepcem | 1 | L2 | 180x75 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | L2 | 90x75 |
| pokrowiec na nogę | 2 | L2 | 120x75 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zad.1 poz.7

Czy Zamawiający dopuści zestaw z laminatu trójwarstwowego, o min.gramaturze 54 g/m2 i chłonności warstwy zewnętrznej min. 315% o następujacym składzie:

1. Serweta o wymiarach 300x180cm z otworem 22x15cm  workiem na płyny i przylepcem złoż. – 1 szt.

2. Serweta na stół do instrumentarium 190 cm x 150 cm (do owinięcia) - 1 szt.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zad.1 poz.8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zad.1 poz.9

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | 260x240 |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| pokrowiec na nogę | 1 | 120x37 |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | 40x30 |
| taśma medyczna | 6 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zad.1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| serweta z otworem elastycznym o średnicy Ø 6cm | 1 | 320x240 |
| --- | --- | --- |
| pokrowiec na nogę | 1 | 75x37 |
| taśma medyczna | 2 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zad.2 poz.5

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150x90cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zad.2 poz.6

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy otw. Ø8, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zad.2 poz.8

Czy Zamawiający dopuści serwetę bez dodatkowego wzmocnienia w okolicy blatu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zad.2 poz.10

Czy Zamawiający dopuści kieszenie o wymiarach 30x25 cm,, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zad.2 poz.13

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie danej pozycji z zadania 2, umożliwi to udział w postępowaniu większej ilości oferentów?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zad.2

Czy Zamawiający wydzieli poz. nr.1 oraz 2 i utworzenie nowego zadania?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Pytania dot. wzoru umowy:

Czy za dni w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni robocze od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Pytanie

Pytania dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej treści: „Ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”? Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Pytania dot. wzoru umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

ZAMAWIAJĄCY