# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/01/13					Przeworsk, dnia 09.01.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi metodą 					aspiracyjno próżniową

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapisu „możliwość połączenia z igłami Luer i strzykawką”. Możliwość połączenia probówko- strzykawki z igłami Luer umożliwia adapter do wenflonów Luer (poz. nr. 4 ). Połączenie strzykawki z igłą Luer nie wymaga żadnych dodatkowych adapterów. Natomiast w przypadku chęci połączenia strzykawki z igła systemową należy zastosować adapter membranowy , który nie jest ujęty w formularzu cenowym. Dlatego prosimy o sprecyzowanie zapisu „..i strzykawka” w pkt. 3 wymagań systemu. ?

Odpowiedź

Odpowiedź poprzez modyfikację siwz

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób;

- W załączniku nr.2 (FORMULARZ CENOWY ( opis przedmiotu zamówienia)) w  Wymaganiach systemy skreśla pkt.3  tj. Możliwość połączenia z igłami Luer i strzykawka

ZAMAWIAJĄCY