# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/05/13					Przeworsk, dnia 07.02.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów zużywalnych  do procesu sterylizacji

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy poz.9 – Prosimy o podanie parametrów sterylizacji do jakiej ma być przeznaczony test kl.6  ?

Odpowiedź

124 st.C , 20 min ; 134 st.C 10 min.

Pytanie

Dotyczy poz.14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją ?

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy poz.18-20 – Uprzejmie prosimy o wyłączenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Dotyczy poz.20 – Uprzejmie prosimy o informację czy nie nastapiła omyłka pisarska i czy uchwyt nie powinien być przeznaczony do zastosowania z testem kontroli mycia ? Wskaźnik dezynfekcji termicznej nie wymaga zastosowania żadnych dodatkowych przyrządów..

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Dotyczy poz.1 -2  – W wyniku procesu wytwarzania włóknin sterylizacyjnych otrzymuje się materiał, którego wytrzymałość na rozdarcie w kierunku walcowania jest niższa od wytrzymałości w kierunku poprzecznym. Czy Zamawiający zechce skorygować swoje wymagania w tym zakresie w sposób następujący: wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz niemniej niż 1900 mN w kierunku poprzecznym?..

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (L.p. 5, 6, 7) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o przenikalności powietrza 11.4 μm/Pa*s?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 7.2 kN/m, w kierunku poprzecznym 3.8 kN/m?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o temperaturze zgrzewania 180-220oC?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

ZAMAWIAJĄCY