# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/11/13					Przeworsk, dnia 14.03.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów szewnych , wosku kostnego i 					siatek chirurgicznych z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 z późn. zm.  ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy pakietu 3 – Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w podwójne opakowanie sterylne, opakowanie zewnętrzne z przeźroczystą zewnętrzna warstwą, umożliwiającą identyfikację nici, opakowanie wewnętrzne blister aluminiowy (z pełną etykietą) z nośnikiem na którym znajduje się oznaczenie grubości nici ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że opakowanie bezpośrednie będzie umożliwiało sprawne otwarcie saszetki poprzez oderwanie wzdłuż koloru strzałek oraz zapewniało bezpośredni dostęp po otwarciu do igły lub nici przeciętych w przypadku podwiązek. .

Pytanie

Dotyczy zadania 1,2,4- Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w podwójne opakowanie sterylne foliowo – papierowo opakowanie zewnętrzne z przeźroczystą zewnętrzną warstwą  umożliwiającą identyfikacje nici, po otwarciu opakowania wewnętrznego należy oderwać część papierowego nośnika ( z oznaczona grubością nici) oznaczona strzałka, odsłaniając tym samym igłę zabezpieczoną specjalnym klipsem uniemożliwiającym zakłucie operatora oraz ułatwiającym bezpośrednie pobranie szwu z nośnika ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że opakowanie bezpośrednie będzie umożliwiało sprawne otwarcie saszetki poprzez oderwanie wzdłuż koloru strzałek oraz zapewniało bezpośredni dostęp po otwarciu do igły lub nici przeciętych w przypadku podwiązek. .

Pytanie

Dotyczy pakietu 3  poz,19- Czy Zamawiający wydzieli pozycje 19 do osobnego zadania lub zrezygnuje z wymogu igły odczepnej ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Dotyczy pakietu 3  poz,39,40- Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniany, pleciony, powlekany, z kwasu poliglikolowego o okresie wchłaniania 42 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65% i po 8 dniach 50%??

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że okres podtrzymywania tkanek zostanie zakończony po 14 dniach.

Pytanie

Dotyczy pakietu 7- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z zadania nr.7 poz.3,4, i 7 i przeniesienie do innego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pakietu 7- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości składania ofert na siatki chirurgiczne polipropylenowe, niewchłanialne, sterylne, biozgodne, pakowane na płasko w podwójne opakowanie wewnętrzne: folia/papier i zewnętrzne karton.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pakietu 7- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz.1-6 siatki przepuklinowe o wadze 82 g/m2 (+/- 2,5%)

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy pakietu 7- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz.7 siatki przepuklinowej dociętej, ultralekkiej o wadze 44g/m2 (+/- 2,5%)

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pakietu 7- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz 3,4 siatki przepuklinowej dociętej

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza siatkę przepuklinową z otworem

Pytanie

Dotyczy pakietu 7- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sztaplera skórnego – min 35 zszywek w karabinku, zszywki wykonane ze stali nierdzewnej powlekanej, dla ułatwienia penetracji oraz minimalizacji, traumatyzacji tkanek. rozm. Zszywek 6,6 x 4,8 mm (+/- 0,1 mm) z funkcją wstępnego  zacisku zszywki i specjalnym okienkiem ułatwiającym obserwację zespolonej tkanki.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pakietu 1,2,4,5 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek w zakresie zadania 1,2,4,5 – po 1 saszetce z każdej pozycji.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy pakietu 7 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek w zakresie zadania 7 – po 1 szt. z każdej pozycji? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o  zgodę na dostarczenie próbek  w zakresie poz. 4 i 7 po 1 sztuce.

Odpowiedź

Zamawiający uzna za wystarczające dostarczenia próbek w zakresie zadania 7 – po 1 szt. tylko z poz.4 i 7 .

Pytanie

Zadanie 1, pozycje 4 i 9 – Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z zadania 1 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź

TAK-  Zamawiający wyraża zgodę . modyfikacja siwz

Pytanie

Zadanie 1 – Czy Zamawiający dopuści opakowanie zewnętrzne – przezroczysta folia i papier; bezpośrednie – papier powlekany polietylenem z nadrukiem deklarującym zawartość, otwieranej zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że opakowanie bezpośrednie będzie umożliwiało sprawne otwarcie saszetki poprzez oderwanie wzdłuż koloru strzałek oraz zapewniało bezpośredni dostęp po otwarciu do igły lub nici przeciętych w przypadku podwiązek

Pytanie

Zadanie 2 i 4 – Czy Zamawiający dopuści opakowanie zewnętrzne – przezroczysta folia i papier; bezpośrednie – składana papierowa koperta z nalepką deklarującą zawartość; umożliwiające sprawne otwarcie saszetki poprzez rozłożenie kartoniku, pakowanie pojedynczo sterylne?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że opakowanie bezpośrednie będzie umożliwiało sprawne otwarcie saszetki poprzez oderwanie wzdłuż koloru strzałek oraz zapewniało bezpośredni dostęp po otwarciu do igły lub nici przeciętych w przypadku podwiązek

Pytanie

Pakiet 2, pozycje 1-5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o długości 250cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Pakiet 2, pozycje 6 i 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 36mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Pakiet 2, pozycja 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 39,9mm z nitką 75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający wykreśli z zadania nr.1 poz.4 i 9 w celu utworzenia oddzielnego pakietu?

Odpowiedź

TAK-  Zamawiający wyraża zgodę . modyfikacja siwz

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadniu nr.1 na następujące pakowanie nici: opakowanie bezpośrednie – odcinek nici w kopercie składanej, która włożona jest do torebki wykonanej z papieru powlekanego polietylenem z nadrukiem deklarującym zawartość: torebka jest saszetce z laminatu przeźroczystego z papieru laminowanego z nadrukiem numeru serii i datą ważności?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem że opakowanie bezpośrednie będzie umożliwiało sprawne otwarcie saszetki poprzez oderwanie wzdłuż koloru strzałek oraz zapewniało bezpośredni dostęp po otwarciu do igły lub nici przeciętych w przypadku podwiązek.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 poz. 4 igłę o długości 60 mm i nici o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 poz. 4 igłę o długości 40 mm, 3/8 koła i nici o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 1 poz. 8 igłę o długości 26 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 4 poz. 2 igłę przyostrzoną i nić o długości 90 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 4 poz. 3 igłę przyostrzoną, podwójną, nić 5/0 o długości 90 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 z późn. zm.  ) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. dotyczy załącznika nr.2  zadanie nr.1

W zadaniu nr.1 Zamawiający wydziela pozycje nr.4 i 9 tworząc nowe zadanie nr. 1 A.

ZAMAWIAJĄCY