# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/11/13				Przeworsk, dnia 26.03.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów szewnych , wosku kostnego i 						siatek chirurgicznych z podziałem na zadania

I. Na podstawie art. 92 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2010. nr. 113, poz.759 z późn zm.).) - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zawiadamia o odrzuceniu ofert Wykonawców:

1. 	ZARYS  Sp. z o.o  41-808 Zabrze ul. Pod borem 18

W zadaniu nr. 1 i 4

Podstawa faktyczna odrzucenia

- W części dotyczącej zadania nr. 1 i 4 - Zamawiający w swoim opisie przedmiotu zamówienia wymagał zaoferowania opakowania które byłoby wykonane z folii aluminiowej i po otwarciu umożliwiało identyfikacje grubości nici oraz zakończenia igieł ( dotyczy szwów z igłą ) i nici przeciętych widoczne na opakowaniu , lub innego pod warunkiem że opakowanie bezpośrednie będzie umożliwiało sprawne otwarcie saszetki poprzez oderwanie wzdłuż koloru strzałek oraz zapewniało bezpośredni dostęp po otwarciu .

Z dołączonych próbek do oferty przez Wykonawcę wynika że opakowanie bezpośrednie nici  nie umożliwia sprawnego otwarcia wzdłuż koloru strzałek oraz nie zapewnia bezpośredniego dostępu do igły lub nici.

W związku z powyższym oferowany produkt nie odpowiada wymaganiom  dotyczącym przedmiotu 	zamówienia zawartym w SIWZ.

Podstawa prawna:

Ustawa - Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 1 pkt 2  (tekst jednolity: Dz.U z 2010., nr. 113 poz. 759).

2. 	Aesculap Chifa Sp. z o.o

64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14

W zadaniu nr. 4

Podstawa faktyczna odrzucenia

- W części dotyczącej zadania nr. 4 - Zamawiający w swoim opisie przedmiotu zamówienia wymagał zaoferowania opakowania które byłoby wykonane z folii aluminiowej i po otwarciu umożliwiało identyfikacje grubości nici oraz zakończenia igieł ( dotyczy szwów z igłą ) i nici przeciętych widoczne na opakowaniu , lub innego pod warunkiem że opakowanie bezpośrednie będzie umożliwiało sprawne otwarcie saszetki poprzez oderwanie wzdłuż koloru strzałek oraz zapewniało bezpośredni dostęp po otwarciu .

Z dołączonych próbek do oferty przez Wykonawcę wynika że opakowanie bezpośrednie nici  nie umożliwia sprawnego otwarcia wzdłuż koloru strzałek .

W związku z powyższym oferowany produkt nie odpowiada wymaganiom  dotyczącym przedmiotu 	zamówienia zawartym w SIWZ.

Podstawa prawna:

Ustawa - Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 1 pkt 2  (tekst jednolity: Dz.U z 2010., nr. 113 poz. 759 z późn zm.).

Inne

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w dziale VI środki ochrony prawnej  art. 179 do 198  Dz.U z 2010., nr. 113 poz. 759 z późn zm.).).

II.  	Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2010. nr. 113, poz.759 z późn zm.).) - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku  zawiadamia że w wyniku postępowania przetargowego za najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy

W zadaniu nr.1

Aesculap Chifa Sp. z o.o

64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 100 % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aesculap Chifa Sp. z o.o 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14 | 100,00 |

W zadaniu nr.1 A

Aesculap Chifa Sp. z o.o

64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 100 % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aesculap Chifa Sp. z o.o 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14 | 100,00 |

W zadaniu nr.2

Aesculap Chifa Sp. z o.o

64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 100 % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aesculap Chifa Sp. z o.o 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14 | 100,00 |

W zadaniu nr.3

Aesculap Chifa Sp. z o.o

64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 70 % | liczba punktów w kryterium cena 30 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aesculap Chifa Sp. z o.o 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14 | 70,00 | 30,00 |

W zadaniu nr.5

Aesculap Chifa Sp. z o.o

64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 100 % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aesculap Chifa Sp. z o.o 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14 | 100,00 |

W zadaniu nr.6

Aesculap Chifa Sp. z o.o

64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 100 % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aesculap Chifa Sp. z o.o 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14 | 100,00 |

W zadaniu nr.7

Aesculap Chifa Sp. z o.o

64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 100 % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aesculap Chifa Sp. z o.o 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14 | 100,00 |

W zadaniu nr.8

Aesculap Chifa Sp. z o.o

64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 100 % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aesculap Chifa Sp. z o.o 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 14 | 100,00 |

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

- treść ofert odpowiada treści SIWZ zgodnie z art.82 ust.3 Pzp.

- wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów 100 , przy kryterium oceny:

1) Cena – 100 %

2) Cena  i jakość – 100 % dotyczy zadania nr.3

III 	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku na podstawie art 93.ust.3 ustawy PZP , zawiadamia się , że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu nr. 4 zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:  Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podstawa prawna:  art.93 ust.1 pkt.1 ustawy PZP

Umowa ws. zamówienia publicznego zostanie podpisana po dniu 01.04.2013 r.

Zamawiający