# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/14/13					Przeworsk, dnia 17.04.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa obłożeń i odzieży jednorazowego użytku  z 						podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 z późn. zm.  ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

DOTYCZY ZADANIE NR 1

Pytanie

Poz. nr 1 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłon na buty wykonanych z białej włókniny polipropylenowej ochraniającej stopę operatora do wysokości kostki?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety ochronnej na stół operacyjny wykonanej z laminatu 3-warstwowego ( włóknina polipropylenowa- folia polietylenowa- wiskoza) wysokochłonnego o chłonności > 200 cm H2O w rozmiarze 150 x 240 cm?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety pod pośladki wykonanej z laminatu 2- warstwowego bez obszarów wzmocnionych, nieprzesiąkalnego na całej powierzchni,  w rozmiarze 100 x 120 cm (+ 20 cm mankiet) z pojedynczym workiem na płyny?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu 3- warstwowego (włóknina polipropylenowa- folia polietylenowa- wiskoza)  o gramaturze 74 g/m2, odporności na przenikanie cieczy > 200 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na mokro > 100 kPa i na sucho >125 kPa o następującym składzie:

1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy 140 x 160 cm

1 x  serweta do cięcia cesarskiego 260 x 300 cm z osłonami na kończyny, otwór przylepny  w kształcie nerki 29 x 19 cm (folia na brzegach otworu), worek na płyny 360 stopni bez zaworu

1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm

4 x uchwyty na przewody podwójne 8,5 x 13 cm

2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

DOTYCZY ZADANIE NR 2

Pytanie

Poz. nr 1-4- zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Zadania nr 2 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw odzieży chirurgicznej.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę – modyfikacja siwz

DOTYCZY ZAPISY SIWZ - PROJEKT UMOWY

Pytanie

§ 3, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczącą zmiany stawki podatku VAT na następującą:

„ ….Ceny jednostkowe towarów nie ulegają zmianie przez cały okres trwania umowy z  wyjątkiem zmiany stawki podatku  VAT, przy czym zmianie ulega wartość brutto i stawka podatku VAT, wartość netto pozostaje bez zmian“

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie

W § 6, ust. 3- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczącą naliczania kar umownych. W ocenie wnioskodawcy obecne zapisy umowy naruszają zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowią podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania. Wobec powyższego wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych do kwoty 5 % wartości niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 z późn. zm.  ) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

1. w art.3 pkt 1 projektu umowy drugie zdanie otrzymuje brzmienie :

„……..Ceny jednostkowe netto towarów nie ulegają zmianie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wyjątkiem zmiany stawki podatku  VAT, zmiany cła , zmiany cen urzędowych …”

2. W załączniku nr 2 do siwz w zadaniu nr.2 Zamawiający wyłącza poz. od 1 do 4 i tworząc tym samym  nowe zadanie nr.2 A

ZAMAWIAJĄCY