# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/19/13					Przeworsk, dnia 20.05.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu medycznego  jednorazowego użytku  z 						podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Zadanie 3 poz. 1-9, 10-30, 49-50

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel 00 o dł. 4 cm, pozostałe wymagania zgodnie 
z SIWZ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel 3 o dł. 9 cm, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel 4 o dł. 10 cm, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 3 poz. 10 – 30

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z wysokiej jakości medycznego PCV, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 3 poz. 31-36

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z wysokiej jakości medycznego PCV pakowane w opakowanie typu TYVEC, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 4 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną posiadającą dodatkowy boczny otwór w igle umożliwiający szybszą identyfikację poprawnego wkłucia poprzez wypływ krwi pomiędzy cewnik a igłę.  Wykonana z teflonu lub poliuretanu, posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec.?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 23 ml/min?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 17 ml/min?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny w opakowaniu a 200ml z jednoczesnym przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 6 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści cewnik pakowany podwójnie, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 6 poz. 28 – 30

Czy Zamawiający wymaga cewnika z sterylną zatyczką pakowana osobno jednocześnie znajdującą się w jednym opakowaniu z cewnikiem, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 6 poz. 31 – 34

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley oraz strzykawkę sterylną 10ml NaCl 0,9% pakowane osobno, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą
o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 6 poz. 35 – 38

Czy Zamawiający dopuści cewnik Dufour z balonem o pojemności 60 ml, pozostałe wymagania zgodnie  z SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 6 poz. 39 – 41

Czy Zamawiający dopuści cewnik Dufour z lateksu pokrytego hydrożelem, balon o pojemności 60 ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 6 poz. 44-66, 62-65

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 6 poz. 56

Czy Zamawiający dopuści woreczek w opakowaniu foliowym, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 6 poz. 58

Czy Zamawiający dopuści worek z komorą o pojemności 500ml z podziałką co 1 ml od 4ml do 50 ml i co 5 ml do 500 ml, z  zaworem antyrefluksyjnym pomiędzy komorą i drenem, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ lub worek z komorą o pojemności 500ml z podziałką  co 1ml do 75mli co 2ml do 500 ml, z  zaworem antyrefluksyjnym pomiędzy komorą i drenem, dren o długości 125 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 6 poz. 60

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy sterylny co nie wpłynie na zawyżenie oferty cenowej, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 9 poz. 4-11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku.  Zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika. Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. Zarówno Ustawa o Wyrobach Medycznych jak i Dyrektywy medyczne nie nakładają obowiązku numerycznego oznaczenia na cewniku, zatem wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia prawnego oraz praktycznego. Zamieszczony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta – firmę Unomedical, którego wyłącznym przedstawicielem na Polskę jest firma Skamex uniemożliwiając tym samym innym Wykonawcom na złożenie oferty w pakiecie. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi znacznie większej liczbie Wykonawcom na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym Zamawiającemu na uzyskanie znaczenie tańszej ceny.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 10 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie butelki płaskiej, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 10 poz. 2 – 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenów 70cm x 14cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 11 poz. 4 – 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie masek z medycznego PCV jednorazowych bądź silikonowych wielorazowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 11 poz. 1-7

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 12 poz. 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaciskacza sterylnego co nie spowoduje zawyżenia oferty cenowej, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 12 poz. 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaciskacza o długości ok. 53 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 12 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści koc o rozmiarze 240cmx160cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 12 poz. 29-31

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych o długości 90mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 13 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 22G 120mm bez prowadnicy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 13 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych 18G 90mm bez prowadnicy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego z membraną w kolorze niebieskim osadzona w plastikowym przeźroczystym konektorze, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,3 x 45 mm o przepływie 95ml/min., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 1,1 x 32 mm o przepływie 62ml/min., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 15 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 0,9 x 25 mm o przepływie 36 ml/min., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 15 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi korka oraz odstąpi od wymogu, aby koreczki pochodziły od tego samego producenta co kaniule, zaoferowane koreczki będą w 100% kompatybilne z zaoferowanymi kaniulami.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 15 poz. 6 – 7

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd ze skalą, którą należy obsługiwać 2 rękami, pozostałe  wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd  z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1 µm bez zastawki?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 18 poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści łącznik ze sztywnymi częściami drenów, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 21 poz. 18

Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 33 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści dren 27F, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 33 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren 33F, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 33 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 2,1mb, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 33 poz. 13 – 14

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 33 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z 100% silikonu, kanaliki w kolorze białym rozmiar 400mm x 25mm – 9 kanalików, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Pragnę zaznaczyć, że Państwa zgoda nie wpłynie na zawyżenie oferty cenowej?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 33 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z 100% silikonu, kanaliki w kolorze białym rozmiar 400mm x 45mm – 16 kanalików, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 42 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści system drenażu niskopróżniowego o parametrach:

- połączenie drenażu aktywnego i pasywnego (drenaż grawitacyjny);

- dren wykonany z wysokiej jakości miękkiego i obojętnego biochemicznie materiału silikonowego;

- mieszek 250ml z zastawką bez zwrotną (początkowe ssanie 120mbar);

- worek 500ml z zastawką bez zwrotną;

- jałowy i nie zawierający pirogenów?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 42poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 1 końcówką ssąca zagiętą, dren o długości 250cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 50 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę o szerokości 14cm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 50 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłoną o następujących parametrach:

- foliowa

- przezroczysta

- trzy częściowa:

- część górna i dolna (ściągana gumką)

- 2 taśmy przylepne

- produkt posiada na opakowaniu informację o dacie ważności i numerze serii w postaci dwóch naklejek typu TAG do wklejania w dokumentacji pacjenta

- wyrób jest bezpiecznie  pakowany do transportu i magazynowania w opakowanie typu papier-folia

W rozmiarze:

- część górna 100 cm x 160 cm

- część dolna 80 cm x 150 cm

- taśma przylepna 3 cm x 100 cm

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. zadania nr 1, poz. 1 – 8:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby igły posiadały barwne nasadki?

Odpowiedź

Zamawiający nie oczekuje lecz dopuszcza

Pytanie

Dot. zadania nr 1, poz. 9:

Prosimy o dopuszczenie jałowej igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków o specjalnej konstrukcji i szlifie pod kątem 45 stopni, bezfiltra, zapobiegającym fragmentacji korka, przeznaczonej do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem, rozmiar 1,2 x 40 mm ( 18G )  - opakowania a’100 sztuk?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zadania nr 1, poz. 10:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 1 x uż. 2ml, ze skalą na cylindrze odpowiadającą objętości nominalnej strzykawki, z końcówką Luer opakowanie a’ 100 sztuk, posiadające nadrukowane logo producenta na cylindrze?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zadania nr 1, poz. 11:

Prosimy o dopuszczenie strzykawek 1 x uż. 5ml, ze skalą na cylindrze odpowiadającą objętości nominalnej strzykawki, z końcówką Luer opakowanie a’100 sztuk, posiadające nadrukowane logo producenta na cylindrze?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zadania nr 1, poz. 12:

Prosimy o dopuszczenie strzykawek 1 x uż. 10ml, ze skalą na cylindrze odpowiadającą objętości nominalnej strzykawki, z końcówką Luer opakowanie a’100 sztuk, posiadające nadrukowane logo producenta na cylindrze?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zadania nr 1, poz. 13:

Prosimy o dopuszczenie strzykawek 1 x uż. 20ml, ze skalą na cylindrze odpowiadającą objętości nominalnej strzykawki, z końcówką Luer opakowanie a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym, posiadające nadrukowane logo producenta na cylindrze?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zadania nr 1, poz. 14, 15:

- Prosimy o dopuszczenie strzykawek trzyczęściowych (białych i bursztynowych) 50/60 ml do pompy infuzyjnej, posiadających jednostronną skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka, Luer- lock, posiadając nadrukowane logo producenta na cylindrze?

- Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiające wymaga, aby strzykawki były wpisane w menu wyświetlacza pomp będących na wyposażeniu szpitala?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zadania nr 1, poz. 18:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 1xuż. 1 ml do insuliny z igłą 0,3 x 13 ml pakowanej w opakowania a’100 sztuk.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Dot. zadania nr 4, poz. 1, 2:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy  kaniule pediatryczne mają być  pakowane  w opakowanie  niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie

Dot. zadania nr 6, poz. 58:

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli zestawów do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, z komorą pomiarową 500ml [podziałka co 1ml (1-40 ml) i co 5 ml (40-90 ml) i co 10ml (90-500ml)] z drenem przepływowym z zaworem antyrefluksyjnym pomiędzy komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu, zawór antyrefluksyjny przy łączniku do cewnika Foley o pojemności worka kolekcyjnego 2000ml, z półprzeźroczystym drenem o dł. 110cm lub 150cm, sterylny, tak jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie

Dot. zadania nr 6, poz. 65:

- Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 4,8 x 28cm, spełniającego pozostałe parametry SIWZ?

- W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, prosimy o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów z cewnikiem pigtail wykonanym z materiału odpornego na zaginania, z prowadnicą pokryta PTFE o długości 150 cm, popychaczem o długości 70cm, rozm. 4,8/30.-

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie

Dot. zadania nr 7, poz. 1, 2, 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek Luer o pojemności 5ml, 10ml, 20ml ze skalą na cylindrze odpowiadającą objętości nominalnej strzykawki.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zadania nr 14, poz. 1:

- Prosimy o sprecyzowanie, czy zamknięty system bezigłowy ma posiadać jednomateriałową powierzchnię do dezynfekcji?

- Prosimy o sprecyzowanie czy zamknięty system bezigłowy ma być rekomendowany przez CDC?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. zadania nr 23, poz. 1, 2:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymagany worek na mocz ma posiadać pojemność 2L, tak jak dotychczas stosowany w Państwa Placówce?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie

Dot. zadania nr 23, poz. 3, 4, 5:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Nefrofix trzystopniowy ma posiadać bezlateksowy łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym umożliwiający manewrowanie workiem bez ryzyka rozłączenia, tak jak w dotychczas stosowanych w Państwa Placówce?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru zgodnego z w/w opisem

Pytanie

Dot. zadania nr 23, poz. 6, 7:

Prosimy o wyjaśnienie, czy cewnik ma być poprzecznie rowkowany, co pozwala na precyzyjne jego przymocowanie, tak jak dotychczas stosowany w Państwa Placówce?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru zgodnego z w/w opisem

Pytanie

Dot. zadania nr 24, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły punkcyjnej do Nefrofixu 17,5G, średnica 0,038”, długość 20cm.

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. SIWZ:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, do złożenia próbek oferowanego asortymentu w celu weryfikacji jego zgodności z opisami zawartymi w SIWZ?

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza zgodnie z pkt.8 ppkt.2.6 siwz

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu 5 poz. 4 wymaga szczoteczek odpowiadającym wymaganiom określonym przez Ministerstwo Zdrowia oraz aktualnym Rekomendacjom Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, zgodnie z którymi szczoteczki cytologiczne powinny posiadać wykaz badań klinicznych  potwierdzających  ich skuteczność w badaniach masowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający rozszerzy zapisy SIWZ w zadaniu 5 poprzez wymóg dopisania do Formularza cenowego dodatkowo rubryki „Nazwa handlowa” oferowanego produktu? Prośbę swą motywujemy tym, iż dodatkowa rubryka umożliwi identyfikację i weryfikację produktu podczas dostawy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004r. & 3 pkt. 1 oraz Dyrektywy 93/42/EWG w zadaniu 5 poz. 4 i postawi wymóg dołączenia przez Wykonawców certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności w co umożliwi właściwą identyfikację tych konkretnych wyrobów dopuszczonych do obrotu na terytorium RP?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 5 poz. 5 preparat do utrwalania wymazów cytologicznych o poj. 150 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 1 poz. 14

Czy proponowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi t.j. posiadającymi kryzę zabezpieczającą przy ujściu Luer-Lock, zaopatrzonymi w dokładną dobrze widoczną pojedynczą skalę oraz specjalne, poprzeczne wcięcie na tłoku, co umożliwia ich bezpieczną stabilizację w ramieniu pompy, a tym samym w pełni precyzyjną podaż leku tak jak np. strzykawki światowych liderów w ich produkcji firm B/Braun /Niemcy/ czy Becton-Dickinson /USA/?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. Zadania nr 1 poz. 15

Czy proponowane strzykawki do pomp infuzyjnych powinny być typowymi strzykawkami perfuzyjnymi do leków światłoczułych t.j. posiadającymi kryzę zabezpieczającą przy ujściu Luer-Lock, zaopatrzonymi w dokładną dobrze widoczną pojedynczą skalę oraz specjalne, poprzeczne wcięcie na tłoku, co umożliwia ich bezpieczną stabilizację w ramieniu pompy, a tym samym w pełni precyzyjną podaż leku tak jak np. strzykawki światowych liderów w ich produkcji firm B/Braun /Niemcy/ czy Becton-Dickinson /USA/?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. Zadania nr 3 poz. 15-27

Czy Zamawiający wymaga, aby rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, była wykonana z silikonowanego PVC  z nitką widoczną w promieniach RTG na całej długości, z wyraźnym oznaczeniem w postaci oringu wokół rurki umożliwiającego określenie lokalizacji rurki względem laryngoskopu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 3 poz. 41-43

Czy Zamawiający wymaga, aby rurka tracheostomijna fenestracyjna była wyposażona w system ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 3 poz. 44-46

Czy Zamawiający wymaga, aby maska krtaniowa jednorazowego użytku do wentylacji pacjenta posiadała zabezpieczenie w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz luźnego niewbudowanego drenu do napełniania balonu chroniącego przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie od zębów pacjenta, rurka maski przeźroczysta?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. Zadania nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 18G 1,2-1,3 x 88-90mm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 13 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłuć lędźwiowych bez prowadnicy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. Zadania nr 13 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ma na myśli igłę do nakłuć lędźwiowych?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 13 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 18G?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dot. Zadania nr 13 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści igłę bez prowadnicy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz w art.2 pkt.4 projektu umowy

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiedź

Wcześniejsza modyfikacja siwz

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycjach 1 –7 oczekuje aby igły pochodziły od jednego producenta co ułatwia identyfikację produktu w przypadku ewentualnego incydentu czy wycofania?

Odpowiedź

Zamawiający nie oczekuje

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w pozycji nr 1 oraz 3 oczekuje aby przyrządy zgodnie z Farmakopeą Polską były identyfikowalne, tzn. posiadały informację o producencie umieszczoną trwale bezpośrednio na przyrządzie w celu identyfikacji produktu w przypadku gdy opakowanie jednostkowe nie jest już dostępne?

Odpowiedź

Zamawiający nie oczekuje

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w pozycji nr 3 oczekuje aby przyrząd posiadał dodatkowe miejsce umieszczone na ścianie zaciskacza celem zabezpieczenia igły biorczej po użyciu zestawu, co daje możliwość zabezpieczenia przed ewentualnym zakłuciem i utylizacji w opakowaniach a odpady medyczne typu miękkiego?

Odpowiedź

Zamawiający nie oczekuje

Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji nr 1, dopuści do zaoferowania rurkę ustno-gardłową Guedel 000 sterylną o długości 3cm lub 4cm?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 w pozycji nr 5 dopuści pojemność 150 ml, z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem zamawianych ilości, czyli 34 op. po 150 ml?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6, wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 28 - 44, 62-65 i utworzenie oddzielnego pakietu dla tych pozycji?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 w pozycji nr 57 dopuści pojemnik do moczu bez portu do pobierania moczu do badań?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 12 w pozycji nr 2 dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu cenowym?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12, wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 29-31 i utworzenie oddzielnego pakietu dla tych pozycji?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 pozycji 1  dopuści do zaoferowania produkt równoważny wielofunkcyjny system bezigłowy z silikonową membraną Caresite. System z przezierną obudową i membraną umożliwiający używanie w rezonansie magnetycznym dodatkowo zapobiegający ryzyku zatorowości – wyposażony w system zapobiegający cofaniu się krwi do kaniuli i tworzeniu skrzepów.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 w pozycji nr 1-4, dopuści do zaoferowania kaniule teflonowe PTFE z samozamykającym zaworem portu bocznego z informacją opakowaniu jednostkowym o braku latexu, rozmiarze kaniuli i przepływie i zastosowanym materiale, w rozmiarach:

16G 1,7x45, o przepływie 180ml/min

18G 1,3x45, o przepływie 90ml/min,

20G 1,1x32, o przepływie 60ml/min,

22G 0,9x25, o przepływie 36ml/min,

zgodnie z  Polską normą PN-EN ISO 10555-5 ustanawiającą równoważne rozmiary średnic wewnętrznych kaniul w milimetrach, odpowiadających temu samemu rozmiarowi w jednostce Gauge oraz temu samemu kolorowi identyfikacyjnemu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 15 w pozycji nr 5 dopuści do zaoferowania koreczki tego samego producenta co proponowane kaniule z trzpieniem zamykającym światło kaniuli powyżej krawędzi korka?

Odpowiedź

Tak -Zamawiający dopuszcza

Pytanie 											       Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania nr 15 pozycji nr 6, do osobnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów w obrębie tego zadania?

Odpowiedź 										             Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie 											        Czy Zamawiający w zadaniu nr 15 w pozycji nr 7 miał na myśli kaniule Vasofix typu bezpiecznego Safety wyposażone w automatyczny metalowy mechanizm zapobiegający przypadkowemu zakłuciu podczas wykonywania procedury? 							            Odpowiedź											 Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 pozycji 1-4  dopuści do zaoferowania produkt równoważny kaniule Vasofix  wykonane z teflonu , posiadająca szlif igły tylny, cztery paski radiocieniujące ,  samo domykający  port boczny umieszony centralnie nad skrzydełkami mocującymi, filtr hydrofobowy w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie zakłucia, komora zabezpieczona  koreczkiem luer-lock?. Rozmiary : 16,17,18,20,22   Posiadająca następujące przepływy 16G - minimum 190 ml/min., 18G dłuższa - minium 95 ml/min., 20G - minimum 60 ml/min.,  22G - minimum 35-45 ml/min 
uzasadnienie: Obecny opis kaniul w pakiecie 1 pozycja 1 dopuszcza wyłącznie  firmę Skamex oferującą najdroższe na rynku polskim kaniule firmy Becton ,co znacznie ogranicza konkurencyjność postępowania o obrębie tego pakietu a tym może spowodować uzyskanie dużo wyższych cen przez Zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 pozycji 5  dopuści do zaoferowania produkt równoważny koreczek do kaniul pochodzący od tego samego producenta co kaniule z trzpieniem umieszczonym poniżej krawędzi korka co zmniejsza ryzyko kontaminacji

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki do pomp infuzyjnych 50 ml posiadała jednostronną, czarną czytelną skalę, blokadę zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, posiadającą nadrukowane logo producenta oraz nazwę własną strzykawki na cylindrze w celu identyfikacji strzykawki bez opakowania jednostkowego

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 44

Prosimy o wydzielenie z pakietu 44 poz.1 – 7.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 poz.10

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną do 2,5 ml ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 poz.11

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną do 5,6 ml ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 1 poz.13

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę skalowaną do 23 ml ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 21 poz.18

Prosimy o wydzielenie z pakietu 21 pozycji nr.18  ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 30 poz.1

Czy można zaoferować podcewkową taśmę w leczeniu wysiłkowego nieotrzymania moczu przez otwory zasłonowe, wymagane paramtery

- materiał polipropylen monofilamentowy atraumatyczne brzegi zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,54 mm . porowatość o zróżnicowanej wielkości porów (uśredniona wielkość porów 4,1 mm x 1,2 mm), duże otwory pozwalają na szybkie przerastanie tkankowe, gramatura 65 – 75 g/m2, długość 40 cm lub 60 cm, szerokość 9,13 mm

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 30 poz.1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu przebadanego na zawartość endoksyn bakteryjnych?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 30 poz.1

Czy Zamawiający wymaga taśm o dużej czystości chemicznej (utlenialność nadmanganionowa powyżej 0,25 mgO2/g)

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 30 poz.1

Czy Zamawiający wymaga taśm o wytrzymałości min 90 N/cm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się do zniesienia kar umownych z tytułu odstąpienia umowy z 10% do 1 % ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby kara była naliczana nie od wartości całej umowy lecz od wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającym 3% zmiany średniego kursu NBP walut Euro lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy, oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób:

a) w zadaniu nr.6 poz.58 otrzymuje brzmienie:

„Worek do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, z komorą pomiarową 500 ml [podziałka co 1ml (2-40 ml) i co 5 ml (40-200 ml)]. Rurka przepływowa z zaworem antyrefluksyjnym pomiędzy komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu. Zawór antyrefluksyjny przy drenie. Pojemność worka kolekcyjnego 2000ml, przeźroczysty dren o dł. 120cm, sterylny”

b) w zadaniu nr.6 poz.64 otrzymuje brzmienie:

„Zestaw do szynowania moczowodów z cewnikem pigtail Ch 4,8 /28 do ureterorenoskopu. Cewnik pigtail z poliuretanu zakończony od strony pęcherza zamkiem kompatybilnym z zamkiem popychacza umożliwiającym obracanie i wycofanie cewnika. Zmontowany fabrycznie. Cewnik skalowany co 1 cm z linią pozycyjną ułatwiające pozycjonowanie w moczowodzie. Prowadnica z wewnętrznym mandrynem umożliwiającym dodatkowe zmiękczenie końcowego odcinka o długości 150, popychacz długości 90 cm

c) w zadaniu nr.23 w  poz.1 i 2  dodaje się zapis w  brzmieniu:

„posiadający worek o poj. 2 litrów”

d) w zadaniu nr.4 w  poz.1 i 2  dodaje się zapis w  brzmieniu

„kaniule pakowane  w opakowanie  niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu”

ZAMAWIAJĄCY