# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/19/13					Przeworsk, dnia 21.05.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa sprzętu medycznego  jednorazowego użytku  z 						podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy zamawiający w zadaniu 14 dopuści do przetargu zamknięty system bezigłowy nie zawierający elementów metalowych, w którym zastosowano bezpieczną, niepodzielną membranę, zapewniającą pewny sposób zamykania dostępu i łatwą możliwość dezynfekcji?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 33 w pozycji 6 dopuści dren prosty z czystego silikonu o długości 50cm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 33 w pozycji 7 dopuści dren prosty z czystego silikonu w rozmiarze 33F?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 33 w pozycji 15 dopuści łącznik karbowany zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem obrotowym przedłużenie giętkie do układów oddechowych do respiratora, długość 13cm + łącznik, średnica 15mmF/22mmF, sterylny?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w Zadaniu nr 33 w pozycjach 17 i 18? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w pozostałych pozycjach.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 33 w pozycji 11 dopuści elektrodę neutralną jednorazową dzieloną z pierścieniem ekwitopotoncjalnym, owalną dla dorosłych i dzieci, powierzchnia ok. 108 cm 2 do aparatu firmy EMED?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

ZAMAWIAJĄCY