# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/20/13					Przeworsk, dnia 17.05.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa materiałów laboratoryjnych  z podziałem na 					zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź

Tak – zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 1 dopuści kapilary do gazometrii 98 µl z hep Na o długości 125mm i średnicy 1,6mm?

Odpowiedź

Tak – zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 7 wymaga szkiełka podstawowe do mikroskopów cięte czy szlifowane, z polem do opisu czy bez pola?

Odpowiedź

Zamawiający  wymaga szkiełka podstawowe do mikroskopów cięte ,bez pola.

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 11 ma na myśli probówki z PP czy z PS i czy mają to być probówki okrągłodenne czy stożkowe?

Odpowiedź

Zamawiający ma na myśli  probówki stożkowe, z PP

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 12 dopuści Probówki szklane chemiczne o poj. 20ml i wymiarach 16x150mm?

Odpowiedź

Tak – zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający wyłączy z Zadania 1 pozycje 18 i 19 do odrębnego pakietu w związku z ograniczoną dostępnością na rynku tego typu asortymentu? Zakup od dystrybutora posiadającego ten asortyment w swojej ofercie wiązać się będzie ze znacznym podwyższeniem ceny na ten asortyment, a przez to, oferty wykonawców, którzy będą musieli zakupywać  u tego dystrybutora nie będą atrakcyjne cenowo?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie Czy Zamawiający w Zadaniu 1, poz. 42 dopuści wymazówki z tworzywa sztucznego o dł. 150 mm z wacikiem z wiskozy pakowane indywidualnie?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający wyłączy z Zadania 1 pozycje 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 44-53 do odrębnego pakietu ze względu na niejednorodność asortymentu? Pozwoli to, na złożenie konkurencyjnych i atrakcyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

ZAMAWIAJĄCY