# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/26/13					Przeworsk, dnia 19.06.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa odczynników do biochemii do analizatora KONELAB 20 					I wraz z dzierżawą kompatybilnego analizatora

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy siwz

Pytanie

Dotyczy załącznik nr 3 Parametry wymagalne kompatybilnego analizatora pkt 21 "Dodatkowy zewnętrzny zestaw komputerowy o parametrach":

Czy Zamawiającemu chodzi o parametry jakie powinien mieć komputer służący jako stacja robocza do LIS?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający ma na myśli parametry jakie powinien mieć komputer służący jako stacja robocza do LIS

Dotyczy projektu umowy

Pytanie

§3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający wyraża zgodę, modyfikacja siwz

Pytanie

§4 ust. 1 - Czy nie nastąpiła pomyłka w zapisie i przytoczony § nie powinien brzmieć: „Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (dostawa odczynników do biochemii do analizatora Konelab 20 I wraz z dzierżawą kompatybilnego analizatora z dodatkowym zestawem komputerowym, sieciową drukarką laserową i urządzeniem wielofunkcyjnym)  wynosi …”?
Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie

§4 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie: „W przypadku opłat dzierżawnych, zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio.”?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

§8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający wyraża zgodę, modyfikacja siwz

Pytanie

§8 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie ustępu w brzmieniu: „W przypadku okresowego braku produktu spowodowanego trudnościami produkcyjnymi Wytwórcy, Wykonawca za zgodą Zamawiającego dostarczy produkt umożliwiający wykonanie badania, po cenie nie wyższej niż cena produktu wynikająca z niniejszej umowy. Powyższe zostanie uznane za należyte wykonanie umowy.”?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający wyraża zgodę, modyfikacja siwz

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób

Dotyczy projektu umowy

1. §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dostawa towaru będzie realizowana w uzgodnionych ilościach i asortymencie na podstawie każdorazowego zgłoszenia w terminie do 5  dni  roboczych  licząc od dnia zgłoszenia na koszt Wykonawcy”

2. W §4 ust. 1 skreśla się zapis w brzmieniu

„sieciową drukarką laserową i urządzeniem wielofunkcyjnym”

3. §8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty jej zgłoszenia”

4. Dodaje się zapis w §8 w brzmieniu:

„ust.4 - W przypadku okresowego braku produktu spowodowanego trudnościami produkcyjnymi Wytwórcy, Wykonawca za zgodą Zamawiającego dostarczy produkt umożliwiający wykonanie badania, po cenie nie wyższej niż cena produktu wynikająca z niniejszej umowy. Powyższe zostanie uznane za należyte wykonanie umowy.”

ZAMAWIAJĄCY