# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/30/13					Przeworsk, dnia 25.06.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa preparatów dezynfekcyjnych z podziałem na 					zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy zad. nr.3 – poz.1,2 – Czy wymagane w pozycji 1 i 2 paski testów powinny być kompatybilne z preparatem czyli od tego samego producenta co oferowany preparat ?

Odpowiedź

Tak- paki powinny być kompatybilne z preparatem

Pytanie

Dotyczy zad. nr.5 – Czy w poz.12 Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji głowic USG na bazie amin i  QAV o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, inaktywującym wirusy HCV, HBV, HIV,  rota w czasie do 1 minuty z możliwością poszerzenia działania o wirusa noro w czasie do 30 minut, op. 100 szt ,  ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

ZAMAWIAJĄCY