# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/31/13					Przeworsk, dnia 02.07.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa rękawic medycznych

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy zad. nr.1 – Czy Zamawiający wydzieli z zadania poz. 3 na oddzielny pakiet 1a ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zad. nr.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.1 rękawic pudrowanych o zawartości protein max 140 g/g ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zad. nr.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.2 rękawic winylowych o grubości w strefie palca min 0,08 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zad. nr.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.4 rękawic nitrylowych o powierzchni gładkiej z teksturą na końcach palców?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zad. nr.1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.4 rękawic nitrylowych o minimalnej sile zerwania 6N przed starzeniem?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zad. nr.1 – Czy Zamawiający dokonał omyłki żądając próbek do poz.6 – gdyż takiej pozycji w zadaniu nie ma ?

Odpowiedź

Modyfikacja siwz

Pytanie

Dotyczy zad. nr.1 Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe teksturowane na końcach placów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe teksturowane na końcach palców

Pytanie

Dotyczy zad. nr.1 Pozycja 1-4 Prosimy o podanie poprawnej ilości próbek dla Zadania 1. Pozycja 6, którą wymienia Zmawiający nie występuje w wyżej wymienionym Zadaniu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przetargową:

- rękawic do testowania:

poz. 1,2,4, – po 1 opakowaniu rozm. S,M,L

poz 3,  – 5 par

Modyfikacja siwz

Pytanie

dotyczy SIWZ punkt 9.10

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą EN455 dotyczy, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r.,rękawic chirurgicznych.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga  certyfikatu  jednostki notyfikowanej potwierdzającego zgodność z normą EN455 dla rękawic  chirurgicznych- modyfikacja siwz.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób :

1.W zadaniu nr.1 Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przetargową: rękawic do testowania:

poz. 1,2,4, – po 1 opakowaniu rozm. S,M,L

poz 3,  – 5 par

2.W siwz  pkt.9 ppkt.9.10 otrzymuje brzmienie:

„Certyfikat  jednostki notyfikowanej potwierdzającego zgodność z normą EN455 dla rękawic  chirurgicznych”

ZAMAWIAJĄCY