# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/31/13					Przeworsk, dnia 03.07.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa rękawic medycznych

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Zadanie 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 1 poz. 4

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych spełniająych wymagania stawiane przez normy EN 455, EN 374, ASTM F1671; ultra cienkich dla lepszego komfortu pracy, zarejestrowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej;  bezpudrowych, pozwalających wyeliminować podrażnienia skóry wywoływane przez puder, chlorowanych od strony wewnętrznej oraz polimerowanych od strony roboczej,  posiadających teksturowane palce, rolowany mankiet ułatwiający zakładanie;  o grubości na palcu (pojedyncza ścianka) 0,08 +/- 0,01 mm; na dłoni (pojedyncza ścianka) 0,07 +/- 0,01 mm, siła zrywania przed starzeniem 6,5N ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 1 poz. 4

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawic pakowanych a’200 szt. dla rozmiarów XS-L oraz a’180 szt. dla rozmiaru XL z podaniem ceny za opakowanie 100 szt.?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający wyraża zgodę

ZAMAWIAJĄCY