## p.15
Szczegółowy formularz cenowy Załacznik 4A do SIWZ
15. Wykonanie sieci strukturalnej (miedzianej i światłowodowej)
15.1. Szafy 42U - 2 szt. (Budynek C - Serwerownia) - wycenione w punkcie 4 kosztorysu ofertowego
15.2. Szafy wiszące 15U (14 szt.)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Obudowa naścienna 15U, 3-częściowa, głębokości 573 |  |  |  |  | 14 | szt
2 | Płyta kołnierzowa ze szczotkami do łatwego wprowadzania kabli |  |  |  |  | 14 | szt
3 | Zestaw wentylatorowy |  |  |  |  | 14 | szt
4 | Regulator temperatury |  |  |  |  | 14 | szt
5 | Półka urządzeniowa 2U, montaż na stałe, głębokość 250 mm |  |  |  |  | 14 | szt
6 | PLEXO55 PUSZKA ODGAŁĘŹNA KWADRATOWA 65X65X40 |  |  |  |  | 14 | szt
7 | DK LISTWA ZASILANIA F/B 7 GNIAZD, 19" |  |  |  |  | 14 | szt
8 | Kabel elektr., linka H07V-K(LGY) 450/750V - 10mm |  |  |  |  | 350 | mb
9 | Montaż szafy wiszącej |  |  |  |  | 14 | szt
10 | Zabudowa szafy wiszącej |  |  |  |  | 14 | szt
11 | Ułożenie kabla uziemiającego 10 - 16 mm2 |  |  |  |  | 350 | m
12 | Wykonanie uziemienia szafy |  |  |  |  | 14 | szt
13 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 12) |  |  |  |  | 3 | %
SUMA |  |  |  |  | Razem |  |  | 0
15.3. Kanalizacja teletechniczna pierwotna - Relacja Budynek C - Budynek Warsztatu
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Wykonanie kanalizacji pierwotnej 2-otworowej na długości ok 110m (90m - chodnik, 20m-zieleniec) |  |  |  |  | 1 | kpl
SUMA | [7 empty] | 0
15.4 Trasy kablowe - Piwnice
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Wspornik ścienno-sufitowy WSS150 - lakierowany proszkowo |  |  |  |  | 191.6667 | szt
2 | Koryto stalowe KBL150H42/2 (gr. blachy 0,7mm) - Lakierowane proszkowo w kolorze białym |  |  |  |  | 287.5 | mb
3 | Przegroda PGL40/2 |  |  |  |  | 287.5 | mb
4 | Pkrywa koryta PKL150/2 - lakierowanie proszkowe |  |  |  |  | 287.5 | mb
5 | Kołki rrozporowe fi12mm 8x60mm - klucz |  |  |  |  | 191.6667 | szt.
6 | Zestaw do łączenia koryt stalowych (śruba M6/12, nakrętka M6, podkładka poszerzona) |  |  |  |  | 1150 | kpl
7 | Zestaw montażowy do mocowania przegrody do koryta stalowego (śruba M6/12, 2xpodkładka, nakrętka) |  |  |  |  | 1150 | kpl
8 | Montaż podpór koryt stalowych/plastikowych co 1m |  |  |  |  | 191.6667 | szt.
9 | Montaż podpór koryt dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 153.3333 | szt
10 | Ułożenie korytka stalowego/plastikowego |  |  |  |  | 191.6667 | m
11 | Ułożenie korytka st/pl - dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 191.6667 | m
12 | Montaż przegrody do koryt stalowych |  |  |  |  | 287.5 | m
13 | Wykonanie otworu w betonie do śr. 50mm |  |  |  |  | 4 | szt
14 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 13) |  |  |  |  | 3 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.5. Trasy kablowe - Budynek A
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Wspornik ścienno-sufitowy WSS150 - lakierowany proszkowo |  |  |  |  | 400.9667 | szt
2 | Koryto stalowe KBL150H42/2 (gr. blachy 0,7mm) - Lakierowane proszkowo w kolorze białym |  |  |  |  | 601.45 | mb
3 | Przegroda PGL40/2 |  |  |  |  | 601.45 | mb
4 | Pkrywa koryta PKL150/2 - lakierowanie proszkowe |  |  |  |  | 601.45 | mb
5 | Kołki rrozporowe fi12mm 8x60mm - klucz |  |  |  |  | 400.9667 | szt.
6 | Zestaw do łączenia koryt stalowych (śruba M6/12, nakrętka M6, podkładka poszerzona) |  |  |  |  | 2405.8 | kpl
7 | Zestaw montażowy do mocowania przegrody do koryta stalowego (śruba M6/12, 2xpodkładka, nakrętka) |  |  |  |  | 2405.8 | kpl
8 | Kanał kompletny MS 20/50 TW z ścianka działowa |  |  |  |  | 504 | m
9 | Narożnik wewnętrzny MS 20/50 |  |  |  |  | 100.8 | szt.
10 | Narożnik zewnętrzny MS 20/50 |  |  |  |  | 50.4 | szt.
11 | Narożnik plaski MS 20/50 |  |  |  |  | 126 | szt.
12 | Sprzęgiełko MS 20/50 |  |  |  |  | 504 | szt.
13 | Moduł do montażu gniad elektryczno-logicznych: - kanał podparapetowy CLIDI 55x90mm do montażu osprzętu w systemie MOSAIC PN: 735800 (długość 40cm) - Zakończenie kanału CLIDI 55x90 - PN: 735803 (ilość 2 szt.) |  |  |  |  | 100 | kpl
14 | Kołki uniwersalne 6x60mm (op=100szt) |  |  |  |  | 40.32 | op.
15 | Montaż podpór koryt stalowych/plastikowych co 1m |  |  |  |  | 400.9667 | szt.
16 | Ułożenie korytka stalowego/plastikowego |  |  |  |  | 904.9667 | m
17 | Montaż przegrody do koryt stalowych |  |  |  |  | 601.45 | m
18 | Wykonanie przebicia w ścianie ceglanej do 0,4 m |  |  |  |  | 86 | szt
19 | Montaż modułu do gniazd logiczno-elektrycznych |  |  |  |  | 100 | kpl
20 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 19) |  |  |  |  | 3 | %
SUMA |  |  |  |  | Razem |  |  | 0
15.6. Trasy kablowe - Budynek B
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Wspornik ścienno-sufitowy WSS150 - lakierowany proszkowo |  |  |  |  | 21.4667 | szt
2 | Koryto stalowe KBL150H42/2 (gr. blachy 0,7mm) - Lakierowane proszkowo w kolorze białym |  |  |  |  | 32.2 | mb
3 | Przegroda PGL40/2 |  |  |  |  | 32.2 | mb
4 | Pkrywa koryta PKL150/2 - lakierowanie proszkowe |  |  |  |  | 32.2 | mb
5 | Kołki rrozporowe fi12mm 8x60mm - klucz |  |  |  |  | 21.4667 | szt.
6 | Zestaw do łączenia koryt stalowych (śruba M6/12, nakrętka M6, podkładka poszerzona) |  |  |  |  | 128.8 | kpl
7 | Zestaw montażowy do mocowania przegrody do koryta stalowego (śruba M6/12, 2xpodkładka, nakrętka) |  |  |  |  | 128.8 | kpl
8 | Kanał kompletny MS 20/50 TW z ścianka działowa |  |  |  |  | 30 | m
9 | Narożnik wewnętrzny MS 20/50 |  |  |  |  | 6 | szt.
10 | Narożnik zewnętrzny MS 20/50 |  |  |  |  | 3 | szt.
11 | Narożnik plaski MS 20/50 |  |  |  |  | 7.5 | szt.
12 | Sprzęgiełko MS 20/50 |  |  |  |  | 30 | szt.
13 | Moduł do montażu gniad elektryczno-logicznych: - kanał podparapetowy CLIDI 55x90mm do montażu osprzętu w systemie MOSAIC PN: 735800 (długość 40cm) - Zakończenie kanału CLIDI 55x90 - PN: 735803 (ilość 2 szt.) |  |  |  |  | 7 | kpl
14 | Kołki uniwersalne 6x60mm (op=100szt) |  |  |  |  | 2.4 | op.
15 | Montaż podpór koryt stalowych/plastikowych co 1m |  |  |  |  | 21.4667 | szt.
16 | Ułożenie korytka stalowego/plastikowego |  |  |  |  | 51.4667 | m
17 | Montaż przegrody do koryt stalowych |  |  |  |  | 32.2 | m
18 | Wykonanie przebicia w ścianie ceglanej do 0,4 m |  |  |  |  | 5 | szt
19 | Montaż modułu do gniazd logiczno-elektrycznych |  |  |  |  | 7 | kpl
20 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 19) |  |  |  |  | 3 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.7. Trasy kablowe - Budynek C
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Wspornik ścienno-sufitowy WSS150 - lakierowany proszkowo |  |  |  |  | 123.4333 | szt
2 | Koryto stalowe KBL150H42/2 (gr. blachy 0,7mm) - Lakierowane proszkowo w kolorze białym |  |  |  |  | 185.15 | mb
3 | Przegroda PGL40/2 |  |  |  |  | 185.15 | mb
4 | Pkrywa koryta PKL150/2 - lakierowanie proszkowe |  |  |  |  | 185.15 | mb
5 | Kołki rrozporowe fi12mm 8x60mm - klucz |  |  |  |  | 123.4333 | szt.
6 | Zestaw do łączenia koryt stalowych (śruba M6/12, nakrętka M6, podkładka poszerzona) |  |  |  |  | 740.6 | kpl
7 | Zestaw montażowy do mocowania przegrody do koryta stalowego (śruba M6/12, 2xpodkładka, nakrętka) |  |  |  |  | 740.6 | kpl
8 | Kanał kompletny MS 20/50 TW z ścianka działowa |  |  |  |  | 201.6 | m
9 | Narożnik wewnętrzny MS 20/50 |  |  |  |  | 40.32 | szt.
10 | Narożnik zewnętrzny MS 20/50 |  |  |  |  | 20.16 | szt.
11 | Narożnik plaski MS 20/50 |  |  |  |  | 50.4 | szt.
12 | Sprzęgiełko MS 20/50 |  |  |  |  | 201.6 | szt.
13 | Moduł do montażu gniad elektryczno-logicznych: - kanał podparapetowy CLIDI 55x90mm do montażu osprzętu w systemie MOSAIC PN: 735800 (długość 40cm) - Zakończenie kanału CLIDI 55x90 - PN: 735803 (ilość 2 szt.) |  |  |  |  | 35 | kpl
14 | Kołki uniwersalne 6x60mm (op=100szt) |  |  |  |  | 16.128 | op.
15 | Montaż podpór koryt stalowych/plastikowych co 1m |  |  |  |  | 123.4333 | szt.
16 | Ułożenie korytka stalowego/plastikowego |  |  |  |  | 325.0333 | m
17 | Montaż przegrody do koryt stalowych |  |  |  |  | 185.15 | m
18 | Wykonanie przebicia w ścianie ceglanej do 0,4 m |  |  |  |  | 23 | szt
19 | Montaż modułu do gniazd logiczno-elektrycznych |  |  |  |  | 35 | kpl
20 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 19) |  |  |  |  | 3 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.8. Trasy kablowe - Budynek D
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Wspornik ścienno-sufitowy WSS150 - lakierowany proszkowo |  |  |  |  | 128.0333 | szt
2 | Koryto stalowe KBL150H42/2 (gr. blachy 0,7mm) - Lakierowane proszkowo w kolorze białym |  |  |  |  | 192.05 | mb
3 | Przegroda PGL40/2 |  |  |  |  | 192.05 | mb
4 | Pkrywa koryta PKL150/2 - lakierowanie proszkowe |  |  |  |  | 192.05 | mb
5 | Kołki rrozporowe fi12mm 8x60mm - klucz |  |  |  |  | 128.0333 | szt.
6 | Zestaw do łączenia koryt stalowych (śruba M6/12, nakrętka M6, podkładka poszerzona) |  |  |  |  | 768.2 | kpl
7 | Zestaw montażowy do mocowania przegrody do koryta stalowego (śruba M6/12, 2xpodkładka, nakrętka) |  |  |  |  | 768.2 | kpl
8 | Kanał kompletny MS 20/50 TW z ścianka działowa |  |  |  |  | 220.8 | m
9 | Narożnik wewnętrzny MS 20/50 |  |  |  |  | 44.16 | szt.
10 | Narożnik zewnętrzny MS 20/50 |  |  |  |  | 22.08 | szt.
11 | Narożnik plaski MS 20/50 |  |  |  |  | 55.2 | szt.
12 | Sprzęgiełko MS 20/50 |  |  |  |  | 220.8 | szt.
13 | Moduł do montażu gniad elektryczno-logicznych: - kanał podparapetowy CLIDI 55x90mm do montażu osprzętu w systemie MOSAIC PN: 735800 (długość 40cm) - Zakończenie kanału CLIDI 55x90 - PN: 735803 (ilość 2 szt.) |  |  |  |  | 38 | kpl
14 | Kołki uniwersalne 6x60mm (op=100szt) |  |  |  |  | 17.664 | op.
15 | Montaż podpór koryt stalowych/plastikowych co 1m |  |  |  |  | 128.0333 | szt.
16 | Ułożenie korytka stalowego/plastikowego |  |  |  |  | 348.8333 | m
17 | Montaż przegrody do koryt stalowych |  |  |  |  | 192.05 | m
18 | Wykonanie przebicia w ścianie ceglanej do 0,4 m |  |  |  |  | 32 | szt
19 | Montaż modułu do gniazd logiczno-elektrycznych |  |  |  |  | 38 | kpl
20 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 19) |  |  |  |  | 3 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.9. Trasy kablowe - Budynek E - Parter
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Wspornik ścienno-sufitowy WSS150 - lakierowany proszkowo |  |  |  |  | 12.2667 | szt
2 | Koryto stalowe KBL150H42/2 (gr. blachy 0,7mm) - Lakierowane proszkowo w kolorze białym |  |  |  |  | 18.4 | mb
3 | Przegroda PGL40/2 |  |  |  |  | 18.4 | mb
4 | Pkrywa koryta PKL150/2 - lakierowanie proszkowe |  |  |  |  | 18.4 | mb
5 | Kołki rrozporowe fi12mm 8x60mm - klucz |  |  |  |  | 12.2667 | szt.
6 | Zestaw do łączenia koryt stalowych (śruba M6/12, nakrętka M6, podkładka poszerzona) |  |  |  |  | 73.6 | kpl
7 | Zestaw montażowy do mocowania przegrody do koryta stalowego (śruba M6/12, 2xpodkładka, nakrętka) |  |  |  |  | 73.6 | kpl
8 | Kanał kompletny MS 20/50 TW z ścianka działowa |  |  |  |  | 12 | m
9 | Narożnik wewnętrzny MS 20/50 |  |  |  |  | 2.4 | szt.
10 | Narożnik zewnętrzny MS 20/50 |  |  |  |  | 1.2 | szt.
11 | Narożnik plaski MS 20/50 |  |  |  |  | 3 | szt.
12 | Sprzęgiełko MS 20/50 |  |  |  |  | 12 | szt.
13 | Moduł do montażu gniad elektryczno-logicznych: - kanał podparapetowy CLIDI 55x90mm do montażu osprzętu w systemie MOSAIC PN: 735800 (długość 40cm) - Zakończenie kanału CLIDI 55x90 - PN: 735803 (ilość 2 szt.) |  |  |  |  | 6 | kpl
14 | Kołki uniwersalne 6x60mm (op=100szt) |  |  |  |  | 0.96 | op.
15 | Montaż podpór koryt stalowych/plastikowych co 1m |  |  |  |  | 12.2667 | szt.
16 | Ułożenie korytka stalowego/plastikowego |  |  |  |  | 24.2667 | m
17 | Montaż przegrody do koryt stalowych |  |  |  |  | 18.4 | m
18 | Wykonanie przebicia w ścianie ceglanej do 0,4 m |  |  |  |  | 5 | szt
19 | Wykonanie otworu w betonie do śr. 50mm |  |  |  |  | 4 | szt
20 | Montaż modułu do gniazd logiczno-elektrycznych |  |  |  |  | 6 | kpl
21 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 20) |  |  |  |  | 3 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.10. Trasy kablowe - Budynek Kotłowni
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kanał kompletny LE 60/150 z przegrodą |  |  |  |  | 2 | mb
2 | Ułożenie korytka stalowego/plastikowego |  |  |  |  | 2 | m
3 | Wykonanie otworu w betonie do śr. 50mm |  |  |  |  | 1 | szt
4 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 3) |  |  |  |  | 3 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.11. Trasy kablowe - Budynek Przychodni
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Rura HDPE z pilotem i warstwą poślizgową 25/2,3 |  |  |  |  | 25 | mb
2 | Kanał kompletny MS 20/50 TW z ścianka działowa |  |  |  |  | 12 | m
3 | Narożnik wewnętrzny MS 20/50 |  |  |  |  | 2.4 | szt.
4 | Narożnik zewnętrzny MS 20/50 |  |  |  |  | 1.2 | szt.
5 | Narożnik plaski MS 20/50 |  |  |  |  | 3 | szt.
6 | Sprzęgiełko MS 20/50 |  |  |  |  | 12 | szt.
7 | Kołki uniwersalne 6x60mm (op=100szt) |  |  |  |  | 0.96 | op.
8 | Wykonanie kanalizacji wtórnej HD-PE 25-32 mm |  |  |  |  | 25 | m
9 | Ułożenie korytka stalowego/plastikowego |  |  |  |  | 12 | m
10 | Ułożenie korytka st/pl - dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 20.4 | m
11 | Wykonanie otworu w betonie do śr. 50mm |  |  |  |  | 1 | szt
12 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 11) |  |  |  |  | 3 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.12. Trasy kablowe - Budynek Warsztatu
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Rura PCV RL-28 biała (dł.3m) |  |  |  |  | 20 | szt.
2 | Złączka do rur PCV 28mm |  |  |  |  | 20 | szt.
3 | Uchwyt zamykany do rur PCV śred. 28mm - biały |  |  |  |  | 60 | szt.
4 | Kanał kompletny MS 20/50 TW z ścianka działowa |  |  |  |  | 12 | m
5 | Narożnik wewnętrzny MS 20/50 |  |  |  |  | 2.4 | szt.
6 | Narożnik zewnętrzny MS 20/50 |  |  |  |  | 1.2 | szt.
7 | Narożnik plaski MS 20/50 |  |  |  |  | 3 | szt.
8 | Sprzęgiełko MS 20/50 |  |  |  |  | 12 | szt.
9 | Kołki uniwersalne 6x60mm (op=100szt) |  |  |  |  | 0.96 | op.
10 | Ułożenie rury RL |  |  |  |  | 60 | m
11 | Ułożenie rury PCV/St dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 60 | m
12 | Ułożenie korytka stalowego/plastikowego |  |  |  |  | 12 | m
13 | Wykonanie otworu w betonie do śr. 50mm |  |  |  |  | 2 | szt
14 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 13) |  |  |  |  | 3 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.13. Trasy kablowe - Budynek Transportu
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kanał kompletny LE 40/60 |  |  |  |  | 12 | mb
2 | Kołki uniwersalne 6x60mm (op=100szt) |  |  |  |  | 1 | op.
3 | Ułożenie korytka stalowego/plastikowego |  |  |  |  | 12 | m
4 | Wykonanie otworu w betonie do śr. 50mm |  |  |  |  | 1 | szt
5 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 4) |  |  |  |  | 3 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.14 Relacja Budynek C (Serwerownia) - Budynek A (Węzeł A1 - Parter)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Rura karbowana trudnopalna (szara) 20/14 z pilotem |  |  |  |  | 120 | mb
2 | Obudowany stelaż zapasu kabla |  |  |  |  | 1 | szt.
3 | Światłowód 12 włókien OM3 50/125 |  |  |  |  | 178 | mb
4 | Stelaż 19" 3U na kasety światłowodowe |  |  |  |  | 2 | szt
5 | Uchwyty porządkujące kabli światłowodowych dla stelaża FO 3U |  |  |  |  | 2 | szt
6 | Kaseta światłowodowa 6x SC Duplex OM3 |  |  |  |  | 2 | szt
7 | Układanie światłowodu w korytku plstikowym/stalowym/drabince kablowej |  |  |  |  | 178 | m
8 | Układanie światłowodu w korytku stal./plast.dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 142.4 | m
9 | Montaż stelażu zapasu kabla wraz z nawinięciem zapasu |  |  |  |  | 1 | szt
10 | Prace instalacyjne, montaż przełacznicy i zarobienie kabla światłowodowego. |  |  |  |  | 2 | szt.
11 | Wykonanie spawu termicznego multimodowego |  |  |  |  | 24 | szt.
12 | Pomiar toru multimodowego |  |  |  |  | 12 | szt.
13 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 12) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.15. Relacja Budynek C (Serwerownia) - Budynek A (Węzeł A2 - I piętro)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Rura karbowana trudnopalna (szara) 20/14 z pilotem |  |  |  |  | 125 | mb
2 | Światłowód 12 włókien OM3 50/125 |  |  |  |  | 183.75 | mb
3 | Kaseta światłowodowa 6x SC Duplex OM3 |  |  |  |  | 2 | szt
4 | Układanie światłowodu w korytku plstikowym/stalowym/drabince kablowej |  |  |  |  | 183.75 | m
5 | Układanie światłowodu w korytku stal./plast.dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 147 | m
6 | Prace instalacyjne, montaż przełacznicy i zarobienie kabla światłowodowego. |  |  |  |  | 2 | szt.
7 | Wykonanie spawu termicznego multimodowego |  |  |  |  | 24 | szt.
8 | Pomiar toru multimodowego |  |  |  |  | 12 | szt.
9 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 8) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA |  |  |  |  | Razem |  |  | 0
15.16. RelacjaBudynek C (Serwerownia) - Budynek A (Węzeł A3 - II pietro)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Rura karbowana trudnopalna (szara) 20/14 z pilotem |  |  |  |  | 130 | mb
2 | Światłowód 12 włókien OM3 50/125 |  |  |  |  | 189.5 | mb
3 | Kaseta światłowodowa 6x SC Duplex OM3 |  |  |  |  | 2 | szt
4 | Układanie światłowodu w korytku plstikowym/stalowym/drabince kablowej |  |  |  |  | 189.5 | m
5 | Układanie światłowodu w korytku stal./plast.dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 151.6 | m
6 | Prace instalacyjne, montaż przełacznicy i zarobienie kabla światłowodowego. |  |  |  |  | 2 | szt.
7 | Wykonanie spawu termicznego multimodowego |  |  |  |  | 24 | szt.
8 | Pomiar toru multimodowego |  |  |  |  | 12 | szt.
9 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 16) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.17. Relacja Budynek C (Serwerownia) - Budynek A (Węzeł A4 - III piętro)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Rura karbowana trudnopalna (szara) 20/14 z pilotem |  |  |  |  | 135 | mb
2 | Światłowód 12 włókien OM3 50/125 |  |  |  |  | 195.25 | mb
3 | Kaseta światłowodowa 6x SC Duplex OM3 |  |  |  |  | 2 | szt
4 | Układanie światłowodu w korytku plstikowym/stalowym/drabince kablowej |  |  |  |  | 195.25 | m
5 | Układanie światłowodu w korytku stal./plast.dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 156.2 | m
6 | Prace instalacyjne, montaż przełacznicy i zarobienie kabla światłowodowego. |  |  |  |  | 2 | szt.
7 | Wykonanie spawu termicznego multimodowego |  |  |  |  | 24 | szt.
8 | Pomiar toru multimodowego |  |  |  |  | 12 | szt.
9 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 8) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA |  |  |  |  | Razem |  |  | 0
15.18. Relacja Budynek C (Serwerownia) - Budynek A (Węzeł A5 - IV pietro)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Rura karbowana trudnopalna (szara) 20/14 z pilotem |  |  |  |  | 140 | mb
2 | Obudowany stelaż zapasu kabla |  |  |  |  | 1 | szt.
3 | Światłowód 12 włókien OM3 50/125 |  |  |  |  | 201 | mb
4 | Kaseta światłowodowa 6x SC Duplex OM3 |  |  |  |  | 2 | szt
5 | Układanie światłowodu w korytku plstikowym/stalowym/drabince kablowej |  |  |  |  | 201 | m
6 | Układanie światłowodu w korytku stal./plast.dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 160.8 | m
7 | Montaż stelażu zapasu kabla wraz z nawinięciem zapasu |  |  |  |  | 1 | szt
8 | Prace instalacyjne, montaż przełacznicy i zarobienie kabla światłowodowego. |  |  |  |  | 2 | szt.
9 | Wykonanie spawu termicznego multimodowego |  |  |  |  | 24 | szt.
10 | Pomiar toru multimodowego |  |  |  |  | 12 | szt.
11 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 10) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA |  |  |  |  | Razem |  |  | 0
15.19. Relacja Budynek C (Serwerownia) - Budynek B (Węzeł B1 - Parter)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Rura karbowana trudnopalna (szara) 20/14 z pilotem |  |  |  |  | 100 | mb
2 | Obudowany stelaż zapasu kabla |  |  |  |  | 1 | szt.
3 | Światłowód 12 włókien OM3 50/125 |  |  |  |  | 155 | mb
4 | Kaseta światłowodowa 6x SC Duplex OM3 |  |  |  |  | 2 | szt
5 | Układanie światłowodu w korytku plstikowym/stalowym/drabince kablowej |  |  |  |  | 155 | m
6 | Układanie światłowodu w korytku stal./plast.dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 124 | m
7 | Montaż stelażu zapasu kabla wraz z nawinięciem zapasu |  |  |  |  | 1 | szt
8 | Prace instalacyjne, montaż przełacznicy i zarobienie kabla światłowodowego. |  |  |  |  | 2 | szt.
9 | Wykonanie spawu termicznego multimodowego |  |  |  |  | 24 | szt.
10 | Pomiar toru multimodowego |  |  |  |  | 12 | szt.
11 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 10) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA |  |  |  |  | Razem |  |  | 0
15.20 RelacjaBudynek C (Serwerownia) - Budynek D (Węzeł D1- Parter - Patologia Ciąży II)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Rura karbowana trudnopalna (szara) 20/14 z pilotem |  |  |  |  | 70 | mb
2 | Obudowany stelaż zapasu kabla |  |  |  |  | 1 | szt.
3 | Światłowód 12 włókien OM3 50/125 |  |  |  |  | 120.5 | mb
4 | Kaseta światłowodowa 6x SC Duplex OM3 |  |  |  |  | 2 | szt
5 | Układanie światłowodu w korytku plstikowym/stalowym/drabince kablowej |  |  |  |  | 120.5 | m
6 | Układanie światłowodu w korytku stal./plast.dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 96.4 | m
7 | Montaż stelażu zapasu kabla wraz z nawinięciem zapasu |  |  |  |  | 1 | szt
8 | Prace instalacyjne, montaż przełacznicy i zarobienie kabla światłowodowego. |  |  |  |  | 2 | szt.
9 | Wykonanie spawu termicznego multimodowego |  |  |  |  | 24 | szt.
10 | Pomiar toru multimodowego |  |  |  |  | 12 | szt.
11 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 10) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.21. Relacja Budynek C (Serwerownia) - Budynek D (Węzeł D2 - I Piętro - Administracja)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Rura karbowana trudnopalna (szara) 20/14 z pilotem |  |  |  |  | 40 | mb
2 | Światłowód 12 włókien OM3 50/125 |  |  |  |  | 86 | mb
3 | Kaseta światłowodowa 6x SC Duplex OM3 |  |  |  |  | 2 | szt
4 | Układanie światłowodu w korytku plstikowym/stalowym/drabince kablowej |  |  |  |  | 86 | m
5 | Układanie światłowodu w korytku stal./plast.dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 68.8 | m
6 | Prace instalacyjne, montaż przełacznicy i zarobienie kabla światłowodowego. |  |  |  |  | 2 | szt.
7 | Wykonanie spawu termicznego multimodowego |  |  |  |  | 24 | szt.
8 | Pomiar toru multimodowego |  |  |  |  | 12 | szt.
9 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 8) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.22. Relacja Budynek C (Serwerownia) - Budynek D (Węzeł D3 - I Piętro - Patologia Ciąży I)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Rura karbowana trudnopalna (szara) 20/14 z pilotem |  |  |  |  | 100 | mb
2 | Światłowód 12 włókien OM3 50/125 |  |  |  |  | 155 | mb
3 | Kaseta światłowodowa 6x SC Duplex OM3 |  |  |  |  | 2 | szt
4 | Układanie światłowodu w korytku plstikowym/stalowym/drabince kablowej |  |  |  |  | 155 | m
5 | Układanie światłowodu w korytku stal./plast.dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 124 | m
6 | Prace instalacyjne, montaż przełacznicy i zarobienie kabla światłowodowego. |  |  |  |  | 2 | szt.
7 | Wykonanie spawu termicznego multimodowego |  |  |  |  | 24 | szt.
8 | Pomiar toru multimodowego |  |  |  |  | 12 | szt.
9 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 8) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.23. Relacja Budynek C (Serwerownia) - Budynek E (Węzeł E1 - Parter - Rehabilitacja)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Rura karbowana trudnopalna (szara) 20/14 z pilotem |  |  |  |  | 170 | mb
2 | Obudowany stelaż zapasu kabla |  |  |  |  | 1 | szt.
3 | Światłowód 12 włókien OM3 50/125 |  |  |  |  | 235.5 | mb
4 | Kaseta światłowodowa 6x SC Duplex OM3 |  |  |  |  | 2 | szt
5 | Układanie światłowodu w korytku plstikowym/stalowym/drabince kablowej |  |  |  |  | 235.5 | m
6 | Układanie światłowodu w korytku stal./plast.dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 188.4 | m
7 | Montaż stelażu zapasu kabla wraz z nawinięciem zapasu |  |  |  |  | 1 | szt
8 | Prace instalacyjne, montaż przełacznicy i zarobienie kabla światłowodowego. |  |  |  |  | 2 | szt.
9 | Wykonanie spawu termicznego multimodowego |  |  |  |  | 24 | szt.
10 | Pomiar toru multimodowego |  |  |  |  | 12 | szt.
11 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 10) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.24. RelacjaBudynek C (Serwerownia) - Budynek Kotłowni (Węzeł K1)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Rura HDPE z pilotem i warstwą poślizgową 25/2,3 |  |  |  |  | 340 | mb
2 | Rura karbowana trudnopalna (szara) 20/14 z pilotem |  |  |  |  | 70 | mb
3 | Obudowany stelaż zapasu kabla |  |  |  |  | 1 | szt.
4 | Światłowód 12 włókien OM3 50/125 |  |  |  |  | 511.5 | mb
5 | Kaseta światłowodowa 6x SC Duplex OM3 |  |  |  |  | 2 | szt
6 | Sprawdzenie drożności kanalizacji pierwotnej |  |  |  |  | 340 | m
7 | Wykonanie kanalizacji wtórnej HD-PE 25-32 mm |  |  |  |  | 340 | m
8 | Układanie światłowodu w kanalizacji wtórnej |  |  |  |  | 340 | m
9 | Układanie światłowodu w korytku plstikowym/stalowym/drabince kablowej |  |  |  |  | 171.5 | m
10 | Układanie światłowodu w korytku stal./plast.dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 137.2 | m
11 | Montaż stelażu zapasu kabla wraz z nawinięciem zapasu |  |  |  |  | 1 | szt
12 | Prace instalacyjne, montaż przełacznicy i zarobienie kabla światłowodowego. |  |  |  |  | 2 | szt.
13 | Wykonanie spawu termicznego multimodowego |  |  |  |  | 24 | szt.
14 | Pomiar toru multimodowego |  |  |  |  | 12 | szt.
15 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 14) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA |  |  |  |  | Razem |  |  | 0
15.25. RelacjaBudynek C (Serwerownia) - Budynek Przychodni (Węzeł P1)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Rura HDPE z pilotem i warstwą poślizgową 25/2,3 |  |  |  |  | 120 | mb
2 | Rura karbowana trudnopalna (szara) 20/14 z pilotem |  |  |  |  | 80 | mb
3 | Obudowany stelaż zapasu kabla |  |  |  |  | 1 | szt.
4 | Światłowód 12 włókien OM3 50/125 |  |  |  |  | 195.25 | mb
5 | Kaseta światłowodowa 6x SC Duplex OM3 |  |  |  |  | 2 | szt
6 | Sprawdzenie drożności kanalizacji pierwotnej |  |  |  |  | 120 | m
7 | Wykonanie kanalizacji wtórnej HD-PE 25-32 mm |  |  |  |  | 120 | m
8 | Układanie światłowodu w kanalizacji wtórnej |  |  |  |  | 120 | m
9 | Układanie światłowodu w korytku plstikowym/stalowym/drabince kablowej |  |  |  |  | 75.25 | m
10 | Układanie światłowodu w korytku stal./plast.dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 60.2 | m
11 | Montaż stelażu zapasu kabla wraz z nawinięciem zapasu |  |  |  |  | 1 | szt
12 | Prace instalacyjne, montaż przełacznicy i zarobienie kabla światłowodowego. |  |  |  |  | 2 | szt.
13 | Wykonanie spawu termicznego multimodowego |  |  |  |  | 24 | szt.
14 | Pomiar toru multimodowego |  |  |  |  | 12 | szt.
15 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 14) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA |  |  |  |  | Razem |  |  | 0
15.26. Relacja Budynek C (Serwerownia) - Budynek Warsztatu (Węzeł W1)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Rura HDPE z pilotem i warstwą poślizgową 25/2,3 |  |  |  |  | 190 | mb
2 | Rura karbowana trudnopalna (szara) 20/14 z pilotem |  |  |  |  | 80 | mb
3 | Obudowany stelaż zapasu kabla |  |  |  |  | 1 | szt.
4 | Światłowód 12 włókien OM3 50/125 |  |  |  |  | 350.5 | mb
5 | Kaseta światłowodowa 6x SC Duplex OM3 |  |  |  |  | 2 | szt
6 | Sprawdzenie drożności kanalizacji pierwotnej |  |  |  |  | 190 | m
7 | Wykonanie kanalizacji wtórnej HD-PE 25-32 mm |  |  |  |  | 190 | m
8 | Układanie światłowodu w kanalizacji wtórnej |  |  |  |  | 190 | m
9 | Układanie światłowodu w korytku plstikowym/stalowym/drabince kablowej |  |  |  |  | 160.5 | m
10 | Układanie światłowodu w korytku stal./plast.dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 128.4 | m
11 | Montaż stelażu zapasu kabla wraz z nawinięciem zapasu |  |  |  |  | 1 | szt
12 | Prace instalacyjne, montaż przełacznicy i zarobienie kabla światłowodowego. |  |  |  |  | 2 | szt.
13 | Wykonanie spawu termicznego multimodowego |  |  |  |  | 24 | szt.
14 | Pomiar toru multimodowego |  |  |  |  | 12 | szt.
15 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 14) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA |  |  |  |  | Razem |  |  | 0
15.27. Relacja Budynek Warsztatu - Budynek Transportu (Węzeł T1)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Rura HDPE z pilotem i warstwą poślizgową 25/2,3 |  |  |  |  | 20 | mb
2 | Rura karbowana trudnopalna (szara) 20/14 z pilotem |  |  |  |  | 60 | mb
3 | Światłowód 12 włókien OM3 50/125 |  |  |  |  | 132 | mb
4 | Kaseta światłowodowa 6x SC Duplex OM3 |  |  |  |  | 2 | szt
5 | Sprawdzenie drożności kanalizacji pierwotnej |  |  |  |  | 20 | m
6 | Wykonanie kanalizacji wtórnej HD-PE 25-32 mm |  |  |  |  | 20 | m
7 | Układanie światłowodu w kanalizacji wtórnej |  |  |  |  | 20 | m
8 | Układanie światłowodu w korytku plstikowym/stalowym/drabince kablowej |  |  |  |  | 112 | m
9 | Układanie światłowodu w korytku stal./plast.dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 89.6 | m
10 | Prace instalacyjne, montaż przełacznicy i zarobienie kabla światłowodowego. |  |  |  |  | 2 | szt.
11 | Wykonanie spawu termicznego multimodowego |  |  |  |  | 24 | szt.
12 | Pomiar toru multimodowego |  |  |  |  | 12 | szt.
13 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 12) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.28. Relacja węzeł B1 - Stara szafka w Budynku B na ParterzeBudynek Warsztatu - Bdynek Transportu (Węzeł T1)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel stacyjny 50/125um, duplex. 2,5mm |  |  |  |  | 30 | m
2 | Wtyk SC PC + but |  |  |  |  | 4 | szt.
3 | Rura karbowana trudnopalna (szara) 20/14 z pilotem |  |  |  |  | 20 | mb
4 | Układanie wewnętrznego światłowodu w korycie |  |  |  |  | 30 | m
5 | Zarobienie złacz multimodowych SC |  |  |  |  | 4 | szt.
6 | Pomiar toru multimodowego |  |  |  |  | 2 | szt.
7 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 6) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA |  |  |  |  | Razem |  |  | 0
15.29. Budynek A - Parter (Węzeł A1)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel skrętkowy U/UTP 4P 450 MHz |  |  |  |  | 2498.08 | mb
2 | Stelaż krosownicy 19" 3U |  |  |  |  | 1 | szt
3 | Gniazdo 45x45 mm (dla dwóch modułów przyłączeniowych RJ45) |  |  |  |  | 26 | szt
4 | Moduł przyłączeniowy Cat. 6 1xRJ45 nieekranowany |  |  |  |  | 104 | szt
5 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 52 | szt
6 | Uchwyt modułów krosownicy nieekranowany |  |  |  |  | 13 | szt
7 | Uchywt porządkujący 1U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
8 | Uchywt porządkujący 2U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
9 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) |  |  |  |  | 2498.08 | m
10 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 1748.656 | m
11 | Montaż stelażu 19'' 1U/3U |  |  |  |  | 1 | szt
12 | Montaż i zarobienie gniazdka 2xRJ45 |  |  |  |  | 26 | szt
13 | Zarobienie modułu krosownicy 1xRJ45 |  |  |  |  | 52 | szt
14 | Próby i pomiary gniazdka RJ45 - 1tor |  |  |  |  | 52 | szt
15 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 14) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.30. Budynek A - I Piętro (Węzeł A2)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel skrętkowy U/UTP 4P 450 MHz |  |  |  |  | 1767 | mb
2 | Stelaż krosownicy 19" 3U |  |  |  |  | 1 | szt
3 | Gniazdo 45x45 mm (dla dwóch modułów przyłączeniowych RJ45) |  |  |  |  | 19 | szt
4 | Moduł przyłączeniowy Cat. 6 1xRJ45 nieekranowany |  |  |  |  | 76 | szt
5 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 38 | szt
6 | Uchwyt modułów krosownicy nieekranowany |  |  |  |  | 9.5 | szt
7 | Zaślepka niewykorzystanych pól krosownicy |  |  |  |  | 3.5 | szt
8 | Uchywt porządkujący 1U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
9 | Uchywt porządkujący 2U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
10 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) |  |  |  |  | 1767 | m
11 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 1236.9 | m
12 | Montaż stelażu 19'' 1U/3U |  |  |  |  | 1 | szt
13 | Montaż i zarobienie gniazdka 2xRJ45 |  |  |  |  | 19 | szt
14 | Zarobienie modułu krosownicy 1xRJ45 |  |  |  |  | 38 | szt
15 | Próby i pomiary gniazdka RJ45 - 1tor |  |  |  |  | 38 | szt
16 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 15) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.31. Budynek A - II Piętro (Węzeł A3)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel skrętkowy U/UTP 4P 450 MHz |  |  |  |  | 1997.32 | mb
2 | Stelaż krosownicy 19" 3U |  |  |  |  | 1 | szt
3 | Gniazdo 45x45 mm (dla dwóch modułów przyłączeniowych RJ45) |  |  |  |  | 23 | szt
4 | Moduł przyłączeniowy Cat. 6 1xRJ45 nieekranowany |  |  |  |  | 92 | szt
5 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 46 | szt
6 | Uchwyt modułów krosownicy nieekranowany |  |  |  |  | 11.5 | szt
7 | Zaślepka niewykorzystanych pól krosownicy |  |  |  |  | 1.5 | szt
8 | Uchywt porządkujący 1U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
9 | Uchywt porządkujący 2U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
10 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) |  |  |  |  | 1997.32 | m
11 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 1398.124 | m
12 | Montaż stelażu 19'' 1U/3U |  |  |  |  | 1 | szt
13 | Montaż i zarobienie gniazdka 2xRJ45 |  |  |  |  | 23 | szt
14 | Zarobienie modułu krosownicy 1xRJ45 |  |  |  |  | 46 | szt
15 | Próby i pomiary gniazdka RJ45 - 1tor |  |  |  |  | 46 | szt
16 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 15) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.32. Budynek A - III Piętro (węzeł A4)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel skrętkowy U/UTP 4P 450 MHz |  |  |  |  | 1389.44 | mb
2 | Stelaż krosownicy 19" 3U |  |  |  |  | 1 | szt
3 | Gniazdo 45x45 mm (dla dwóch modułów przyłączeniowych RJ45) |  |  |  |  | 16 | szt
4 | Moduł przyłączeniowy Cat. 6 1xRJ45 nieekranowany |  |  |  |  | 64 | szt
5 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 32 | szt
6 | Uchwyt modułów krosownicy nieekranowany |  |  |  |  | 8 | szt
7 | Zaślepka niewykorzystanych pól krosownicy |  |  |  |  | 5 | szt
8 | Uchywt porządkujący 1U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
9 | Uchywt porządkujący 2U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
10 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) |  |  |  |  | 1389.44 | m
11 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 972.608 | m
12 | Montaż stelażu 19'' 1U/3U |  |  |  |  | 1 | szt
13 | Montaż i zarobienie gniazdka 2xRJ45 |  |  |  |  | 16 | szt
14 | Zarobienie modułu krosownicy 1xRJ45 |  |  |  |  | 32 | szt
15 | Próby i pomiary gniazdka RJ45 - 1tor |  |  |  |  | 32 | szt
16 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 15) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.33. Budynek A - IV Piętro (Węzeł A5)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel skrętkowy U/UTP 4P 450 MHz |  |  |  |  | 1463.36 | mb
2 | Stelaż krosownicy 19" 3U |  |  |  |  | 1 | szt
3 | Gniazdo 45x45 mm (dla dwóch modułów przyłączeniowych RJ45) |  |  |  |  | 16 | szt
4 | Moduł przyłączeniowy Cat. 6 1xRJ45 nieekranowany |  |  |  |  | 64 | szt
5 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 32 | szt
6 | Uchwyt modułów krosownicy nieekranowany |  |  |  |  | 8 | szt
7 | Zaślepka niewykorzystanych pól krosownicy |  |  |  |  | 5 | szt
8 | Uchywt porządkujący 1U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
9 | Uchywt porządkujący 2U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
10 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) |  |  |  |  | 1463.36 | m
11 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 1024.352 | m
12 | Montaż stelażu 19'' 1U/3U |  |  |  |  | 1 | szt
13 | Montaż i zarobienie gniazdka 2xRJ45 |  |  |  |  | 16 | szt
14 | Zarobienie modułu krosownicy 1xRJ45 |  |  |  |  | 32 | szt
15 | Próby i pomiary gniazdka RJ45 - 1tor |  |  |  |  | 32 | szt
16 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 15) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA |  |  |  |  | Razem |  |  | 0
15.34. Budynek B - Parter
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel skrętkowy U/UTP 4P 450 MHz |  |  |  |  | 543.2 | mb
2 | Stelaż krosownicy 19" 3U |  |  |  |  | 1 | szt
3 | Gniazdo 45x45 mm (dla dwóch modułów przyłączeniowych RJ45) |  |  |  |  | 7 | szt
4 | Moduł przyłączeniowy Cat. 6 1xRJ45 nieekranowany |  |  |  |  | 28 | szt
5 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 14 | szt
6 | Uchwyt modułów krosownicy nieekranowany |  |  |  |  | 3.5 | szt
7 | Zaślepka niewykorzystanych pól krosownicy |  |  |  |  | 9.5 | szt
8 | Uchywt porządkujący 1U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
9 | Uchywt porządkujący 2U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
10 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) |  |  |  |  | 543.2 | m
11 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 380.24 | m
12 | Montaż stelażu 19'' 1U/3U |  |  |  |  | 1 | szt
13 | Montaż i zarobienie gniazdka 2xRJ45 |  |  |  |  | 7 | szt
14 | Zarobienie modułu krosownicy 1xRJ45 |  |  |  |  | 14 | szt
15 | Próby i pomiary gniazdka RJ45 - 1tor |  |  |  |  | 14 | szt
16 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 15) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA |  |  |  |  | Razem |  |  | 0
15.35. Budynek C - Parter (Węzeł - Serwerownia)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel skrętkowy U/UTP 4P 450 MHz |  |  |  |  | 2655.84 | mb
2 | Stelaż krosownicy 19" 3U |  |  |  |  | 1 | szt
3 | Gniazdo 45x45 mm (dla dwóch modułów przyłączeniowych RJ45) |  |  |  |  | 22 | szt
4 | Moduł przyłączeniowy Cat. 6 1xRJ45 nieekranowany |  |  |  |  | 88 | szt
5 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 44 | szt
6 | Uchwyt modułów krosownicy nieekranowany |  |  |  |  | 11 | szt
7 | Zaślepka niewykorzystanych pól krosownicy |  |  |  |  | 2 | szt
8 | Uchywt porządkujący 2U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
9 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) |  |  |  |  | 2655.84 | m
10 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 1859.088 | m
11 | Montaż stelażu 19'' 1U/3U |  |  |  |  | 1 | szt
12 | Montaż i zarobienie gniazdka 2xRJ45 |  |  |  |  | 22 | szt
13 | Zarobienie modułu krosownicy 1xRJ45 |  |  |  |  | 44 | szt
14 | Próby i pomiary gniazdka RJ45 - 1tor |  |  |  |  | 44 | szt
15 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 14) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA |  |  |  |  | Razem |  |  | 0
15.36. Budynek C - I Piętro (Węzeł - Serwerownia)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel skrętkowy U/UTP 4P 450 MHz |  |  |  |  | 1589.38 | mb
2 | Stelaż krosownicy 19" 3U |  |  |  |  | 1 | szt
3 | Gniazdo 45x45 mm (dla dwóch modułów przyłączeniowych RJ45) |  |  |  |  | 13 | szt
4 | Moduł przyłączeniowy Cat. 6 1xRJ45 nieekranowany |  |  |  |  | 52 | szt
5 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 26 | szt
6 | Uchwyt modułów krosownicy nieekranowany |  |  |  |  | 6.5 | szt
7 | Zaślepka niewykorzystanych pól krosownicy |  |  |  |  | 6.5 | szt
8 | Uchywt porządkujący 2U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
9 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) |  |  |  |  | 1589.38 | m
10 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 1112.566 | m
11 | Montaż stelażu 19'' 1U/3U |  |  |  |  | 1 | szt
12 | Montaż i zarobienie gniazdka 2xRJ45 |  |  |  |  | 13 | szt
13 | Zarobienie modułu krosownicy 1xRJ45 |  |  |  |  | 26 | szt
14 | Próby i pomiary gniazdka RJ45 - 1tor |  |  |  |  | 26 | szt
15 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 14) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA |  |  |  |  | Razem |  |  | 0
15.37. Budynek D - Parter (Węzeł D1)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel skrętkowy U/UTP 4P 450 MHz |  |  |  |  | 1563.12 | mb
2 | Stelaż krosownicy 19" 3U |  |  |  |  | 1 | szt
3 | Gniazdo 45x45 mm (dla dwóch modułów przyłączeniowych RJ45) |  |  |  |  | 18 | szt
4 | Moduł przyłączeniowy Cat. 6 1xRJ45 nieekranowany |  |  |  |  | 72 | szt
5 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 36 | szt
6 | Uchwyt modułów krosownicy nieekranowany |  |  |  |  | 9 | szt
7 | Zaślepka niewykorzystanych pól krosownicy |  |  |  |  | 4 | szt
8 | Uchywt porządkujący 1U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
9 | Uchywt porządkujący 2U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
10 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) |  |  |  |  | 1563.12 | m
11 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 1094.184 | m
12 | Montaż stelażu 19'' 1U/3U |  |  |  |  | 1 | szt
13 | Montaż i zarobienie gniazdka 2xRJ45 |  |  |  |  | 18 | szt
14 | Zarobienie modułu krosownicy 1xRJ45 |  |  |  |  | 36 | szt
15 | Próby i pomiary gniazdka RJ45 - 1tor |  |  |  |  | 36 | szt
16 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 15) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA |  |  |  |  | Razem |  |  | 0
15.38. Budynek D - I Piętro (Węzeł D2)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel skrętkowy U/UTP 4P 450 MHz |  |  |  |  | 928.72 | mb
2 | Stelaż krosownicy 19" 3U |  |  |  |  | 1 | szt
3 | Gniazdo 45x45 mm (dla dwóch modułów przyłączeniowych RJ45) |  |  |  |  | 13 | szt
4 | Moduł przyłączeniowy Cat. 6 1xRJ45 nieekranowany |  |  |  |  | 52 | szt
5 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 26 | szt
6 | Uchwyt modułów krosownicy nieekranowany |  |  |  |  | 6.5 | szt
7 | Zaślepka niewykorzystanych pól krosownicy |  |  |  |  | 6.5 | szt
8 | Uchywt porządkujący 1U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
9 | Uchywt porządkujący 2U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
10 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) |  |  |  |  | 928.72 | m
11 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 650.104 | m
12 | Montaż stelażu 19'' 1U/3U |  |  |  |  | 1 | szt
13 | Montaż i zarobienie gniazdka 2xRJ45 |  |  |  |  | 13 | szt
14 | Zarobienie modułu krosownicy 1xRJ45 |  |  |  |  | 26 | szt
15 | Próby i pomiary gniazdka RJ45 - 1tor |  |  |  |  | 26 | szt
16 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 15) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.39. Budynek D - I Piętro (Węzeł D3)
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel skrętkowy U/UTP 4P 450 MHz |  |  |  |  | 467.74 | mb
2 | Stelaż krosownicy 19" 3U |  |  |  |  | 1 | szt
3 | Gniazdo 45x45 mm (dla dwóch modułów przyłączeniowych RJ45) |  |  |  |  | 7 | szt
4 | Moduł przyłączeniowy Cat. 6 1xRJ45 nieekranowany |  |  |  |  | 28 | szt
5 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 14 | szt
6 | Uchwyt modułów krosownicy nieekranowany |  |  |  |  | 3.5 | szt
7 | Zaślepka niewykorzystanych pól krosownicy |  |  |  |  | 9.5 | szt
8 | Uchywt porządkujący 1U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
9 | Uchywt porządkujący 2U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
10 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) |  |  |  |  | 467.74 | m
11 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 327.418 | m
12 | Montaż stelażu 19'' 1U/3U |  |  |  |  | 1 | szt
13 | Montaż i zarobienie gniazdka 2xRJ45 |  |  |  |  | 7 | szt
14 | Zarobienie modułu krosownicy 1xRJ45 |  |  |  |  | 14 | szt
15 | Próby i pomiary gniazdka RJ45 - 1tor |  |  |  |  | 14 | szt
16 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 15) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
15.40. Budynek E - Parter
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel skrętkowy U/UTP 4P 450 MHz |  |  |  |  | 336.24 | mb
2 | Stelaż krosownicy 19" 3U |  |  |  |  | 1 | szt
3 | Gniazdo 45x45 mm (dla dwóch modułów przyłączeniowych RJ45) |  |  |  |  | 6 | szt
4 | Moduł przyłączeniowy Cat. 6 1xRJ45 nieekranowany |  |  |  |  | 24 | szt
5 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 12 | szt
6 | Uchwyt modułów krosownicy nieekranowany |  |  |  |  | 3 | szt
7 | Zaślepka niewykorzystanych pól krosownicy |  |  |  |  | 10 | szt
8 | Uchywt porządkujący 1U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
9 | Uchywt porządkujący 2U 19" |  |  |  |  | 1 | szt
10 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) |  |  |  |  | 336.24 | m
11 | Ułożenie kabla skrętkowego (4x2) dodatek za pracę na wysokości pow. 3 m |  |  |  |  | 235.368 | m
12 | Montaż stelażu 19'' 1U/3U |  |  |  |  | 1 | szt
13 | Montaż i zarobienie gniazdka 2xRJ45 |  |  |  |  | 6 | szt
14 | Zarobienie modułu krosownicy 1xRJ45 |  |  |  |  | 12 | szt
15 | Próby i pomiary gniazdka RJ45 - 1tor |  |  |  |  | 12 | szt
16 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 14) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
Łączna wartość | [7 empty] | 0

## p.16
Szczegółowy formularz cenowy Załacznik 4B do SIWZ
16. Instalacja dedykowanego zasilania
Uwagi:
- zapewnienie zapotrzebowania mocowego dla nowych rozdzielnic po stronie inwestora
- montaż gniazd elektrycznych w standardzie Mosaic
16.1. Budynek A - Parter
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel elektr. drut YDY/450/750V-3x2,5mm |  |  |  |  | 540 | mb.
2 | ROZDZIELNICA NEDBOX 1 X 8 DRZWI TRANSPARENTNE |  |  |  |  | 2 | szt
3 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 16 1P 16 A 6 KA |  |  |  |  | 9 | szt
4 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 25 A 30 MA A |  |  |  |  | 2 | szt
5 | Gniazdo 2*2P+T czerwone z blokadą przelotowe |  |  |  |  | 26 | szt
6 | EBOX klucz zwalniający blokadę |  |  |  |  | 52 | szt
7 | PLEXO55 PUSZKA ODGAŁĘŹNA OKRĄGŁA FI 60 |  |  |  |  | 17 | szt
8 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 52 | szt
9 | Ułożenie kabla 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 540 | m
10 | Zarobienie i montaż rozdzielni 8 S NN |  |  |  |  | 2 | szt
11 | Zarobienie i montaż puszki elektrycznej rozdzielającej |  |  |  |  | 17 | szt
12 | Zarobienie i montaż gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 26 | szt
13 | Pomiar gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 53 | szt
14 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 13) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
16.2. Budynek A - I Piętro
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel elektr. drut YDY/450/750V-3x2,5mm |  |  |  |  | 420 | mb.
2 | ROZDZIELNICA NEDBOX 1 X 8 DRZWI TRANSPARENTNE |  |  |  |  | 2 | szt
3 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 16 1P 16 A 6 KA |  |  |  |  | 7 | szt
4 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 25 A 30 MA A |  |  |  |  | 2 | szt
5 | Gniazdo 2*2P+T czerwone z blokadą przelotowe |  |  |  |  | 19 | szt
6 | EBOX klucz zwalniający blokadę |  |  |  |  | 38 | szt
7 | PLEXO55 PUSZKA ODGAŁĘŹNA OKRĄGŁA FI 60 |  |  |  |  | 13 | szt
8 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 38 | szt
9 | Ułożenie kabla 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 420 | m
10 | Zarobienie i montaż rozdzielni 8 S NN |  |  |  |  | 2 | szt
11 | Zarobienie i montaż puszki elektrycznej rozdzielającej |  |  |  |  | 13 | szt
12 | Zarobienie i montaż gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 19 | szt
13 | Pomiar gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 39 | szt
14 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 13) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
16.3. Budynek A - II Piętro
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel elektr. drut YDY/450/750V-3x2,5mm |  |  |  |  | 420 | mb.
2 | ROZDZIELNICA NEDBOX 1 X 8 DRZWI TRANSPARENTNE |  |  |  |  | 2 | szt
3 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 16 1P 16 A 6 KA |  |  |  |  | 7 | szt
4 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 25 A 30 MA A |  |  |  |  | 2 | szt
5 | Gniazdo 2*2P+T czerwone z blokadą przelotowe |  |  |  |  | 23 | szt
6 | EBOX klucz zwalniający blokadę |  |  |  |  | 46 | szt
7 | PLEXO55 PUSZKA ODGAŁĘŹNA OKRĄGŁA FI 60 |  |  |  |  | 13 | szt
8 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 46 | szt
9 | Ułożenie kabla 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 420 | m
10 | Zarobienie i montaż rozdzielni 8 S NN |  |  |  |  | 2 | szt
11 | Zarobienie i montaż puszki elektrycznej rozdzielającej |  |  |  |  | 13 | szt
12 | Zarobienie i montaż gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 23 | szt
13 | Pomiar gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 47 | szt
14 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 13) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
16.4. Budynek A - III Piętro
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel elektr. drut YDY/450/750V-3x2,5mm |  |  |  |  | 300 | mb.
2 | ROZDZIELNICA NEDBOX 1 X 8 DRZWI TRANSPARENTNE |  |  |  |  | 2 | szt
3 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 16 1P 16 A 6 KA |  |  |  |  | 5 | szt
4 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 25 A 30 MA A |  |  |  |  | 2 | szt
5 | Gniazdo 2*2P+T czerwone z blokadą przelotowe |  |  |  |  | 16 | szt
6 | EBOX klucz zwalniający blokadę |  |  |  |  | 32 | szt
7 | PLEXO55 PUSZKA ODGAŁĘŹNA OKRĄGŁA FI 60 |  |  |  |  | 9 | szt
8 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 32 | szt
9 | Ułożenie kabla 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 300 | m
10 | Zarobienie i montaż rozdzielni 8 S NN |  |  |  |  | 2 | szt
11 | Zarobienie i montaż puszki elektrycznej rozdzielającej |  |  |  |  | 9 | szt
12 | Zarobienie i montaż gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 16 | szt
13 | Pomiar gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 33 | szt
14 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 13) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
16.5. Budynek A - IV Piętro
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel elektr. drut YDY/450/750V-3x2,5mm |  |  |  |  | 420 | mb.
2 | ROZDZIELNICA NEDBOX 1 X 8 DRZWI TRANSPARENTNE |  |  |  |  | 2 | szt
3 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 16 1P 16 A 6 KA |  |  |  |  | 7 | szt
4 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 25 A 30 MA A |  |  |  |  | 2 | szt
5 | Gniazdo 2*2P+T czerwone z blokadą przelotowe |  |  |  |  | 16 | szt
6 | EBOX klucz zwalniający blokadę |  |  |  |  | 32 | szt
7 | PLEXO55 PUSZKA ODGAŁĘŹNA OKRĄGŁA FI 60 |  |  |  |  | 13 | szt
8 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 32 | szt
9 | Ułożenie kabla 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 420 | m
10 | Zarobienie i montaż rozdzielni 8 S NN |  |  |  |  | 2 | szt
11 | Zarobienie i montaż puszki elektrycznej rozdzielającej |  |  |  |  | 13 | szt
12 | Zarobienie i montaż gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 16 | szt
13 | Pomiar gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 33 | szt
14 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 13) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
16.6. Budynek B
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel elektr. drut YDY/450/750V-3x2,5mm |  |  |  |  | 240 | mb.
2 | ROZDZIELNICA NEDBOX 1 X 8 DRZWI TRANSPARENTNE |  |  |  |  | 1 | szt
3 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 16 1P 16 A 6 KA |  |  |  |  | 4 | szt
4 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 25 A 30 MA A |  |  |  |  | 1 | szt
5 | Gniazdo 2*2P+T czerwone z blokadą przelotowe |  |  |  |  | 7 | szt
6 | EBOX klucz zwalniający blokadę |  |  |  |  | 14 | szt
7 | PLEXO55 PUSZKA ODGAŁĘŹNA OKRĄGŁA FI 60 |  |  |  |  | 7 | szt
8 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 14 | szt
9 | Ułożenie kabla 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 240 | m
10 | Zarobienie i montaż rozdzielni 8 S NN |  |  |  |  | 1 | szt
11 | Zarobienie i montaż puszki elektrycznej rozdzielającej |  |  |  |  | 7 | szt
12 | Zarobienie i montaż gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 7 | szt
13 | Pomiar gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 15 | szt
14 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 13) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
16.7. Budynek C - Parter oraz I Piętro
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel elektr. drut YDY/450/750V-3x2,5mm |  |  |  |  | 660 | mb.
2 | ROZDZIELNICA NEDBOX 1 X 8 DRZWI TRANSPARENTNE |  |  |  |  | 4 | szt
3 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 16 1P 16 A 6 KA |  |  |  |  | 11 | szt
4 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 25 A 30 MA A |  |  |  |  | 4 | szt
5 | Gniazdo 2*2P+T czerwone z blokadą przelotowe |  |  |  |  | 35 | szt
6 | EBOX klucz zwalniający blokadę |  |  |  |  | 70 | szt
7 | PLEXO55 PUSZKA ODGAŁĘŹNA OKRĄGŁA FI 60 |  |  |  |  | 22 | szt
8 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 70 | szt
9 | Ułożenie kabla 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 660 | m
10 | Zarobienie i montaż rozdzielni 8 S NN |  |  |  |  | 4 | szt
11 | Zarobienie i montaż puszki elektrycznej rozdzielającej |  |  |  |  | 22 | szt
12 | Zarobienie i montaż gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 35 | szt
13 | Pomiar gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 70 | szt
14 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 13) |  |  |  |  | 5
SUMA | [7 empty] | 0
16.8. Budynek D - Parter
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel elektr. drut YDY/450/750V-3x2,5mm |  |  |  |  | 420 | mb.
2 | ROZDZIELNICA NEDBOX 1 X 8 DRZWI TRANSPARENTNE |  |  |  |  | 2 | szt
3 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 16 1P 16 A 6 KA |  |  |  |  | 7 | szt
4 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 25 A 30 MA A |  |  |  |  | 2 | szt
5 | Gniazdo 2*2P+T czerwone z blokadą przelotowe |  |  |  |  | 18 | szt
6 | EBOX klucz zwalniający blokadę |  |  |  |  | 36 | szt
7 | PLEXO55 PUSZKA ODGAŁĘŹNA OKRĄGŁA FI 60 |  |  |  |  | 13 | szt
8 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 36 | szt
9 | Ułożenie kabla 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 420 | m
10 | Zarobienie i montaż rozdzielni 8 S NN |  |  |  |  | 2 | szt
11 | Zarobienie i montaż puszki elektrycznej rozdzielającej |  |  |  |  | 13 | szt
12 | Zarobienie i montaż gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 18 | szt
13 | Pomiar gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 37 | szt
14 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 13) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
16.9. Budynek D - I Piętro
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel elektr. drut YDY/450/750V-3x2,5mm |  |  |  |  | 540 | mb.
2 | ROZDZIELNICA NEDBOX 1 X 8 DRZWI TRANSPARENTNE |  |  |  |  | 2 | szt
3 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 16 1P 16 A 6 KA |  |  |  |  | 9 | szt
4 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 25 A 30 MA A |  |  |  |  | 2 | szt
5 | Gniazdo 2*2P+T czerwone z blokadą przelotowe |  |  |  |  | 20 | szt
6 | EBOX klucz zwalniający blokadę |  |  |  |  | 40 | szt
7 | PLEXO55 PUSZKA ODGAŁĘŹNA OKRĄGŁA FI 60 |  |  |  |  | 16 | szt
8 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 40 | szt
9 | Ułożenie kabla 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 540 | m
10 | Zarobienie i montaż rozdzielni 8 S NN |  |  |  |  | 2 | szt
11 | Zarobienie i montaż puszki elektrycznej rozdzielającej |  |  |  |  | 16 | szt
12 | Zarobienie i montaż gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 20 | szt
13 | Pomiar gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 42 | szt
14 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 13) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
16.10. Budynek E - Parter
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel elektr. drut YDY/450/750V-3x2,5mm |  |  |  |  | 180 | mb.
2 | ROZDZIELNICA NEDBOX 1 X 8 DRZWI TRANSPARENTNE |  |  |  |  | 1 | szt
3 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 16 1P 16 A 6 KA |  |  |  |  | 3 | szt
4 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 302 25 A 30 MA A |  |  |  |  | 1 | szt
5 | Gniazdo 2*2P+T czerwone z blokadą przelotowe |  |  |  |  | 6 | szt
6 | EBOX klucz zwalniający blokadę |  |  |  |  | 12 | szt
7 | PLEXO55 PUSZKA ODGAŁĘŹNA OKRĄGŁA FI 60 |  |  |  |  | 5 | szt
8 | Osłona połączeń pokrywy CLIDI 55 X 90 mm |  |  |  |  | 12 | szt
9 | Ułożenie kabla 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 180 | m
10 | Zarobienie i montaż rozdzielni 8 S NN |  |  |  |  | 1 | szt
11 | Zarobienie i montaż puszki elektrycznej rozdzielającej |  |  |  |  | 5 | szt
12 | Zarobienie i montaż gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 6 | szt
13 | Pomiar gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 13 | szt
14 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 13) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
16.11. Przychodnia
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel elektr. drut YDY/450/750V-3x2,5mm |  |  |  |  | 20 | mb.
2 | ROZDZIELNICA NEDBOX 1 X 8 DRZWI TRANSPARENTNE |  |  |  |  | 1 | szt
3 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 16 1P 16 A 6 KA |  |  |  |  | 1 | szt
4 | PLEXO55 PUSZKA ODGAŁĘŹNA OKRĄGŁA FI 60 |  |  |  |  | 1 | szt
5 | Ułożenie kabla 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 20 | m
6 | Zarobienie i montaż rozdzielni 8 S NN |  |  |  |  | 1 | szt
7 | Zarobienie i montaż puszki elektrycznej rozdzielającej |  |  |  |  | 1 | szt
8 | Pomiar gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 1 | szt
9 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 8) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
16.12. Warsztaty
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel elektr. drut YDY/450/750V-3x2,5mm |  |  |  |  | 20 | mb.
2 | ROZDZIELNICA NEDBOX 1 X 8 DRZWI TRANSPARENTNE |  |  |  |  | 1 | szt
3 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 16 1P 16 A 6 KA |  |  |  |  | 1 | szt
4 | PLEXO55 PUSZKA ODGAŁĘŹNA OKRĄGŁA FI 60 |  |  |  |  | 1 | szt
5 | Ułożenie kabla 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 20 | m
6 | Zarobienie i montaż rozdzielni 8 S NN |  |  |  |  | 1 | szt
7 | Zarobienie i montaż puszki elektrycznej rozdzielającej |  |  |  |  | 1 | szt
8 | Pomiar gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 1 | szt
9 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 8) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
16.13. Transport
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel elektr. drut YDY/450/750V-3x2,5mm |  |  |  |  | 30 | mb.
2 | ROZDZIELNICA NEDBOX 1 X 8 DRZWI TRANSPARENTNE |  |  |  |  | 1 | szt
3 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 16 1P 16 A 6 KA |  |  |  |  | 1 | szt
4 | PLEXO55 PUSZKA ODGAŁĘŹNA OKRĄGŁA FI 60 |  |  |  |  | 1 | szt
5 | Ułożenie kabla 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 30 | m
6 | Zarobienie i montaż rozdzielni 8 S NN |  |  |  |  | 1 | szt
7 | Zarobienie i montaż puszki elektrycznej rozdzielającej |  |  |  |  | 1 | szt
8 | Pomiar gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 1 | szt
9 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 8) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
16.14. Kotłownia
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | Kabel elektr. drut YDY/450/750V-3x2,5mm |  |  |  |  | 10 | mb.
2 | ROZDZIELNICA NEDBOX 1 X 8 DRZWI TRANSPARENTNE |  |  |  |  | 1 | szt
3 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 16 1P 16 A 6 KA |  |  |  |  | 1 | szt
4 | PLEXO55 PUSZKA ODGAŁĘŹNA OKRĄGŁA FI 60 |  |  |  |  | 1 | szt
5 | Ułożenie kabla 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 10 | m
6 | Zarobienie i montaż rozdzielni 8 S NN |  |  |  |  | 1 | szt
7 | Zarobienie i montaż puszki elektrycznej rozdzielającej |  |  |  |  | 1 | szt
8 | Pomiar gniazda elektrycznego 230V |  |  |  |  | 1 | szt
9 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 8) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
16.15. Przebudowa zasilania na potrzeby infrastruktury serwerowni
Lp. | Nazwa | Nr kat. | Cena jedn. [waluta] | Waluta | Cena jedn. [PLN] | Ilość | J.m. | Wartość
1 | ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 50 A 3P |  |  |  |  | 1 | szt
2 | Przewód YDY żo 450/750V 5x10 |  |  |  |  | 100 | szt
3 | LISTWA KABLOWA KI 60 X 40.1 |  |  |  |  | 30 | mb
4 | ROZDZIELNICA NAŚCIENNA XL3 125 3X18 DRZWI PRZEZROCZYSTE |  |  |  |  | 1 | szt
5 | OSŁONKA 5 MOD. BIAŁA |  |  |  |  | 2 | szt
6 | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 304 63 A |  |  |  |  | 1 | szt
7 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 6 1P 6 A 6 KA |  |  |  |  | 3 | szt
8 | LAMPKA SYGNAL. BEZBARWNA L 308 |  |  |  |  | 3 | szt
9 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 314 C 40 4P 40 A 10 KA |  |  |  |  | 1 | szt
10 | OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIĘCIOWY B+C 4P |  |  |  |  | 1 | szt
11 | MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-7 |  |  |  |  | 1 | szt
12 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 302 C 32 2P 32 A 6 KA |  |  |  |  | 2 | szt
13 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 C 20 1P 20 A 6 KA |  |  |  |  | 2 | szt
14 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 16 1P 16 A 6 KA |  |  |  |  | 1 | szt
15 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 B 10 1P 10 A 6 KA |  |  |  |  | 1 | szt
16 | Przewód giętki Olflex Classic 100 3G4 |  |  |  |  | 40 | szt
17 | Montaż rozłącznika bezpiecznikowego tablicowego |  |  |  |  | 1 | szt
18 | Ułożenie kabla 3x6 mm2 / 5x10 mm2 |  |  |  |  | 100 | m
19 | Ułożenie korytka stalowego/plastikowego |  |  |  |  | 30 | m
20 | Zarobienie i montaż rozdzielni 36 S NN |  |  |  |  | 1 | szt
21 | Ułożenie kabla 3x2,5 mm2 |  |  |  |  | 40 | m
22 | Pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego 3-fazowego |  |  |  |  | 1 | szt
23 | Pomiar zabezpieczenia przeciwporażeniowego obwodu 3-fazowego |  |  |  |  | 1 | szt
24 | Pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego |  |  |  |  | 4 | szt
25 | Pomiar zabezpieczenia przeciwporażeniowego obwodu |  |  |  |  | 4 | szt
26 | Materiały dodatkowe (poz. 1 - 25) |  |  |  |  | 5 | %
SUMA | [7 empty] | 0
Łączna wartość | [7 empty] | 0