# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/34/13					Przeworsk, dnia 09.08.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej- PSIM

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie 1

Dotyczy:  Opisu Przedmiotu zamówienia - 1.1.

W pkt 17.1 W specyfikacji urządzenia klimatyzacyjnego dla potrzeb serwerowni jest podany wymóg:

| 4. | wymiary jedn. wewn. nie większe niż (wys. x szer. x gł.) | 320x1120x220 [mm]; |
| --- | --- | --- |

Producentami spełniającymi powyższe wymagania (modele) są:

- Fujitsu ASY30UB/AOY30UB

- Fuji Electric RS-30UC/RO-30UC

Jednakże urządzenia te nie są już dostępne i zostały przez ww. producentów wycofane z produkcji i zastąpione nowymi modelami.

Nowe modele jednakże różnią się wymiarami, czy zatem zamawiający dopuści urządzenia o wymiarach maksymalnych:

| 4. | wymiary jedn. wewn. nie większe niż (wys. x szer. x gł.) | 320X998X238 [mm]; |
| --- | --- | --- |

WW. parametr w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność urządzenia, a pozwoli zaproponować urządzenia najnowsze i technologicznie wydajniejsze.

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

II Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający wskutek wystąpienia oczywistej  pomyłki pisarskiej modyfikuje treść siwz   zmodyfikowanej uprzednio  w dniu 26.07.2013 r w następujący sposób:

-  w  załączniku nr.3 do siwz opis przedmiotu zamówienia w pkt.13  w tabeli „Wymagane parametry projektowanego Firewalla” w poz. 9 jest:

| Maksymalna liczba reguł filtrowania | 4906 |
| --- | --- |

Zamawiający modyfikuje na:

| Maksymalna liczba reguł filtrowania | 4096 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY