# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/36/13					Przeworsk, dnia 12.07.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa respiratorów

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający dopusci wysokiej klasy respirator dla dorosłych i dzieci powyzej 5kg?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuŚci wysokiej klasy respirator o wadze 9,1kg?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator bez adaptacyjnego trybu Wentylacji w zamkniętej

pętli oddechowejWg Wzoru otis'a dla pacjentow aktywnych i pasywnych oddechowo?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuSci WySokie] klasy respirator bez monitorowania wysiłku oddechowego

pacjenta PTP?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuŚci wysokie1 klasy respirator ze zintegrowanym z urządzeniem nebulizatorem

zewnętrznym?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia SIWZ

ZAMAWIAJĄCY