# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/40/13					Przeworsk, dnia 30.08.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa obłożeń, serwet  i fartuchów jednorazowego 					użytku  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 z późn. zm.  ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy zadanie nr.1 - Poz. nr 3 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożeń do operacji żylaków posiadającego w swoim składzie serwetę z wycięciem „U” w rozmiarze 240 x 150 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadanie nr.1 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o  możliwość załączenia do oferty certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wystawionego przez producenta obłożeń?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadanie nr.2 - Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej nieprzylepnej w rozmiarze 150 x 200 cm, o całkowitej gramaturze 55 g/m2, posiadającej obszar krytyczny na całej powierzchni, spełniającej wszystkie wymagania minimalne normy EN 13 795 dla wysokich parametrów użytkowych obszarów krytycznych?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadanie nr.3 - Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety nieprzylepnej w rozmiarze 37,5 x 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy PROJEKT UMOWY

- § 3, ust. 1- wnosimy o zmianę umowy dotyczącą zmiany stawki podatku VAT poprzez dodanie następującego zapisu:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulega cena brutto umowy i stawka podatku, cena netto pozostaje bez zmian”

Odpowiedź

TAK  - modyfikacja siwz

Pytanie

Dotyczy PROJEKT UMOWY

§ 6, ust. 3- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i naliczanie ich od wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety w rozmiarze 45x45 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety w rozmiarze 45x45 cm z otworem Ø6 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety w rozmiarze 50x75 cm z otworem Ø7 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji serwety w rozmiarze 50x75 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Zadanie nr 1 Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego obłożenia do biodra,  wykonanego z laminatu, 3 – warstwowego polipropylen- folia polietylenowy-polipropylen, o gramaturze  66  g/m2,  a w obszarze wzmocnień 140g/m2, zdolności absorpcyjnej powyżej 400%,    Skład :

2 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm

1 x serweta ortopedyczna na stolik Mayo 80x147 cm

1 x serweta dolna 196x305 cm z przylepnym wycięciem „U” 15x116 cm, ze wzmocnieniem chłonnym, 2 podwójne uchwyty na przewody

1 x serweta górna 183x254 cm przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym,

1 podwójny uchwyt na przewody

1 x serweta nieprzylepna 98x98 cm

1 x elastyczna stokineta 30x122 cm

2 x taśma przylepna 9x50 cm

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 1 Poz. 8

rosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego obłożenia uniwersalnego,  wykonanego z laminatu, 3 - warstwowego, polipropylen- folia polietylenowy-polipropylen o gramaturze  66  g/m2,  a w obszarze wzmocnień 140g/m2, zdolności absorpcyjnej powyżej 400%,    Skład :

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 77x142 cm

2 x serweta boczna 75x98 cm, przylepna

1 x serweta dolna 196x200 cm, przylepna

1 x serweta górna 160x260 cm, przylepna

1 x samoprzylepny uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13 cm

4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 1 Poz. 10

rosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego obłożenia do artroskopii kolana,  wykonanego z laminatu, 3 - warstwowego, polipropylen- folia polietylenowy-polipropylen o gramaturze  66  g/m2,  a w obszarze wzmocnień 140g/m2, zdolności absorpcyjnej powyżej 400%,    Skład :

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm

1 x serweta na stolik Mayo 77x142 cm

1 x serweta do artroskopii 234x302 cm, z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu, z torbą na płyny z portem do ssaka, 3 podwójne, zintegrowane uchwyty na przewody zamiast taśmy samoprzylepnej

1 x stokineta 38x75cm z taśmą 9x50cm,

Obłożenie bez ręczników, serwety 150x175cn oraz rurki drenowej, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź

TAK- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 1 Poz. 8,9,10

Prosimy Zamawiającego o  wydzielenie poz.8,9,10 i utworzenie nowego zadania np. 1a. Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź

TAK- modyfikacja siwz, , zmiana treści ogłoszenia

Pytanie

Zadanie nr. 3 Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o rozmiarze 45x45 cm o gramaturze 56g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Poz. 4

Czy można zaoferować serwetę z otworem o średnicy 8 cm i gramaturze 56g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Wzór umowy:

Czy Zamawiający wymaga dostaw w dniach roboczych czy kalendarzowych? Jeżeli w roboczych, to czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątki, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Zamawiający ma na myśli dni robocze dni tj. od poniedziałku do piątki, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Pytanie

Dotyczy Wzór umowy Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT?

Odpowiedź

Tak- modyfikacja siwz

Pytanie

Dotyczy Wzór umowy Czy Zamawiający zgadza się na skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy Wzór umowy Czy Zamawiający zgadza się, aby kara za odstąpienie od umowy naliczana była nie od wartości całej umowy, lecz od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

II.Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz   w następujący sposób:

1.) w  § 3, ust. 1  drugie zdanie otrzymuje brzmienie :

„…Ceny jednostkowe towarów nie ulegają zmianie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy , przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulega cena brutto umowy i stawka podatku, cena netto pozostaje bez zmian….”

2) W zadaniu nr.1 Zamawiający wydziela pozycję nr. 8,9,10 tworząc nowe zadanie 1 A

ZAMAWIAJĄCY