# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/41/13					Przeworsk, dnia 05.09.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa błon RTG , odczynników chemicznych i kopert 					na zdjęcia RTG z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 z późn. zm.  ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Dotyczy zadanie nr.1 - Poz. nr 5 Czy Zamawiający dopuści błony innego producenta niż w poz. 1,2,3,4 ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadanie nr.1 - Poz. nr 1,2 Czy Zamawiający dopuści błony pakowane a` 100 szt z przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadanie nr.1 - Poz. nr 1,2 Czy Zamawiający dopuści błony o gęstości minimalnej < 0,21 kontraście średnim 2,45?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadanie nr.1 - Poz. nr 1,2 Czy Zamawiający dopuści błony z numerem seryjnym emulsji, typem błony na każdym filmie oraz nazwą producenta na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadanie nr.1 - Poz. nr 3,4 Czy Zamawiający dopuści błony mammograficzne o średnim kontraście 3,5 ??

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

ZAMAWIAJĄCY