## zad 1
zadanie nr. 1
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | 1. Jednorazowy Zestaw Separujący komórki szpiku MSC i/lub PRP. -Możliwość przetwarzania na jednym zestawie zarówno krwi jak i szpiku. Zestaw sterylnych, trwale połączonych elementów (specjalny bęben, dreny, łączniki, pojemniki na frakcje krwi/szpiku, specjalny zawór kompatybilny z pompą i czujnikami), gwarantujący zamknięty, bezpieczny obieg od momentu wprowadzenia krwi/szpiku do momentu wytworzenia Koncentratu PRP/MSC w sterylnej strzykawce do aplikacji -W pełni automatyczny, precyzyjny proces separacji trombocytów przy użyciu elektronicznych czujników, koncentracja trombocytów w PRP, w zależności od protokołu separacji, na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn.2,5-3,5ml płytek krwi w µl), koncentracja komórek multipotencjalnych w MSC na poziomie 6,5 razy wartość bazowa. -Umożliwia przetwarzanie od 40 do 540ml (do wyboru wielokrotność 10ml) krwi/szpiku przy użyciu jednego wkładu sterylnego. - Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego PRP/MSC - od 2 do 50 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14/6,5 razy wartość bazowa. - W skład zestawu (do PRP) wchodzi też urządzenie do preparowania autologicznej trombiny z odseparowanego osocza pacjenta (bez konieczności pobrania dodatkowej próbki krwi), - Zawiera sterylne elementy służące do transferu i aplikacji materiału biologicznego. Instrumentarium do każdego zabiegu: Komputerowy Separator Komórkowy, wyposażony w pompę, czujniki separujące i dotykowy ekran sterujący, umożliwiający obsługę i monitorowanie procesu separacji. | szt. | 20
2 | 2. Membrana kolagenowa Nieorganiczna macierz kolagenowa do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego. Dostępna w rozmiarach: 25x30mm Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi. | szt. | 3
3 | 3. Membrana kolagenowa Nieorganiczna macierz kolagenowa do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego. Dostępna w rozmiarach: 30x40mm Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi. | szt. | 3
4 | 4. Membrana kolagenowa Nieorganiczna macierz kolagenowa do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego. Dostępna w rozmiarach: 40x50mm Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi. | szt. | 3
5 | 5. Substytut kości - granule 10 ml do rozmiaru > 3350 Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce), porowaty (10 μm to 0.1μm) substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (60%) i beta-trójfosforanu wapnia (40%). Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi. | op | 2
6 | 6. Substytut kości bloczki do rozmiaru 15x15x10 Bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłanialny (12-24 m-ce), porowaty (10 μm to 0.1μm) substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (60%) i beta-trójfosforanu wapnia (40%). Materiał do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej zbitej i gąbczastej, stosowany z autogennymi przeszczepami kostnymi, koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi. | op | 2

## zad 2
zadani nr. 2
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent
1 | Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzestno - kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bzie technologii HYAFF opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2 x 2 cm , grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120 g/m². W sytuacjach gdy ubytek ma wyraźne granice zdrowej chrzastki membrana nie wymaga dodatkowej fiksacji | szt. | 20
razem