# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/50/13					Przeworsk, dnia 04.10.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa podłoża do naprawy chrząstki

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz   w następujący sposób:

1.Po załączniku nr 1 dodaje się załącznik nr 2 formularz cenowy w brzmieniu :

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent / nr.kat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzestno - kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie technologii HYAFF opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2 x 2 cm , grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120 g/m². W sytuacjach gdy ubytek ma wyraźne granice zdrowej chrzastki membrana nie wymaga dodatkowej fiksacji | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | razem |  |  |  |  |

ZAMAWIJĄCY