Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego

poniżej 200 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) zwanej dalej „Pzp”

SP ZOZ NZZP II 2400 /52 /13

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 649 15 90

strona internatowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz.759 z późn. zm) zwanej dalej „Pzp”, przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 000 euro.

.

- Opis przedmiotu zamówienia

a/ Przedmiotem zamówienia jest  dostawa odczynników i krwi kontrolnej do analizatora Sysmex K4500 wraz z dzierżawą podajnika do tego analizatora oraz  dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników i krwi kontrolnej z podziałem na zadania

zgodnie z opisem – w załącznikach  do SIWZ

KOD CPV 38434570-2, 33696200-7

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zadanie nr 1 - Dostawa odczynników oraz krwi kontrolnej do analizatora K 4500 na wykonanie 	szacunkowo 80 000 oznaczeń w ciągu dwóch lat, szczegółowo 	określonych w formularzu cenowym zał.  do siwz

Zadanie nr 2 - 	Dzierżawa automatycznego podajnika do analizatora K 4500

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

24 miesiące  od dnia podpisania umowy

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 4 do siwz

    - posiadania wiedzy i doświadczenia,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 4 do siwz

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 4 do siwz

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 4 do siwz

    - nie podlegają wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp)

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 5 do siwz

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana. Zgodnie z art.26 Pzp:

  - W toku badania ofert zamawiający może zażądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ofertę wykonawcy, który nie złoży w określonym terminie wyjaśnień, albo dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta nie odpowiada treści SIWZ, zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

  - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

  - Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1. Pzp.

  - Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. oferty.

  - Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie oceną spełniania wymagań ustawowych oraz warunków i kryteriów wymienionych w SIWZ. Oferty niespełniające wymagań określonych w Pzp i SIWZ Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 Pzp.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty:

9.1 Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej SIWZ

9.2 Wypełniony formularz cenowy  i parametrów technicznych załącznik nr 2 i 3

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

9.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

9.6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust. 1,  i 24 ust.1 Pzp (wzór w załączeniu do SIWZ)

9.7   Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane  przez Wykonawcę wyroby są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych ( Dz. U  z 2010 nr. 107  poz. 679z późn. zm ) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE) . dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem”.

9.8 Oświadczenie , że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów

9.9 Oświadczenia, że wszystkie oferowane przez wykonawcę odczynniki ( wymienione w załączniku nr 2 ) posiadają aktualne karty charakterystyk – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. Ust. z 2002 r. Nr 140 poz. 1171 z późn.zm. ) , które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą

9.10 Oświadczenie, że: przedmioty zamówienia będące wyrobami medycznymi  spełniają wymagania Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, Nr 107, poz. 679 z późn.zmian.) lub posiadają inny równoważny dokument zezwalający na dopuszczenie do obrotu i użytkowania.

9.11 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 	Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr.6

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Numer  faksu : 016  649 15 90

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip . Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt.10 ppkt. 6 siwz

- Zamawiający prześle treści pytań i odpowiedzi, nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego i zamieści treści pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej (www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip).

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym w dni robocze – w godzinach od 7:00 do14:35

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło    		tel 016 649 15 57  		w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i)  Beata  Walczak                	tel 016 649 16 32		w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

1.Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2.Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5.Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6.W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z  Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

7.Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego.

8.Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

9.Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  w osobnej wewnętrznej kopercie,   odrębnie   od   pozostałych   informacji   zawartych w   ofercie. Strony   należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. P.Z.P.

11.Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “ „Oferta na dostawę  odczynników oraz krwi kontrolnej do analizatora K 4500  wraz z dzierżawą analizatora”     oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

- że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed

- terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia   14.10.2013  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu   14.10.2013  o godz 10:00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc

po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz

ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na

wysokość ceny.

4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2  ust.1uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów  przyznanych ofercie przez komisję przetargową. Zamawiający,  przy obliczaniu punktów zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  100 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie  wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

- Zawarcie umowy

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 pzp , w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. pzp

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie

odwoławcze;

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

3) postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

4. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie

umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień

publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu   podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub l zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec

czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

21.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- formularz oferty zał. Nr 1

- formularz cenowy , przedmiot zamówienia  zał nr. 2,3

- oświadczenie zał  Nr.4,5,6

- Wzór umowy zał nr 7

Przeworsk   04.10.2013  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę  dostawa odczynników i krwi kontrolnej do analizatora Sysmex K4500 wraz z dzierżawą podajnika do tego analizatora oraz  dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników i krwi kontrolnej

1.Oferujemy realizację zamówienia w zadaniu nr . 1 ( dostawa odczynników, dzierżawa podajnika).za cenę brutto................................zł w tym podatek VAT.................................zł  zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Słownie ...................................................................................................................

2. Oferujemy realizację zamówienia w zadaniu nr . 2 ( dostawa odczynników, dzierżawa  analizatora) za cenę brutto................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie ...................................................................................................................

zgodnie z załączonym formularzem cenowym

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

* niepotrzebne skreślić

data i podpis oferenta

###### Załącznik nr 2 do siwz

ZADANIE NR 1

Przedmiotem zamówienia jest :

I. Dzierżawa automatycznego podajnika do analizatora K4500

II. Dostawa odczynników oraz krwi kontrolnej  do analizatora K4500 na wykonanie szacunkowo 80 000 oznaczeń w ciągu dwóch lat, szczegółowo określonych w formularzu cenowym zał. nr 1 do oferty

1. Wymagania techniczne dotyczące podajnika

| L.P. | Parametr bezwzględnie wymagany | Tak/Nie Opis, |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podajnik do analizatora Sysmex K4500 |  |
| 2. | Podajnik na min 50 próbek z możliwością ciągłego dokładania nowych próbek |  |
| 3. | Zapewnienie bezpłatnego serwisu technicznego podajnika wraz z dostępem do fabrycznie nowych części |  |

Oferowany podajnik musi spełniać wszystkie warunki graniczne.

Data ………………….				………………………………..

Podpis i pieczęć Wykonawcy

załącznik nr. 2 a do siwz

FORMULARZE CENOWE

Dotyczy zadania nr.1

| Formularz cenowy: Odczynniki i krew kontrolna do analizatora Sysmex K4500 na 80 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru | nazwa handlowa/ nr.katalogowy | ilość opakowań | Cena netto 1 opak. w PLN | VAT % | Wartość brutto w PLN | Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rozcieńczalnik , op. 20 l zawierający w składzie : chlorek sodu w ilości 6,38 G/l, kwas borny w ilości 1,0 g/l, tetra boran sodu w ilości 0,2 g/l , wersenian dwupotasowy w ilości 0,2 g/l |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik hemolizujący do oznaczania hemoglobiny, op. 5 l, zawierający w składzie siarczan laurylu sodu w ilości 1,7 g/l |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik lizujący do oznaczania i różnicowania krwinek białych, op 5 l, zawierający w składzie: czwartorzędowe organiczne sole amonowe w ilości 10,2 g/l, chlorek sodowy w ilości 2,0 g/l |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik odbiałczający, op 50 ml zawierający w składzie : 5% podchloryn sodu |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Krew kontrolna Normal |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Krew kontrolna Wysoka |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Krew kontrolna Niska |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Krew do kontroli międzynarodowej |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Krew kontrolna do wykonywania kontroli wewnętrznej winna być tak skalkulowana, aby wykonać kontrolę na poziomie N codziennie, oraz patologię L i H co drugi dzień..

Krew kontrolna do kontroli międzynarodowej 1 raz na kwartał

Aktualne kary charakterystyki odczynników chemicznych.

Ważność odczynników min 6- mcy

Zamawiający wymaga bezpłatnego przeglądu serwisowego analizatora hematologicznego SYSMEX K 4500  przynajmniej 1 raz w roku.

załącznik nr. 2 b do siwz

Dotyczy zadania nr.1

Formularz cenowy

Dzierżawa automatycznego podajnika do analizatora

| Lp | Nazwa towaru | Ilość rat dzierżawnych | Miesięczny koszt dzierżawy netto w PLN | VAT % | Miesięczny koszt dzierżawy brutto w PLN | Wartość dzierżawy brutto w okresie 24 miesięcy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Automatyczny, podajnik do analizatora Sysmex K4500 | 24 |  |  |  |  |  |

Słownie………………………………………………………………………….zł

załącznik nr. 3  do siwz

Dotyczy zadania nr.2

ZADANIE NR 2

Przedmiotem zamówienia jest :

1. Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz  z dostawą odczynników na wykonanie szacunkowo

8 000 badań 5DIFF

2. Wymagania techniczne

Parametry bezwzględnie wymagane dla analizatora z rozdziałem krwinek na 5 populacji (5DIFF):

| L.P. | Parametr bezwzględnie wymagany | Tak/Nie opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator – rok produkcji z zewnętrzną drukarką laserową czarno-białą i UPS w wyposażeniu |  |
| 2 | Analizator min 24 parametry 5DIFF |  |
| 3 | Objętość aspirowanej próbki max 20 ul |  |
| 4 | Możliwość oznaczenia w trybie kapilarnym ( ze wstępnym rozcieńczeniem ) w trybie CBC + 5DIFF |  |
| 5 | Bezcjankowe odczynniki udokumentowane kartami charakterystyki ( nie zawierające cjanków nawet w min ilości |  |
| 6 | Pomiar hemoglobiny niezależnie od WBC (w osobnym torze pomiarowym, gwarantującym brak interferencji ze strony krwinek białych |  |
| 7 | Różnicowanie WBC na 5 populacji z wykorzystaniem fluorescencji cystometrii przepływowej w oparciu o laser półprzewodnikowy |  |
| 8 | Wydajność ok. 60 ozn na godzinę |  |
| 9 | Liniowość : RBC min do 8 mln / ul ; WBC min do 300 tyś / ul ; PLT min do 2 mln / ul HBG do 25 g/l |  |
| 10 | Dowolność trybu oznaczania dla każdej próbki ( CBC lub CBC+DIFF ) |  |
| 11 | Oszczędność odczynników w trybie pracy CBC |  |
| 12 | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta |  |
| 13 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach |  |
| 14 | Możliwość oceny całkowitej liczby WBC metodą optyczną |  |
| 15 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii |  |
| 16 | Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów, parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu ewentualnie z dyskietki lub CD |  |
| 17 | Oprogramowanie obejmujące : system kontroli jakości( min 20 zbiorów 300 punktowych wg systemu Levey-Jeninngsa ) oraz pamięć na 10 000 tyś wyników próbek pacjentów wraz z grafiką i danymi demograficznymi pacjentów, dowolność konfiguracji wydruku wyników w zależności od potrzeb laboratorium, system zarządzania odczynnikami – z możliwością sprawdzenia poziomu odczynników w dowolnym czasie |  |
| 18 | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym w czasie rzeczywistym i wprowadzenia danych demograficznych pacjenta z LIS |  |
| 19 | Przynajmniej dwa odczynniki wspólne z analizatorem K4500 ( nie licząc odczynnika odbiałczającego ) |  |

Oferowany analizator musi spełniać wszystkie warunki graniczne.

Data ………………….				………………………………..

Podpis i pieczęć Wykonawcy

załącznik nr. 3 a

Dotyczy zadania nr.2

Tabela cenowa – dzierżawa zapasowego analizatora hematologicznego wraz z zakupem odczynników i krwi kontrolnej na wykonanie 8 000 badań w trybie 5 DIFF

| Lp | Nazwa i opis wyrobu | Nazwa handlowa /nr.katalogowy | J,m | Ilość | Cena jedn netto | VAT % | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dzierżawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Analizator hematologiczny z rozdziałem leukocytów na 5 populacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Krew kontrolna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie …………………………………………………………………………………zł

Zamawiający wymaga

- krew kontrolna na 1 poziomie N do wykonywania kontroli w dni robocze – dostawa 2 x na 2 miesiące

- aktualne karty charakterystyki odczynników

- odczynniki chemiczne z terminem ważności 6 miesięcy

Załącznik nr. 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 44   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. Nr 113 z 2010r., poz. 759, z późn. zm., z uwzględnieniem Ustawy z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. RP z 2012r. , poz. 1271) zwanej dalej „Pzp”  oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust.1  Pzp  tj. spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)    do reprezentowania wykonawcy

Uwagi do Załącznika

*wypełnia Wykonawca – jeśli dotyczy.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego winna być podana nazwa i adres każdego z Wykonawców odrębnie.

Załącznik nr. 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Załącznik nr. 6 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam , że  NALEŻĘ  /  NIE NALEŻĘ* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr. 50, poz.. 331 z późn.zm ), o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 113 z 2010r., poz. 759, z późn. zm ).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)    do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr . 7

Umowa - projekt

zawarta w dniu                                    . pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  w Przeworsku   ul Szpitalna 16 reprezentowanym przez:

1. Józefa Więcława -  Dyrektora SPZOZ

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

2.

z siedzibą

reprezentowaną   przez:

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§1.

1.W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca

zobowiązuje się dostarczyć  Zamawiającemu  przedmiot umowy.

2.Przedmiotem umowy jest :

Zadanie nr 1 - dostawa odczynników i krwi kontrolnej do analizatora Sysmex K4500 wraz z

dzierżawą podajnika do tego analizatora

Zadanie nr 2 - dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników i krwi kontrolnej

szczegółowo opisane   w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Załącznik określa rodzaj nabywanych odczynników, ilość oraz ceny jednostkowe i koszty dzierżawy.

3.Wykonawca zobowiązuje się do ( dotyczy zadania nr.2 ) :

a)	w terminie do 21 dni od zawarcia niniejszej umowy dostarczenia uruchomienia ,podłączenia do systemu CENTRUM i przeszkolenia personelu w zakresie interpretacji wyników

b) zapewniania serwisu technicznego wraz z dostawą części zamiennych w okresie trwania dzierżawy

4. Wykonawca zobowiązuje się do ( dotyczy zadania nr.1 ) :

a) dostarczyć w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy  podajnik do analizatora K4500 oraz zapewnić serwis techniczny a także dokonać  bezpłatnego przeglądu analizatora K 4500 wg. wskazań producenta.

§2.

1.	Dostawa odczynników będących przedmiotem umowy odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu Zamawiającego na każdorazowe jego wezwanie w terminie  do 5 dni od momentu złożenia zamówienia.

2.	Zamawiający zastrzega sobie brak możliwości odmowy dostaw przez Wykonawcę w przypadku przekroczenia terminu płatności  nie dłużej niż  60 dni od daty  wymagalności faktury.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do :

  - dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

  - Zmniejszenia realizacji umowy do  20% całkowitej wartości przedmiotu umowy.

Z tego tytułu Wykonawca nie będzie uprawniony do innych    roszczeń względem Zamawiającego niż żądania zapłaty za towar już dostarczony Zamawiającemu

§3.

1.	Strony ustalają wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 na kwotę ………. zł

(słownie: ……………………………. złotych  ) brutto

Ceny poszczególnych typów odczynników oraz koszt dzierżawy zawiera załącznik stanowiący integralną część niniejszej umowy.

2. 	Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania (podatek VAT, koszt dostawy, cła, opłat granicznych itp.).

Wykonawca gwarantuje stałość cen na oferowane odczynniki i dzierżawę podajnika i  analizatora  przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia   umowy.

3.  W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) , ceny brutto  określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie. Zmiana cen spowodowana wprowadzeniem ustawowej zmiany stawki VAT obowiązuje od dnia wskazanego w ustawie’

§4.

1.	Należność za wykonanie dostawy w wysokości przedstawionej na fakturze VAT płatna będzie

przelewem w terminie  60 dni za odczynniki  a termin płatności za dzierżawę podajnika i analizatora będzie przypadał 25 każdego miesiąca w którym zostanie wystawiona faktura przez Wykonawcę  najpóźniej do 5 dnia roboczego każdego miesiąca, należność będzie płacona  na konto Wykonawcy

w Banku ....................................................................

nr rachunku ..................................................

2. Za datę realizację płatności uważa się datę przyjęcia polecenia przelewu przez bank Zamawiającego.

3.    Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

§5.

1.	Wykonawca gwarantuje, że jakość przedmiotu umowy jest zgodna z certyfikatami.

2.	Za jakość, tożsamość oraz termin ważności dostarczonych  odczynników  odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§6.

1.	Strony ustalają odpowiedzialność w razie nienależytego wykonania umowy w formie kar płatnych

w następujących przypadkach i wysokości:

2. 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

-  za niedostarczenie towaru w terminie, o którym mowa w §2 ust.1 w wysokości 0,2% wartości nie dostarczonego w terminie asortymentu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z powodu okoliczności, za które odpowiada

Wykonawca w wysokości 0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy określonej w § 3 ust.1

3. 	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§7.

1.	W razie wystąpienia  istotnej zmiany okoliczności że  wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron

§8.

1.	W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę

2. 	Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 3 dni od daty jej zgłoszenia.

3. 	Zamawiającemu  przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania na wolny od wad w przypadku:

.    dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu

przydatności   do użycia:

.    dostarczenie towaru niezgodnego z umową

.    dostarczenie towaru w niewłaściwych opakowaniach

§9.

1. Strony ustalają następujące terminy sukcesywnej realizacji dostaw będących przedmiotem

umowy:

- rozpoczęcie dostaw ustala się na dzień; podpisania umowy

- zakończenie dostaw ustala się na dzień; 24 miesięcy od dnia podpisania umowy

§10.

1. 	Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

2.  Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu

pod  rygorem nieważności.

4. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy

rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz  Ustawy  Prawo Zamówieniach  Publicznych.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca: 					Zamawiający: