Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego

poniżej 200 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907) zwanej dalej „Pzp”

SP ZOZ NZZP II 2400 /54 /13

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 649 15 90

strona internatowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 ) zwanej dalej „Pzp”, przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro.

.

- Opis przedmiotu zamówienia

Dzierżawa analizatora  z zestawem komputerowym do badania ogólnego moczu wraz z testami paskowymi do analizy moczu - zgodnie z opisem – załącznik nr 2 i 3 siwz

CPV 38434000-6

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

24 miesiące  od dnia podpisania umowy

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 4 do siwz

    - posiadania wiedzy i doświadczenia,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 4 do siwz

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 4 do siwz

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 4 do siwz

    - nie podlegają wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp)

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 5 do siwz

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana. Zgodnie z art.26 Pzp:

  - W toku badania ofert zamawiający może zażądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ofertę wykonawcy, który nie złoży w określonym terminie wyjaśnień, albo dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta nie odpowiada treści SIWZ, zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.

  - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia  i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

  - Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1. Pzp.

  - Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. oferty.

  - Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie oceną spełniania wymagań ustawowych oraz warunków i kryteriów wymienionych w SIWZ. Oferty niespełniające wymagań określonych w Pzp i SIWZ Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 Pzp.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty:

9.1 Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej SIWZ

9.2 Wypełniony formularz cenowy  i parametrów technicznych załącznik nr 2 i 3

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

9.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

9.6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust. 1,  i 24 ust.1 Pzp (wzór w załączeniu do SIWZ)

9.7   Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane  przez Wykonawcę wyroby są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych ( Dz. U  z 2010 nr. 107  poz. 679z późn. zm ) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE) . dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem”.

9.8 Oświadczenie , że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów

9.9 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 	Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr.6

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Numer  faksu : 016  649 15 90

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip . Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt.10 ppkt. 6 siwz

- Zamawiający prześle treści pytań i odpowiedzi, nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego i zamieści treści pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej (www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip).

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym w dni robocze – w godzinach od 7:00 do14:35

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło    		tel 016 649 15 57  		w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i)  Beata  Walczak                	tel 016 649 16 32		w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

1.Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2.Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5.Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6.W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z  Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

7.Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego.

8.Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

9.Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  w osobnej wewnętrznej kopercie,   odrębnie   od   pozostałych   informacji   zawartych w   ofercie. Strony   należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. P.Z.P.

11.Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “ „Oferta na dzierżawę analizatora  z zestawem komputerowym do badania ogólnego moczu     oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

- że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed

- terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Oferenta.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia   13.11.2013  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu   13.11.2013  o godz 10:00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc

po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz

ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na

wysokość ceny.

4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2  ust.1uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów  przyznanych ofercie przez komisję przetargową. Zamawiający,  przy obliczaniu punktów zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  100 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie  wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

- Zawarcie umowy

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 pzp , w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. pzp

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie

odwoławcze;

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

3) postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

4. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie

umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień

publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu   podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub l zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec

czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

21.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- formularz oferty zał. Nr 1

- formularz cenowy , przedmiot zamówienia  zał nr. 2,3

- oświadczenie zał  Nr.4,5,6

- Wzór umowy zał nr 7

Przeworsk   05.11.2013  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :

Dzierżawa analizatora  z zestawem komputerowym do badania ogólnego moczu wraz z testami paskowymi do analizy moczu

1.Oferujemy realizację zamówienia  za cenę brutto................................zł w tym podatek VAT.................................zł  zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Słownie ...................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

* niepotrzebne skreślić

data i podpis oferenta

###### Załącznik nr 2 do siwz

Formularz  asortymentowo – cenowy

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Żądana ilość | Producent i nazwa handlowa preparatu | Oferowana wielkość opakowanijednostko |  | Ilość opakowań jednostkowyc |  | Cena jedn. opakowania netto |  | Wartość netto |  | % VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy paskowe do analizy moczu 10-cio parametrowe ( glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, ciężar właściwy, krew, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty | 65. 000 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne do analizy moczu na 2 poziomach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa analizatora wraz z zestawem komputerowym, monitorem LCD, drukarką laserową i UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Załącznik nr 3 do siwz

ANALIZATOR  do badania ogólnego moczu – parametry wymagalne

| Lp | Wymagane parametry graniczne analizatora | Parametr wymagany | Opis/dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator moczu – przystosowany do oznaczenia testów w ilościach określonych w załączniku | Podać model/typ/pro docenta/rok produk |  |
| 2 | Obsługa czytnika za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego | TAK |  |
| 3 | Wydajność minimum 400 pasków / godz | TAK |  |
| 4 | Możliwość dowolnego ułożenia paska na mechanizm transportowy, gwarantujący prawidłowy odczyt przez aparat | TAK |  |
| 5 | Automatyczna kalibracja bez konieczności używania pasków kalibracyjnych | TAK |  |
| 6 | Czytnik dostarczony z paskami kontrolnymi ze zmianowanym zakresem reflektanci do sprawdzianu optyki | TAK |  |
| 7 | Pamięć wyników min 1000 wraz z wszystkimi wprowadzonymi danymi pacjenta, barwą i klarownością moczu oraz komentarzami | TAK |  |
| 8 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 9 | Wymagane porty : PS/2 i RS232 | TAK |  |
| 10 | Zamknięty pojemnik na zużyte paski, z sygnalizacją jego przepełnienia | TAK |  |
| 11 | Polskie oprogramowanie czytnika z pełną obsługą polskich znaków | TAK |  |
| 12 | Możliwość jednoczesnego wprowadzenia do czytnika ID pacjenta ( cyfry i litery ) jak i numeru kolejnego badania | TAK |  |
| 13 | Możliwość wprowadzenia ID pacjenta zarówno z poziomu aparatu, klawiatury lub za pomocą skanera kodów kreskowych | TAK |  |
| 14 | Możliwość wpisania przez użytkownika pierwszego numeru kolejnego. Nie dopuszcza się czytników, w których numer kolejny badania zeruje się wraz z każdym włączeniem aparatu i nie można go ustawić na wymaganą wartość. | TAK |  |
| 15 | Możliwość wprowadzenia barwy i klarowności moczu, definiowanych przez użytkownika | TAK |  |
| 16 | Wprowadzenie komentarzy dla pacjenta / próbki, łącznie z informacją dt. osadu moczu | TAK |  |
| 17 | Wprowadzenie komentarzy przed pomiarem, bezpośrednio po uzyskaniu wyniku i po wyszukaniu wyniku w pamięci | TAK |  |
| 18 | Możliwość wybrania przez użytkownika jednostek tradycyjnych, SI i i arbitralnych, niezależnie dla każdego parametru ( nie dotyczy pH , azotynów i ciężaru właściwego ) | TAK |  |
| 19 | Flagowanie wyników patologicznych | TAK |  |
| 20 | Wydruk wszystkich wpisanych danych pacjenta / próbki :ID, nr seryjny, barwa moczu, klarowność moczu, komentarze | TAK |  |
| 21 | Możliwość ustawienia przez użytkownika kolejności parametrów na wydruku | TAK |  |
| 22 | Możliwość zaprogramowania nagłówka wydruku wyników | TAK |  |
| 23 | Możliwość przefiltrowania wyników w pamięci aparatu wg : ID pacjenta, numeru kolejnego, wyników dodatnich, wyników nie wydrukowanych oraz daty | TAK |  |
| 24 | Zamknięty pojemnik do usuwania zużytych pasków. Sygnalizacja przez czytnik zapełnienia pojemnika | TAK |  |
| 25 | Metoda pomiaru czytnika – fotometr reflektancyjny z CCD i LED | TAK |  |
| 26 | Możliwość wysłania wyników do LIMS automatycznie lub ręcznie | TAK |  |
| 27 | Możliwość wysłania do LIMS wybranego / pojedynczego wyniku bezpośrednio po jego uzyskaniu lub przefiltrowaniu z pamięci czytnika. Nie dopuszcza się czytników, w przypadku których do LIMS wysyłana jest cała zawartość pamięci, bez możliwości kontroli przez użytkownika, które wyniki mają być wysłane | TAK |  |
| 28 | Kompatybilne z czytnikiem paski 10 – parametrowe, wyposażone w pole kompensujące barwę moczu, bez interferencji ze strony kwasu askorbinowego, charakteryzujące się czułością dla białka min 15 mg/dl i czułością dla glukozy min 16 mg/dl | TAK |  |
| 29 | Ciekły mocz kontrolny na 2 – poziomach, stabilny min 30 dni po otwarciu, z wartościami dla oferowanego czytnika. Kontrola będzie wykonywana codziennie na 1 poziomie ( naprzemiennie ) | TAK |  |
| 30 | Międzynarodowa kontrola zewnątrz laboratoryjna min 2 razy w roku , innego producenta niż mocz kontrolny i czytnik | TAK |  |
| 31 | Gwarancja na okres trwania umowy dzierżawy. Serwisowy przegląd techniczny przynajmniej 1 raz w roku - bezpłatny. | TAK |  |
| 32 | Nieodpłatne naprawy serwisowe wszelkich usterek i awarii w czasie okresu gwarancyjnego, które nie wyniknęły z winy użytkownika | TAK |  |
| 33 | Wpięcie czytnika do istniejącej w szpitalu laboratoryjnej sieci informatycznej na koszt wykonawcy | TAK |  |
| 34 | Reakcje serwisu do 48 godz od momentu zgłoszenia awarii | TAK |  |
| 35 | Wykonawca zapewnia opiekę merytoryczną przez okres dzierżawy analizatora | TAK |  |
| 36 | Dołączona do ofert pełna instrukcja obsługi i konserwacji aparatu w języku polskim | TAK |  |
| 37 | Dołączona do oferty deklaracja zgodności EC | TAK |  |
| 38 | Czas realizacji umowy przetargowej ( podłączenie aparatu ) od momentu jej uprawomocnienia się do 7 dni | TAK |  |
| 39 | Zagwarantować kontrolę zawnętrzną moczu 2 razy w roku | TAK |  |

Dodatkowe wymagania dotyczące odczynników :

- Termin ważności min.  1 rok  od momentu dostawy

- Obowiązkowo dołączyć karty charakterystyki produktu niebezpiecznego do pierwszej dostawy

- Czas realizacji zamówienia do 3-4 dni

Załącznik nr. 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 44   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 , z uwzględnieniem Ustawy z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. RP z 2012r. , poz. 1271) zwanej dalej „Pzp”  oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust.1  Pzp  tj. spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)    do reprezentowania wykonawcy

Uwagi do Załącznika

*wypełnia Wykonawca – jeśli dotyczy.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego winna być podana nazwa i adres każdego z Wykonawców odrębnie.

Załącznik nr. 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz.907.)

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Załącznik nr. 6 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam , że  NALEŻĘ  /  NIE NALEŻĘ* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr. 50, poz.. 331 z późn.zm ), o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst Dz. U. z 2013 r. poz.907).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)    do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr . 7

Umowa - projekt

zawarta w dniu                                    . pomiędzy

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  w Przeworsku   ul Szpitalna 16 reprezentowanym przez:

1. Józefa Więcława -  Dyrektora SPZOZ

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

2.

z siedzibą

reprezentowaną   przez:

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§1.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca

zobowiązuje się :

a. wydzierżawić  analizator z zestawem komputerowym do badania ogólnego moczu  	fabrycznie nowy  zwany dalej  urządzeniem.

b. dostarczyć testy paskowe do analizy moczu

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr. 1 do umowy

§2

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 30 dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy dostarczyć na podstawie protokołu przekazania urządzenia do pracowni analityki medycznej na swój koszt i ryzyko oraz zainstalować i przeszkolić personel  Zamawiającego.

##### Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres trwania umowy zgodnie z warunkami zawartymi w załączonej karcie gwarancyjnej.

- Zamawiający zobowiązany jest używać urządzenie zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta oraz utrzymywać je w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

- Zamawiający nie ma prawa oddania urządzenia w używanie osobom trzecim, ani do zmiany lokalizacji urządzenia bez pisemnej zgody Wykonawcy

§3.

- Dostawa towaru będzie realizowana w uzgodnionych ilościach i asortymencie na podstawie każdorazowego zgłoszenia w terminie do 5 dni  roboczych licząc od dnia zgłoszenia na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie brak możliwości odmowy dostaw przez Wykonawcę w przypadku przekroczenia terminu płatności  nie dłużej niż  60 dni od daty  wymagalności faktury.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru ( do 20% ) asortymentu niż podana w załączniku nr 1. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie uprawniony do innych roszczeń względem Zamawiającego  niż żądania zapłaty za towar już dostarczony Zamawiającemu

§4.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi łącznie:

………….. zł brutto , (słownie …………………..  złotych ) w tym :

za dostawę towarów  ………….   zł brutto

za dzierżawę urządzeń ……….  zł brutto

Ceny jednostkowe towarów oraz stawka czynszu dzierżawnego urządzeń  zawiera określa załącznik nr 1  	stanowiący integralną część niniejszej umowy.

- Cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania (podatek VAT, koszt dostawy, cła, opłat granicznych itp

- Wykonawca gwarantuje stałość cen na oferowane odczynniki i wynajem analizatora  przez okres 1 roku. od dnia zawarcia   umowy.

- Zmiany cen po tym okresie mogą być dokonywane  w oparciu  o klauzulę waloryzacyjną przewidzianą niniejszą umową.

- Wykonawca  powinien poinformować Zamawiającego o planowej podwyżce z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks do umowy pod  rygorem nieważności zmiany.

- Strony przyjmują jako klauzulę waloryzacyjną wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych  ogłoszony przez Prezesa GUS-u w Monitorze Polskim oraz w przypadku zmiany przepisów podatkowych obowiązujących Strony z mocy prawa - klauzulę waloryzacyjną opisaną w par. 4 ust. 7

- W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, ceny netto odczynników pozostają bez zmian, zmieni się wyłącznie cena brutto poprzez uwzględnienie odpowiedniej stawki VAT, obowiązującej Strony umowy z mocy prawa od dnia wejścia w życie aktów prawnych zmieniających tę stawkę

§5.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie cen

jednostkowych oraz ilości faktycznie zrealizowanych dostaw towarów w oparciu  faktury VAT płatną przelewem w terminie 60 dni

w Banku .................................................................... nr rachunku ..................................................

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy czynsz miesięczny w kwocie……. Złotych brutto .w terminie do 30- go dnia każdego miesiąca w którym została wystawiona faktura za miesiąc poprzedni

§6.

Strony ustalają odpowiedzialność w razie nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych płatnych w następujących przypadkach i wysokości:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za niedostarczenie towaru w terminie, o którym  mowa w §3 ust.1 w wysokości 0,2%  wartości niedostarczonego w terminie asortymentu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust.12. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych

§7.

1.W razie wystąpienia  istotnej zmiany okoliczności że  wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron

§8.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę - braki ilościowe Zamawiający zgłosi do 3 dni roboczych od przyjęcia dostawy, zaś wady jakościowe najpóźniej w ostatnim dniu ważności produktu

- Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty jej zgłoszenia.

- Zamawiającemu  przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania na wolny od  wad w przypadku: dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu  przydatności   do użycia: dostarczenie towaru niezgodnego z umową dostarczenie towaru w niewłaściwych opakowaniach

§9.

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 24 miesiące na czas podpisania niniejszej umowy

§10.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez  pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod  rygorem nieważności.

4. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz  Ustawy  Prawo Zamówieniach  Publicznych.

6. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody zamawiającego

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca: 					Zamawiający: