# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/54/13					Przeworsk, dnia 07.11.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	Dzierżawa analizatora  z zestawem komputerowym do badania ogólnego moczu wraz z testami paskowymi do analizy moczu

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.9 dopuści czytnik tylko z portem RS232?

Odpowiedź

TAK – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.24 dopuści  czytnik posiadający zamknięty pojemnik do usuwania zużytych pasków ale nie posiadający sygnalizacji przez czytnik zapełnienia pojemnika ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.28 dopuści paski bez pola kompensującego barwę moczu ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.28 dopuści paski charakteryzujące się czułością dla białka 7,5 mg/dl i czułością dla glukozy 50 mg/dl ? ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

ZAMAWIAJĄCY