# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/55/13					Przeworsk, dnia 12.11.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 1 dopuści wymagany igłotrzymacz w rozm, 165 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 3  dopuści  wymagany igłotrzymacz w rozm, 175 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 4  dopuści  wymagany igłotrzymacz w rozm, 185 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 5  dopuści  wymagany trzonek skalpela  w rozm, 130 mm ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 6,52  dopuści  wymagany trzonek skalpela  w rozm, 120 mm ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 9  dopuści  nożyczki  w rozm, 260 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 10  dopuści  nożyczki  w rozm, 310 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 11  dopuści  nożyczki  o wymaganych parametrach tylko nazwie własnej Toennis ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 12,14  dopuści  nożyczki  w rozm, 155mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 15  dopuści  nożyczki  o wymaganych parametrach tylko nazwie własnej Baby Metzanbaum ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 16  dopuści  wymagany hak  o długości 21 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 17  dopuści  wymagany hak  o rozm 53 x 60 mm  i dł. 24,5 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 20  dopuści  wymagany hak  o rozm 32 x 30 mm  lub 43 x 39 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 21  dopuści  wymagany hak  o rozm 10x28 mm  i dł. 225 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 22  dopuści  wymagany hak  o dł. 230 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 25,26  dopuści  wymagane kleszcze o dł. 255 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 27  dopuści  wymagane kleszcze o dł. 245 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 28  dopuści  wymagane kleszcze o dł. 260 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 31 dopuści  wymagana skrobaczkę  o dł. 210 mm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 32,33  dopuści  łyżeczkę kostna  o dł. 175 mm?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 34  dopuści  wymagane kleszcze o dł. 170mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 35  dopuści  wymagane kleszcze o dł. 220 mm i maksymalnymi  średnicami ciętego drutu dla miękkiego 2,8 mm dla twardego 2,5 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 36,50,51  dopuści  wymagane kleszcze o dł. 135mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

W poz. 38 nazwa własna Cairns jest typowa dla jednego producenta narzędzi. Prosimy o wyłączenie tej pozycji do oddzielnego pakietu lub wyrażenie zgody na zaoferowanie kleszczy Leriche w rozm 15 cm

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 41  dopuści  wymagane kleszcze o dł. 165 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 45  dopuści  wymagane kleszcze o dł. 220 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

W poz. 53 nazwa własna nożyczek Cooper jest typowa dla jednego producenta narzędzi. Prosimy o wyłączenie tej pozycji do oddzielnego pakietu lub wyrażenie zgody na zaoferowanie nożyczek standard o identycznych parametrach

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 57  dopuści  wymagane nożyczki o dł. 140 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 58  dopuści  wymagane nożyczki o dł. 115mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Ze względu na to iż Zamawiający wymaga konkretnych próbek prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 26.11.2013 r, bądź wykreślenie zapisu z siwz o wymaganych próbkach lub też pozostawienie Wykonawcy wyboru jakie próbki z wymaganego asortymentu zaprezentuje.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 11 dopuści  nożyczki preparacyjne, delikatne Toennis-Adson , ostrza lekko wygięte, końce tępe?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.38 dopuści kleszcze naczyniowe Kelly których kształt nie różni się od wymaganych

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759) zamawiający modyfikuje treść siwz  , w następujący sposób :

1. W projekcie umowy w art. 3 dodaje ppkt.2aw brzmieniu:

„W razie zmiany wysokości obowiązujących stawek VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek VAT.”

ZAMAWIAJĄCY