# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/55/13					Przeworsk, dnia 13.11.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	DOSTAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek do postepowania?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści termin dostawy do 60 dni od dania podpisania umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 4  dopuści  igłotrzymacz o dł 18 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 6,52 dopuści  uchwyt  o dł 120 mm ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w poz..9,10  dopuści  nożyczki o nazwie Metzenbaum ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 12,14  dopuści  nożyczki o dł 14cm lub 18 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 13  dopuści  nożyczki  o dł 17 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 15  dopuści  nożyczki  o dł 140 mm ?

Odpowiedź

Tak- Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 16  dopuści  hak o nazwie własnej Parker – Langenbeck o dł 21 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 17   dopuści  hak  w rozm, 50 x 60 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 20   dopuści  hak  w rozm, 44x 38 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 41 dopuści kleszcze o nazwie własnej Pean ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 27  dopuści  kleszczyki o dł. 250 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 28  dopuści  kleszczyki o dł. 270 mm  o nazwie własnej Gross- Maier?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 31 dopuści  skrobaczke o dł. 210 mm?

Odpowiedź

Tak - Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 37 dopuści  kleszczyki o nazwie własnej Crillr- Ranikin ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 38  dopuści  kleszcze o dł. 14 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 41  dopuści  wymagane kleszcze o nazwie własnej Pean?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 43  dopuści  wymagane kleszcze o nazwie własnej Kocher?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 45 dopuści  kleszczyki o dł 220 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz.. 54  dopuści  nozyczki  o dł. 140 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz..57  dopuści  nozyczki o dł. 14 cm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz.

ZAMAWIAJĄCY