Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego

poniżej 200 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm) zwanej dalej „Pzp”

SP ZOZ ZZP II 2400 /59/13

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 649 15 90

strona internetowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Podstawa prawna: art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn zm.) zwanej dalej „Pzp”, przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro.

.

- Opis przedmiotu zamówienia

a/ Przedmiotem zamówienia jest  dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z podziałem na zadania - zgodnie z opisem – załącznik nr 2 dla potrzeb  SP ZOZ  w Przeworsku

KOD CPV 33 69 65 00-0

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

12 miesięcy

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 3 do siwz

    - posiadania wiedzy i doświadczenia,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 3 do siwz

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 3 do siwz

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 3 do siwz

    - nie podlegają wykluczeniu z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp)

- celem oceny w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1

ustawy pzp- wzór stanowi załącznik nr. 4 do siwz

2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych 	dokumentach lub oświadczeniach. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w 	określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 	Pzp, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy, do 	ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy 	podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub 	dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w 	postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 	wymagań 	określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez 	zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Nie spełnienie 	chociażby 	jednego z  warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z    	postępowania.

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

- Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktycznie i prawne.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 P.z.p

- W przypadku wątpliwości do zaoferowanych produktów podczas badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia próbek w celu weryfikacji, czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom zawartym w siwz

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty:

9.1 Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej SIWZ - dla każdego zadania oddzielnie

9.2 Wypełniony formularz cenowy -   załącznik nr 2

9.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

9.4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

9.6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust. 1,  i 24 ust.1 Pzp (wzór w załączeniu do SIWZ)

9.7 Oświadczenia, że wszystkie oferowane przez wykonawcę wyroby medyczne ( wymienione w załączniku nr 2 ) posiadają znak CE zgodnie z art. 5 Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych ( Dz. U  z 2010 nr. 107  poz. 679), lub posiadają inny równoważny dokument zezwalający na dopuszczenie do obrotu i użytkowania.

9.8 Metodyki stosowania poszczególnych parametrów zgodne z wymaganiami zasadniczymi sporządzone w jeżyku polskim.- dotyczy zadań: nr. 1 i 3

9.9 Oświadczenia, że wszystkie oferowane przez wykonawcę odczynniki ( wymienione w załączniku nr 2 ) posiadają aktualne karty charakterystyk – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. Ust. z 2002 r. Nr 140 poz. 1171 z późn.zm.) , które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz firmowymi ulotkami do odczynników w języku polskim przy pierwszej dostawie. W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej należy przedłożyć oświadczenie informujące, że dany produkt nie posiada w swym składzie substancji niebezpiecznej

9.10 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr.5

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania  oświadczeń  i dokumentów

- Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  przekazane faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Numer  faksu : 016  649 15 90

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SIWZ.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O czym niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip . Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt.10 ppkt. 6 siwz

- Zamawiający prześle treści pytań i odpowiedzi, nie ujawniając źródła zapytania, wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od zamawiającego i zamieści treści pytań i odpowiedzi na swojej stronie internetowej (www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip).

- Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym w dni robocze – w godzinach od 7:00 do14:35

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan  Jacek Wlazło    				w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan (i)  Beata Walczak               			w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

1.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2.	Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3.	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.	Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5.	Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. 	Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego. Załącznik nr. 1 do siwz

7.	W przypadku oferowania opakowania handlowego danego asortymentu innego niż w SIWZ , Zamawiający wymaga zaokrąglenia ilości opakowań w górę ( do pełnego opakowania np.: 11,2 op. = 12 op.) , a w załączniku nr 2 ( formularz cenowy) należy wpisać zmodyfikowaną ilość pełnych opakowań.

11.	W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z  Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

12.	Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

13.	Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14.W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  w osobnej wewnętrznej kopercie,   odrębnie   od   pozostałych   informacji   zawartych w   ofercie. Strony   należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. P.Z.P.

15.Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “Oferta na dostawę odczynników laboratoryjnych z podziałem na zadania”   oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

- że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed

- terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia   05.12.2013  do godz 09.00

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 świetlica szpitala

w dniu    05.12.2013  o godz 10:00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc

po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz

ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na

wysokość ceny.

4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2  ust.1uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów  przyznanych ofercie przez komisję przetargową. Zamawiający,  przy obliczaniu punktów zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  100 %

Sposób oceniania ofert:

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie  wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 pzp , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie

- Zawarcie umowy

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 pzp , w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. pzp

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie

odwoławcze;

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,

b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

3) postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, z wyjątkiem przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający moze wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

4. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie

umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień

publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie dotyczy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu   podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub l zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

21.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- formularz oferty zał. Nr 1

- formularz cenowy  zał. nr 2

- oświadczenie zał  Nr.3,4

- Wzór umowy zał nr 5

Przeworsk   27.11.2013  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę : odczynników laboratoryjnych i chemikalii z podziałem na zadania

1.Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem. zamówienia w zadaniu nr. ………….za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie brutto ...................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

4.Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

* niepotrzebne skreślić

data i podpis oferenta

Zadanie nr 1 										załącznik nr. 2

### Testy Diagnostyczne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Warunki graniczne | j.m. | Ilość oznaczeń/ml | Cena jedn. netto | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anty-Streptolizyna O (ASO) | Test jakościowy-aglutynacyjny do 150 ozn.- kontrola dodatnia i ujemna .Wykrywalność: 200 JU/ml | ml | 20 ml lateksu |  |  |  |  |  |  |
|  | RF – Latex czynnik Reumatoidalny | Test jakościowy, aglutynacyjny do 150 ozn. Kontrola dodatnia i ujemna. Wykrywalność: 8 JU/ml, | ml | 40 ml lateksu |  |  |  |  |  |  |
|  | Waler-Rose | Test jakościowy, , aglutynacyjny do 150 ozn. Wykrywalność 8 JU/ml: Kontrola dodatnia i ujemna | ml | 30 ml lateksu |  |  |  |  |  |  |
|  | RPR - testy kasetkowe | Test – immunochromatograficzny do wykrywania p/c kiłowych w surowicy | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do krwi utajonej w kale | Test immunochromatagraficzny płytkowy bez diety, czułość do 50 ng/ml | szt | 1100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mononukleoza zakażna – IM | Test immunochromatyczny płytkowy, w zestawie pipetki i kapilary. | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Białko w moczu i PMR. | Odczynnik ciekły gotowy do użycia, czerwień pirogalolowa i molibdenian , standard w zestawie – metoda manualna | ozn | 1 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Test płytkowy na p/c HIV | Op. ≤ 10 | ozn | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski do moczu 2-parametrowe | Glukoza, ketony | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski do pH moczu- | PH 1,0 – 14,0 | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski do pH | PH 0,5-5,0 | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski do pH | PH 5,5-9,0 | szt | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Test ciążowy | Test immunochromoatograficzny do wykrywania B- HCG w moczu, czułość testu do10 mlU/ml | Szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy narkotyczne wieloparametrowe | Testy jakościowe do wykrywania w moczu: narkotyków i barbituranów (metamfetaminy,amfetamina, kokaina,morfina,THC, metadon, TCA, ekstaza, barbiturany,benzodiazepiny) | Szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga aby wykonawca dostarczył wraz z ofertą ulotki z metodyki w j. polskim na wykonanie w/w parametrów

# Zadanie nr. 2										załącznik.  nr 2

Odczynniki analityczne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Warunki graniczne. | j.m. | Ilość oznaczeń/ml | Cena jedn. netto | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT%. | Wartość brutto. | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik Turka | Op. do 100 ml | ml. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik do retikulcytów | Op ≤ 50 ml | ml. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Olejek immersyjny do mikros. | Od 1,515 – 1,517 | ml. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik Mac-Wiliama | Op. ≤ 500 ml. | l. | 12 l |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik Erlicha | Op. ≤ 100 ml. | ml. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Rosina | Op. ≤ 100 ml. | ml. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik Nonne-Apelta | Op. ≤ 50 ml. | ml. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Pandy | Op. ≤50 ml. | ml. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik Citron 1 | Op. ≤50 ml. | ml. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik Lugola do kału | Op. ≤50 ml. | ml. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Odczynniki May Grunwalda | Op. ≤ 500 ml. | ml. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Odczynniki Giemsy | Op. ≤50 ml. | ml. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 % chlorek sodu | a` 100 ml | ml. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Odczynnik Schlenscha | a` 100 ml | ml. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Odczynnik Sudan III |  | ml. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 6 N kwas solny |  | ml. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0,1 NaOH |  | ml. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3% kwas octowy |  | ml. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 0,04 N kwas siarkowy |  | ml. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Zadanie nr. 3									załącznik.  nr 2

Żel do elektoforezy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Warunki graniczne. | j.m. | Ilość oznaczeń/ml | Cena jedn. netto | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT%. | Wartość brutto. | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żel do elektroforezy |  | Ozn | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | surowica kontrolna do elektrorezy N |  |  | 1 x 5 ml |  |  |  |  |  |  |
| 3 | surowica kontrolna do elektrorezy P |  |  | 1 x 5 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga:

- Chemiczne utrwalanie z użyciem alkoholu etylowego

- W procedurze wykonania nie używa się alkoholu metylowego

- rozdział na 6 frakcji  (beta 1 i beta 2)

- maksymalny czas rozdziału 20 min.

- Dostarczenia wraz z ofertą ulotek z metodyki ozn.

Zadanie  nr  4  Test do wykrywania Giardia Lamblia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Warunki graniczne. | j.m. | Ilość oznaczeń/ml | Cena jedn. netto | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT%. | Wartość brutto. | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giardia Lamblia (Elisa) | Test Elisa – możliwość odczytu wizualnego i na czytniku, wielkość op 96 ozn. , Mikropłytka – przeciwciała monoklonalne,koniugat – p/c poliklonalne, czułość min 3 ng/ml, max 2 serie płukań, kontrola dodatnia o poj. min. 3 ml w zestawie, skalowane pipetki zestawie, test z możliwością przechowywania próbki bez zamrażania do 24 godz oraz możliwość przechowywania próbki w – 20 st C, . Wszystkie wymagane powyżej parametry testu muszą być potwierdzone w załączonej do oferty metodyce. | ozn | ok. 200 |  |  |  |  |  |  |

## Zadanie nr 5																				załącznik.  nr 2

odczynniki serologii grup krwi

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Max. wielkość opakowania w ml | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LISS - (płynny) | 250 | ml. | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Surowica / odczynnik antyglobulinowy poliwalentny (płynny zielony) | 10 | ml. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Surowica/ odczynnik antyglobulinowy monowalentny anty IgG (płynny ) | 10 | ml. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PBS-buforowany r-r soli fizjologicznej | 5 L | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Standard anty-D(płynny) | 5 | ml. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papaina ( liofilizat z rozpuszczalnikiem), z ustalonym optymalnym czasem papainowania | 5 | ml. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik anty-A1 lectin/ Dolichotest | 5 | ml | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik monoklonalny anty –A ( 2-a różne klony) IgM | 10 | ml. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Odczynnik monoklonalny anty –B ( 2-a różne klony) IgM | 10 | ml. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM (2-a różne klony) | 10 | ml. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Odczynnik monoklonalny anty-Cw IgM | 5 | ml. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Odczynnik monoklonalny anty-C IgM | 5 | ml. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Odczynnik monoklonalny anty-c IgM | 5 | ml. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Odczynnik monoklonalny anty-E IgM | 5 | ml. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Odczynnik monoklonalny anty-e IgM | 5 | ml. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Odczynnik monoklonalny anty-K IgM(2-a różńe klony) | 5 | ml. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM+IgG wykrywający antygen D kategorii VI | 10 | ml. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Krwinki wzorcowe do układu ABO (0,A1,B).Do oznaczania grup metodą szkiełkową ,do bezpośredniego użycia -nie wymagających przemywania i sporządzania zawiesiny. Harmonogram dostaw. | 5 | ml | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nakłuwacze do drenów z krwią dawcy | 1000 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Płyty przezroczyste (jednorazowego użytku) do oznaczania grup krwi 5x6 | 100 szt. | op. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pipety Pasteura z polipropylenu o poj ok.3 ml | 500 szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Probówki z polistyrenu okrągłodenne o poj.ok.4ml,wym.Ø10-12mm x 70-100 mm .Dno bez napisów i nadruków. | 500 szt. | op. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pojemniki do jednorazowych płyt |  | sz. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Statyw na ampułki (od 8 do 16) z odczynnikami do oznaczeń grup krwi |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  odczynniki powinny być pakowane w ampułki z zakraplaczem, termin ważności min 6 miesięcy od daty wysyłki , charakterystyka substancji niebezpiecznych. Odczynniki muszą spełniać wymagania zawarte w ,,Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby zdrowia” –wydanie II.

## Zadanie nr. 6									załącznik.  nr 2

Krążki diagnostyczne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość oznaczeń | Cena jedn. netto | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plastikowe przeciwbakteryjne paski z naniesionym antybiotykiem do ilościowego określania najmniejszego stężenia antybiotyku hamującego wzrost badanego drobnoustroju (MIC) | Szt | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Paski do wykrywania mechanizmów oporności : MBL -, | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Paski do wykrywania mechanizmów oporności : ESBL-( z Cefepimem) | paski | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Krążki diagnostyczne do różnicowania bakterii Staphylococcus saprophyticus z Novobiocyną | Krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Krążki diagnostyczne do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella od bakterii z rodzaju Neisseria | Krążki | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Krążki diagnostyczne do wykrywania , izolacji i różnicowania pałeczek z rodz. Haemophilus BVX, BV i BX | Krążki | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Krążki diagnostyczne do różnicowania bakterii Enterococcus faecalis od Enterococcus faecium | Krążki | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szybki test kasetowy immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Campylobacter jejuni i C.coli w próbkach kałau | Ozn | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podłożę HTM / na płytce/ | Szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Strptococcus pneumoniae w moczu i płynie rmózgowo-rdzeniowym | Szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 7										załącznik.  nr 2

### Test kasetowy -  Helicobakter pylori

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test kasetowy do wykrywania antygenu Helicobakter pylori w próbkach kału | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szybki test płytkowy do równoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej /GDH/ oraz toksyn A i B Clostridium difficile w próbkach kału. | Szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Paski testowe do wykrywania cytochromooksydazy | Szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 8

Odczynniki bakteriologiczne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muller Hinton Agar z 5% krwią końską i z NAD (na płytce) | Szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cryobank – system probówek do przechowywania mikroorganizmów w niskich temperaturach | opak. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wzorcowe szczepy bakteryjne: Stenotrophomonas maltophilia ATCC 17666 Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 Staphylococcus aureus ATCC 29213 E. coli ATCC 25922 Psedomonas aeruginosa ATCC 27853 | Fiol. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Enterococosel Agar do identyfikacji enterokoów (na płytce) | Płytek | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test kasetowy w kierunku wykrywania wirusa RSV wraz z odpowiednimi wymazówkami do pobierania materiału w zestawie | Szt | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 9

### Odczynniki   bakteriologiczne II

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Latex do oznaczania enteropatogennych szczepów E coli grupy: A,B,C – poliwalentny | ml. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Latex do oznaczania enteropatogennych szczepów E coli grupy: A,B,C – monowalentny | ml. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Surowice do oznaczania pałeczek: Salmonella i Shigella do aglutynacji szkiełkowej | ml. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 10

załącznik.  nr 2

### Odczynniki   bakteriologiczne III

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Selenite F Broth- płynne podłoże w plastikowych probówkach po 5 ml | ml. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bulion Tryptozowo Sojowy – płynne podłoże w plastikowych probówkach po 5 ml | ml. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Woda peptonowa z tryptofanem, płynne podłoże w probówkach szklanych po 3 ml. | ml. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Malonian sodu, płynne podłoże w probówkach plastikowych po 2 ml. | ml. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | EDTA (0,5 M)- w probówce po 2 ML | ml. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kwas Boronowy- w probówce po 2 ml | ml. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik Ehricha na wykrywanie indolu. | ml. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Zadanie nr. 11									załącznik.  nr 2

Odczynniki i chemikalia do badań jakości wody technologicznej i  ścieków

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość oznaczeń/ml | Cena jedn. netto | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT%. | Wartość brutto. | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alkohol etylowy 96% Cz.d.a | ml. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Amoniak 25% cz.d.a | ml. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kwas octowy 80% cz.d.a | ml. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kwas siarkowy 95% cz.d.a | ml. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Potasu chromian cz.d.a | g. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Amonu octan cz.d.a | g. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Amonu chlorek cz.d.a | g. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Baru chlorek cz.d.a | g. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Srebra azotan 0,1 n (ampułki) | Szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kwas solny cz.d.a | ml. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kwas solny 0,1 n (ampułki) | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podchloryn sodu | Kg. | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sól techniczna pastylkowana | #### Kg | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wapno chlorowane | Kg | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr. 12

Test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylorii

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szybki test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylorii w biotatach żołądka | szt | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do wszystkich zadań obowiązkowe dostarczenie kart charakterystyki przy pierwszej dostawie

Załącznik nr. 3 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie art. 44   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 , z uwzględnieniem Ustawy z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. RP z 2012r. , poz. 1271) zwanej dalej „Pzp”  oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust.1  Pzp  tj. spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)    do reprezentowania wykonawcy

Uwagi do Załącznika

*wypełnia Wykonawca – jeśli dotyczy.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego winna być podana nazwa i adres każdego z Wykonawców odrębnie.

Załącznik nr. 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz.907.)

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Załącznik nr. 5 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam , że  NALEŻĘ  /  NIE NALEŻĘ* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr. 50, poz.. 331 z późn. zm ), o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst Dz. U. z 2013 r. poz.907).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)    do 					reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Zał nr. 6

U M O W A - projekt

zawarta w dniu                       2013 r. w Przeworsku pomiędzy :

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- z siedzibą; 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,

reprezentowaną przez ; Józef Więcław -  Dyrektor

zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM"

- z siedzibą:

- reprezentowaną przez: ...................................................................................................

zwaną  w dalszej części umowy ”WYKONAWCĄ”

Artykuł 1

- Na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie WYKONAWCA  zobowiązuje się

sprzedawać  (dostarczać) ZAMAWIAJĄCEMU odczynniki laboratoryjne , materiały szczegółowo   opisane  załączniku  nr 1 do umowy, zwane w dalszej części  umowy „towarem”.

- Umowa niniejsza zostaje zawarta w związku z wyborem w trybie przetargu nieograniczonego  oferty WYKONAWCY na  dostawę towarów.

Artykuł 2

- Dostawa towaru będzie następowała każdorazowo (w pełnym asortymencie) na podstawie

zamówienia    ZAMAWIAJĄCEGO  określającego ilość i rodzaj zamawianego towaru.

- Zamówienie mogą być składane Wykonawcy pisemnie lub fax-em. W szczególnych

okolicznościach  zamówienia mogą być przez ZAMAWIAJĄCEGO  składane telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w

terminie do 5 dni od chwili złożenia zamówienia., za wyjątkiem dostaw krwinek których dostawa

nastąpi w innym terminie. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami

pracy  laboratorium  dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie .

- Dostawa towaru do miejsca przeznaczenia (siedziba ZAMAWIAJĄCEGO) będzie dokonywana

własnym  staraniem WYKONAWCY z zachowaniem warunków przechowywania odczynników w czasie transportu zgodnie z zaleceniami producenta . Koszty związane z ich dostawą do miejsca przeznaczenia obciążają WYKONAWCĘ.

- Do każdej dostarczonej partii towaru WYKONAWCA dołączy fakturę VAT ( 2 egzemplarze)

określającą nazwę, ceny jednostkowe dostarczonych towarów. W terminie do 2 dni od daty dostawy towaru ZAMAWIAJĄCY  potwierdzi zgodność dostawy z załączoną fakturą.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru ,asortymentu  ( do 20%)

niż podana w załączniku nr .1 Z tego tytułu Wykonawca nie będzie uprawniony do innych

roszczeń względem Zamawiającego niż żądania zapłaty za towar już dostarczony Zamawiającemu

- Artykuł 3

- Ceny jednostkowe towarów stanowiących przedmiot umowy określa załącznik nr 1 do umowy.

Ceny jednostkowe towarów nie ulegają zmianie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania

umowy z wyjątkiem zmiany stawki podatku  VAT, zmiany cła , zmiany cen urzędowych .

Po okresie niezmienności cen ich zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności wpływających bezpośrednio na ich poziom. ZAMAWIAJĄCY  może żądać przedstawienia przez dostawcę kalkulacji uzasadniającej zmianę cen  jednostkowych towarów.

- W przypadku zmiany cen jednostkowych WYKONAWCA  zobowiązany jest do każdorazowego przedstawienia  wykazu z nowo obowiązującymi cenami.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się płacić WYKONAWCY należną cenę stanowiącą iloczyn ceny brutto wg   załącznika nr 1 i ilości zamówionego  towaru  w terminie 60 dni od daty wystawienia przez WYKONAWCĘ  faktury VAT.

- Należną cena  będzie płatne przez ZAMAWIAJĄCEGO  na rachunek bankowy nr .............................................................................................................................................................

WYKONAWCY.

- Artykuł 4

- DOSTAWCA gwarantuje, że dostarczone towary będą posiadały cechy jakościowe określone

w obowiązujących przepisach prawa oraz wynikające z ich właściwości i przeznaczenia, a także

będą prawidłowo opakowane i oznakowane oraz posiadać polską wersję językową..

- Dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU  przez WYKONAWCĘ towar będzie posiadał co najmniej

6-miesięczny okres  ważności i przydatności do użytkowania , za wyjątkiem krwinek których

okres    ważności wynosi 6 – tygodni od daty produkcji.

- WYKONAWCA jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie informować ZAMAWIAJĄCEGO o wstrzymaniu stosowania  lub wycofania z obrotu towarów objętych niniejszą umową.

- ZAMAWIAJĄCY  jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić  WYKONAWCĘ (reklamacje) o dostawach towarów nie Spełniających warunków jakościowych określonych w umowie oraz o brakach ilościowych  dostarczonych towarów.

- WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie do 3-dni roboczych dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU w miejsce towaru wadliwego towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie oraz towar brakujący.

- Artykuł 5

- W przypadku zwłoki w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1,0 % wartości nie zrealizowanego zamówienia za każdy dzień  zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia  Zmawiającego od umowy z winy Wykonawcy . Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia  Wykonawcy od umowy z winy Zamawiającego

- ZAMAWIAJĄCY  może dochodzić od WYKONAWCY  odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary  umownej

- Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Artykuł 6

- Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia            .2014 r

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

Artykuł 7

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

a) numeru katalogowego produktu

b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

c) przedmiotowym / produkt zamienny

d) sposobu konfekcjonowania

e) liczby opakowań

f) wymiany / uzupełnienia elementów składowych aparatury

w sytuacji gdy:

- wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym

dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

- zmieni się liczba badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego

- nastąpi zmiana organizacji pracy laboratorium Zamawiającego

- zaistnieje konieczność wymiany/uzupełnienia elementów składowych aparatury w związku z

postępem technologicznym”

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być

niekorzystne dla  Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego i ustawy  Prawo zamówień publicznych.

3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

4. Umowa została sporządzona w dwóch   jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla

każdej ze stron.

- WYKONAWCA:                         				ZAMAWIAJĄCY: