# Nr sprawy SP ZOZ ZZP 2400/60/13					Przeworsk, dnia 13.12.2013 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :	dostawa aparatury medycznej i mebli medycznych z 					podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r Nr 113 .poz. 759 ) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej siwz , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy siwz

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiane terminu wykonania zamówienia na 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Dotyczy siwz – projekt umowy

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 0,5% na 0,1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

dotyczy: zadanie nr 3 – wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2 szt.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej , który posiada  szerokość leża z poręczami bocznymi 750 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej , który posiada  szerokość leża bez poręczy bocznych 680 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2000 mm?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej posiadał regulację wysokości leża za pomocą nożnej pompy hydraulicznej ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej , który posiada tunel na kasetę RTG tylko w oparciu pleców ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej , który posiada ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą zapadki w zakresie – 15 st do – 70 st ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

dotyczy: zadanie nr 3 - szafka przyłóżkowa bez blatu – 20 szt.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową która posiada blat wykonany z płyty laminatowej bez zakończenia tworzywową obramówką?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową która posiada szerokość całkowitą wynoszącą 450 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą wysuwaną na prowadnicach rolkowych bez wyjmowanego wkładu tworzywowego?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową która nie  posiada półki do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową która nie  ma możliwości w późniejszym czasie montażu dodatkowego blatu bocznego?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

dotyczy: zadanie nr 3 - szafka przyłóżkowa z blatem – 10 szt.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem która posiada szerokość całkowitą wynoszącą 695 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem która posiada wysokość całkowitą wynoszącą 800 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem która posiada głębokość całkowitą wynoszącą 450  mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem która posiada wymiary blatu bocznego wynoszące 520 x 450 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

dotyczy: zadanie nr 1 - kardiomonitor

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o obsługą za pomocy pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z czasem ładowania akumulatora do 8 godz. , kardiomonitor zamknięty, ale nie sklasyfikowany wg klasyfikacji dotyczącej zabezpieczenia przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003) oraz o wadze 4,8 kg?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor pomiarem odcinka ST w zakresie od (-2,0 mV) do (+2,0 mV)?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym ciśnienia w przypadku noworodków: skurczowego 40 – 135 mmHg, rozkurczowego 10 – 100 mmHg, średniego 20 – 110 mmHg; w przypadku dzieci : skurczowego 40-200 mmHg, rozkurczowego 10 – 150 mmHg i średniego 20-165 mmH  oraz w przypadku dorosłych : skurczowego 40-270 mmHg, rozkurczowego 10 – 210 mmHg i średniego 20-230 mmHg oraz bez ochrony suwakowej, chroniącej przed wnikaniem kurzu?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z wyborem czasu wyciszania alarmów : 1,2,3,5,10,15 minut lub na stałe?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez zintegrowanej z monitorem osłony suwakowej chroniącej przed dostawaniem się kurzu?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz. 2

Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści ekran o przekątnej 10,4’’ z możliwością prezentacji danych w różnych formatach co zapewnia czytelność w różnych sytuacjach?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz. 3

Pkt 3 Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor kompaktowy o wadze ok. 5,5 kg?. Wyższa waga urządzenia spowodowana jest wyposażeniem kardiomonitora w pojemne akumulatory. Jest to i tak jeden z najlżejszych monitorów na rynku.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści czas ładowania akumulatorów równy 8 godzin? W tym czasie monitor może normalnie funkcjonować.

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz. 4

Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści funkcję zatrzymania krzywej EKG zamiast kaskady?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz. 6

Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści monitor z funkcją wyciszenia alarmów na 2 minuty bez możliwości wydłużenia tego czasu? Pozbawienie funkcji alarmów na dłuższy czas może być niebezpieczne dla pacjenta.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów siwz

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz. 7

Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor kompaktowy z zakresem odcinka ST w przedziale od -0,8 mV do + 0,8 mV? Proponowany zakres jest w zupełności wystarczający do prawidłowego i bezpiecznego monitorowania pacjenta.

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz. 8

Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor kompaktowy z zakresem pomiaru pulsu z czujnika SpO2 w przedziale od 30 do 300 bpm? Puls poniżej 30 bpm oznacza zagrażającą życiu arytmię i wymaga podjęcia natychmiastowej reakcji personelu medycznego o czym kardiomonitor natychmiast informuje poprzez pojawienie się krytycznego alarmu oznaczającego zagrożenie życia pacjenta.

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz. 9

Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor kompaktowy z zakresem ciśnienia pompowania mankietu w przedziale od 0 do 300 mmHg dla dorosłych i dzieci, 0-150 mmHg dla noworodków oraz  zakresem pomiarowym w przedziale od 10 do 254 mmHg?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym osłona suwakowa nie jest konieczna ponieważ gniazdo jest chronione przed kurzem przy podłączonym przewodzie?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitory o wadze do 4,5 kg?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z możliwością ustawienia czasu wyciszenia alarmu w przedziale od 1 minuty do 5 minut?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakresem pomiaru  pulsu w zakresie 25-255 bpm?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez zintegrowanej osłony suwakowej na mankiet?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i udzielonymi odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1 – kardiomonitor, poz 13

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez gniazda USB?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami siwz i udzielonymi odpowiedziami

Zamawiający